# 浅析110kV输电线路状态检修实现途径论文_李冬冬,徐金龙

（国网东营供电公司 山东东营 257091）

摘要：随着社会的发展，我国的各行各业的发展也有了很大的改善。近年来，在人们生活保障中，电力在飞速发展的科技的作用下已经占有不可或缺的地位，对输电线路的安全的维系工作具有极为重要的意义，其中110kV输电线路较为重要，其属于一种远距离输电线路，较为常用。但是，输电线路的稳定性受到日益扩张的电力需求的影响，输电线路的稳定运行能够使110kV输电线路的工作效率及质量得到切实有效的保证，途径为其在新的检修方法的作用下得以逐步实现。

关键词：110kV输电线路；状态检修；实现途径

引言

我国经济社会的不断发展带动了相关产业的进步，这在电力行业表现比较突出，电力行业现已成为社会经济的重要支撑。输电线路成为影响供电质量的关键因素，所以我们必须要保证输电线路的规范、科学配置。在110kV输电领域中，输电线路的规模不断地扩大，对我们提出了更高的要求，我们必须要做好110kV输电线路状态检修工作。本文主要从110kV输电线路状态检修的重要意义进行分析，进而对检修技术和实现路径进行有关探讨，为后期的110kV输电线路状态检修提供理论依据。

1 110kV输电线路状态检修的重要意义

110kV输电线路在运行的过程中，运用合理的状态检修方法，能够保证110kV输电线路更加稳定安全的运行，有效提升输电线路的运行效率。对于110kV输电线路状态检修人员来说，在进行状态检修的过程中，要结合状态检修过程中出现的问题，改进原有的状态检修方法，保证110kV输电线路状态检修结果更加准确，有效延长输电线路的使用寿命。

通过合理分析110kV输电线路状态检修途径，能够帮助检修人员更好的明确检修周期，明确110kV输电线路的状态检修流程，有效提升输电线路的总体运行效率。输电线路状态检修人员在实际工作当中，重点检修不满足相关安全标准的110kV输电线路，运用合理的状态检修方法，不断提高110kV输电线路状态检修结果的准确性。为了保证110kV输电线路状态检修工作得以顺利开展，状态检修人员可以适当延长输电线路的检修周期，不断降低输电线路的检修成本。

2 110kV输电线路状态检修的内容

2.1输电线路周围环境

输电线路周围环境的检测可以从三方面内容来分析。首先，输电线路的配置自然会对其周围的环境产生影响，严重情况下会打破生态平衡。我们需要根据相关的环境保护政策，对输电线路的周围环境进行科学化的检测，比如输电线路的绝缘子对无线通讯信号的干扰，金属器具对生态环境的危害。其次，天气环境会对线路产生影响，这就表现出了环境与线路的影响交互性。比如严寒天气的结冰对输电线路的威胁，空气中成分对线路的侵蚀作用。再次，输电线路的绝缘、避雷等预防措施，进行合理的风险规避。

2.2输电线路电气检测

电气检测是电能的传输过程检修的核心，对输电线路的自身保护起重要作用。我们都知道输电线路的绝缘性能需求，绝缘会防止线路自身的通路、短路问题，绝缘体通常会使用特殊材料，比如玻璃绝缘、陶瓷绝缘、合成材料绝缘等，必须做好对这些特殊材料的规格、性能、参数的检测工作。接地体系又是电器检测的重点，包括对输电线路接地体系的规划、测量、维护等，对有关的故障点进行精确查找。

3 110kV输电线路状态检修实现途径

3.1超声波检修法

通过对110kV输电线路进行状态检修，能够帮助检修人员全面了解输电线路的运行状态，保证110kV输电线路更加安全稳定的运行。运用先进的超声波检修法，能够有效提升输电线路检修结果的准确性。超声波检修法的工作原理如下：超声波在介质中传播的过程中，能够出现折射与反射现象，检修人员可以结合超声波信号，准确判断110kV输电线路的运行状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

为了保证超声波检修法得到更好的运用，110kV输电线路状态检修人员需要将超声波传感器合理安装于输电线路末端，检修人员可以根据输电线路末端超声波传感器发出的信号，将超声波信号直接转换成电信号。输电线路状态检修人员在安装超声波传感器的过程当中，要将超声波传感器与线路末端进行紧密连接，有效提升超声波传感器的灵敏度。

由于超声波传感器发送的信号特别弱，如果传输距离比较远，会降低输电线路状态检修结果的准确性，因此，110kV输电线路状态检修人员要在指定位置安装信号放大器，有效提升110kV输电线路状态检修结果的准确性。运用合理超声波检修法，输电线路虽然具有良好的抗干扰能力，但是，信号传播速度比较慢，输电线路状态检修结果的准确性较差，在实际应用中，具有一定的局限性。

3.2提高相关工作人员的专业化素质

110kV输电线路状态检修涉及到许多方面的知识，对工作人员的综合素质要求比较高，电力设备故障分析、电能传输、线路维护等都在检修工作中有所体现。工作人员的职业素质会对检修工作有直接影响，如果缺少必要的知识技能，会对整个电力系统造成毁灭性的打击，这也从侧面体现工作人员的责任担当水平。所以，必须为输电线路检修供应高素质的人才。专业化人才的培养，可以从两方面着手，一方面是现有工作人员的职业技能培训，电力企业为他们提供相应的培训渠道，使他们能够与时俱进。另一方面是加强电力企业与相关院校的合作培养，可以设置定向培养计划，为检修队伍提供新人才。同时，一线的检修技术人员具有充足的经验，我们需要组织他们进行经验的交流和分享，取长补短，各取所需，不断提高自身的专业化素质。

3.3脉冲电流检测

脉冲电路检测具有较为简便的操作，同时具有较早的出现时间，实时检测电缆故障能够对绝缘子绝缘情况进行准确测量，将安全保障提供出来。检测原理为如果绝缘子缺乏良好质量，那么其就具有较低的电阻，无法对更大的压力进行承受，进而减小绝缘阻抗，增强相应的电晕现象，加大脉冲检测产生的电流。电晕的幅度变化与脉冲个数可以作为检修人员的判定依据，如果绝缘子缺乏良好的质量，则应该将其尽可能快地查找出来，如果工作人员具有较为丰富的经验，那么就能够对该方法进行更好的应用。

3.4红外成像仪测温法

110kV输电线路在运行的过程当中，会产生一定的热量，由于输电线路的运行时间越来越长，一些设备很容易出现锈蚀，严重降低110kV输电线路的运行效率。运用先进的红外成像仪测温法，能够帮助输电线路状态检修人员更好的判断线路故障点，有效减少输电线路的运行故障。

另外，红外热像仪能够在线测温，测温设备不需要与输电线路接触，直接通过成像检测，帮助输电线路状态检修人员及时发现设备运行故障点，真正达到在线检测目的。现阶段，输电线路状态检修人员采用非制冷长波焦平面红外热像仪进行检修，与传统的110kV输电线路状态检修方法相比，红外热像仪法的诊断结果更加精确，成像更加科学。

结语

总之，110kV输电线路通过状态检修能够将输电线路中很多问题解决掉，将安全可靠的保障提供给供电安全与供电质量。同时，在新时期新时代背景下还应该严格要求检修人员，使其提升自身技术能力，将新的技术利用起来对输电线路的工作进展进行更好的推进。

参考文献：

[1]孙君录.基于110kV输电线路的状态检修实现方法及分析[J].工业设计，2017（05）：166～167.

[2]朱乐康.关于110kV输电线路状态检修实现途径的探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2017（03）：176～177.

[3]孟祥龙.项目管理在500kV输电线路状态检修中的应用[J].中国高新技术企业，2016（26）：181～182.

[4]呙振.基于110kV输电线路的状态检修实现方法及分析[J].现代国企研究，2016（04）：141.

论文作者:李冬冬,徐金龙

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ea940bdb646d49700d6d138.html