# 彩钢夹芯板房和篷房的防火间距研究论文_袁保华

珠海丽日帐篷有限公司 广东省珠海市 519180

摘要：结合帐篷类建筑彩钢夹芯板房和篷房的应用现状及结构特点，分析了其火灾危险性，提出了帐篷类建筑彩钢夹芯板房和篷房的消防安全设计原则。通过实验对典型帐篷材料的燃烧性能进行了实际测试，得出了相关实验数据，为强化帐篷类建筑彩钢夹芯板房和篷房的消防安全设计提供了借鉴。

关键词：建筑工程；彩钢夹芯板房和篷房；消防设计；燃烧性能

帐篷建筑设施主要是临时或半永久性工程，由合金材料或钢框架和新材料，如织物和膜结构组成。为了重点分析和针对性，帐篷分为两类：1。普通的帐篷。这些帐篷同时具有三个特点，即临时性和小规模，很少有人同时使用；2。彩钢夹芯板和帐篷屋。这种帐篷通常有两个共同的和典型的特点：同时，大规模和大量的用户。此外，这些帐篷是临时的或永久的。由于规模与用户数量之间的关系，如果没有消防措施，火灾风险就较高。对彩钢夹芯板房及帐篷设施进行了分析和探讨。

1 帐篷类建筑及其消防隐患

帐篷建筑和设施不同于一般的建筑工程，一般不在消防设计、消防设计和消防控制范围之内。然而，由于它的灵活性和方便性，它在各种社会生活场所中的应用越来越广泛。当有更多的人在夹芯板的房间和帐篷，如临时帐篷，如大型活动，车展，婚礼和其他活动，不考虑一定的防火安全设计，如安全出口的数量和宽度不够，没有灭火设施在室内，和高温照明灯具从颜色钢夹删除。核心板房和帐篷室的接近、任意线路的随意连接和布线等问题很可能引起火灾，造成巨大的人员伤亡和财产损失。除了这种临时彩钢夹芯板和有盖房屋外，还有一些彩钢夹芯板和有盖的建筑设施，这些建筑设施有很长的使用时间，基本上是永久性的建筑设施。这种类型的彩钢夹芯板房和盖屋大多用于大型游乐园，其相应的火灾风险较大。更重要的是要提高防火意识，注意彩钢夹芯板和帐篷设施的防火安全问题，不能随意随意建造和使用。

2 彩钢夹芯板房和篷房的应用现状及特点

2.1 彩钢夹芯板房和篷房的应用现状

彩钢夹芯板和帐篷起源于欧洲，在1995被介绍到中国。随着我国经济的发展，它也被广泛用于展览会、车展、时装秀、啤酒节、宣传庆典、户外婚礼、临时展览馆、展览馆等，目前，很多大的事件，事件，和展览广泛用于临时彩钢夹芯板和覆盖的工资，如上海国际博览中心的简单的展览馆，太阳马戏团的马戏城，上海ATP1000大师赛，伦敦冠军和欧洲冠军联赛的马德里剧院，博物馆，和佳洁士这个新的车展，在北京，奥运会，世博会，上海、上海迪士尼哈佛大学研究院等。

2.2钢夹芯板和帐篷的特点

（1）跨度的设计是灵活的。彩钢夹芯板和帐篷设施一般可达到3～60米不等的跨度，根据实际需要可增加或缩小特定跨度。

（2）简洁美观，易于装饰。彩钢夹芯板房和帐篷可根据环境和景观的特点，搭配不同的色彩或室内外装饰，使全彩钢夹心板房和被遮盖的房间与周围环境或内部活动相配套。

（3）良好的安全性和可靠性。彩钢夹芯板和帐篷屋的结构通常是由铝合金框架、钢构件连接、底座固定而成，具有超强的力学性能。彩钢夹芯板屋和盖屋属于柔性建筑（又称柔性建筑）。由于结构自重轻，结构设计突出了柔性约束的形式，摒弃了传统的加固柱，采用铰接连接方式抵抗风荷载，并通过柱底铰的转动来消耗风能。整体结构不会损坏，抗风性能可达6～12级。

（4）场地适应性强。彩钢夹芯板房屋和盖屋的自重一般较轻，结构构件的承载能力不高，不象一般建筑，对场地和地基有特殊要求。一般的场地，如沙、草、水泥、地砖等，都可以适应，不需要特殊的场地处理。

3 彩钢夹芯板房和篷房火灾危险性分析及篷布材料的燃烧特征

3.1 火灾危险性分析

（1）使用人数较多，疏散困难。由于彩钢夹芯板房和盖屋没有防火设计规范，许多工程应用都没有考虑疏散的距离、疏散宽度、安全出口数等疏散问题。问题是，有的人把彩钢夹芯板和帐篷里的一百多个，只设一个安全的出口或出口。一旦发生火灾，只有一个疏散出口可以撤离，这很容易造成“瓶颈效应”，这将导致不利的疏散和触发踩踏，造成更多的不利疏散因素。

（2）广泛使用电气设备和随意连接的现象很普遍。基本上所有彩钢夹心板房和盖屋设施都有这个问题，大多数用户都不知道电引起的火灾，或者根本不知道。即使我们知道不小心用电会引起火灾，有些人也会幸运地忽略了电力的安全。无论是电线的质量符合要求，是否有老化的现象，是否接触良好可靠，线路敷设是否满足消防要求，是否符合设计和安装施工是由专业电工完成，这些因素是电气火灾损失的潜在危险因素。如果我们不提高认识，任何因素都会引起火灾。

（3）内部可燃材料更容易引起和扩大火灾。并非所有的彩钢夹芯板的房间和pawlets有这个问题。不同的功能和彩钢夹芯板的性能和覆盖的房间设施将在内部安排或显示设备不同，和相应的火灾荷载密度或财产物会不同。例如，婚礼帐篷，这种帐篷搭建一个很大的随机性，加上消防用户的意识薄弱，对各种婚礼装饰的内部布局（如丝带，气球），餐桌，餐椅、餐桌布、地毯等，基本上是易燃的（无阻燃处理要求），一旦彩钢夹芯板房、帐篷起火，如许多的可燃物的火灾将鼓励和扩大火灾损失。

3.2 篷布材料的燃烧特征

为了更科学、细致地分析篷布材料的燃烧特征，笔者针对某专业彩钢夹芯板房和篷房厂家所提供的篷布材料，联合某实验室进行了相关实验，实验内容及结论见表 1。

4 彩钢夹芯板房和篷房的消防设计原则

（1）专业建设与合理选择。彩钢夹芯板房和篷布设施的施工必须由专业公司进行。公司应建立和完善自己的设计和施工参考同行业的技术水平，保证了彩钢夹芯板房结构的稳定性和安全性，防水标准，并应用于彩钢夹芯板室建设和篷布，篷布的材料应选用。建议用具有良好阻燃性能的实验室材料来确定材料的燃烧性能。建议具有燃烧性能不低于B1级的物料。

（2）控制彩钢夹芯板房和帐篷尺寸，彩钢夹芯板房及房间布局优化。在基本满足使用要求的前提下，尽量控制夹芯板房和盖屋的面积和面积。建议对GB 50016—2014《建筑设计防火规范》四级耐火民用建筑防火面积进行控制，要求600平方米。要考虑帐篷间的防火距离，根据帐篷的实际情况，包括帐篷材料、建筑物高度、风向、最大风速等，计算并确定火灾距离。根据实验研究，当风速不超过2.2米/秒时，相邻帐篷间的距离不小于2.644米，最大热辐射强度不易点燃相邻帐篷。另外，当彩钢夹芯板房和帐篷建筑工地的选择最终安排在消防车能够顺利到达的道路附近时，应该有一定的水源（包括水池、游泳池等水源，以及市政或室外消火栓）。

结束语

本文根据作者多年来在消防监督管理工作和管理经验，并结合存在的问题和在帐篷设施实际使用的隐患，并对实验现象和数据，夹芯板的房间的消防安全设计和帐篷的建筑设施进行了初步探讨。本文的目的是使用户在帐篷设施中防火安全。还强调了整个工作的重要性。同时，我呼吁有关部门制定彩钢夹芯板和帐篷设施的防火设计相关标准。

参考文献：

[1]李亚鹏.不同气象条件下彩钢夹芯板房防火间距的模拟研究[D].重庆大学，2016.

[2]李东书.彩钢夹芯板房与救灾单帐篷防火间距的研究[D].重庆大学，2014.

[3]王厚华，李东书，马锐.彩钢夹芯板房防火间距的模拟与试验验证[J].同济大学学报（自然科学版），2014，42（04）：552-557.

[4]宋晓勇.彩钢夹芯板房和帐篷的防火间距研究[J].消防科学与技术，2011，30（11）：1007-1010.

论文作者:袁保华

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a34d0a1cda4089a2b3c830bc.html