# 建筑给水排水工程的设计优化研究论文_金施文

瑞安市市区自来水有限公司 浙江省瑞安市 325200

摘要：当前的社会发展背景下，我国的城市化发展脚步在不断加快，同时人们对于城市建筑物内部功能和建筑物的应用质量需求越发提高，这一发展趋势，无疑对建筑行业的发展提出了新要求，不仅要保证建筑物的使用质量，同时还应促使设计方案更具严谨化、合理化、规范化，逐步满足人们对于建筑物的应用需求，不仅可以便捷居民的日常生活，同时也可以极大的推动我国建筑行业的发展和进步，当前的建筑物施工中，给水排水是不可或缺的内容，给水排水设计师只有做好设计，不断的对设计方案予以优化，才能更好的提高建筑给水排水性能，确保建筑物的应用优势得以凸显，对建筑物给水排水工程的设计优化，是我国建筑行业发展的必经之路。

关键词：建筑；给水；排水；工程；设计优化

1给排水系统设计优化的必要性

建筑给排水系统就是为建筑实现给排水功能而进行安装施工的建筑中的给水、排水、消防给水、中水等系统管线的综合体，它的设计优劣会影响整个建筑在水资源供应和排除的功能。为了使建筑的水环境得到改善，就必须对建筑的给排水系统进行涉及优化，这不仅要求设计者要不断提升自身的专业技术，能够进行科学的全面的设计考量，并应用本身的设计技术来进行设计方案的优化，同时还要求设计者要根据建筑本身的实际情况和工程方对于建筑水系统的需求来进行更有创新精神和更具人性化的设计。

2对于建筑给水排水中易出现的问题分析

2.1 建材层面的问题分析

上水管的质量将会给水源的纯净程度带来诸多影响，我国传统给水过程中所广泛应用的镀锌管已经逐步被淘汰，取而代之的是一种新式的管道材料，建筑物中常使用的管道材料一般是以塑料为主要材料。国内对于上水管道的材质选择并无具体要求和明确规定，部分建筑施工单位为了节省资金投入量，未能择选最为适宜的管道材料，仅择选最低配置的管道类型，这些管理材料很可能出现不能达标的问题，甚至有一些管道材料的实际抗压力度较差、耐腐蚀性较低，给后期的建筑物质量埋下诸多隐患问题。还有一些建筑给水排水施工单位，在实际的工程施工中，出现偷工减料现象，直接给建筑给水施工质量造成严重的负面影响，最终可能引发给水管道漏水或是渗漏等等问题。比如，管道接头位置的处理仅仅草草了事，不使用质量较佳接头装置，就完成全部给水管道接头施工任务，这样将会给建筑管道建筑造成严重的负面影响。

2.2 噪音层面的问题分析

部分建筑物施工过程中的给水管理施工过程中，一般会留有一定的水量，如果有水通过，则会产生很多噪音，这一问题如果出现在下水管道之中，比如，坐便器下水时，横壁和水流之间的碰撞会产生噪音，实际的搅动过程中，还会产生大量的噪声，甚至会给整体的下水管道造成影响，进而产生噪声污染，所以，下水管道噪音污染问题也是亟待解决的问题之一。

2.3 管道设计不合理

建筑物工程施工中，居住面积有所不同，通常也会择选不同型号的排水管道，房屋面积较大的会设计两个卫生间，两个卫生间就需要设置两个排水管道，这一布局情况，在就使排水管道的实际距离增设到原来长度的一倍之上，如果管道的实际长度过长，那么就会导致水源的压强有所增加，造成水资源的浪费。

3建筑给排水系统设计的优化策略

3.1 对管道设计方案进行优化

建筑的给排水系统设计是系统化的实际过程，而根据建筑本身的情况来进行管道材料和管道安装方案设计，可以使整个建筑的水环境得到优化。在进行给排水管道线路设计中，要根据实际需求进行优化设计，比如对于住宅建筑之类对于降噪和水源质量要求较高的建筑给排水管道进行设计时就要多考虑管道噪音的消除和用水安全问题，采用改善管道设计，选择合适的阀门和管道材质等方法来保证给排水管道功能的优化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2给排水设计中考量施工安全问题

进行建筑给排水设计时要考虑施工技术难度问题和施工安全问题，这样才能降低给排水安装施工中出现安全问题，造成施工进度无法保证，使工程方受到经济损失的情况出现的几率。而对于施工方来说，要与设计单位就给排水系统设计情况进行多多沟通，按照给水排水管道实际的施工安全细则，对企业需要细化的安全管理规范进行有效的规划。原则上必须按照国家规定的基本原则，按照各个部门的法律规定标准实施。结合企业实际的发展标准，逐步完善企业管理制度的安全规范效果，落实企业施工质量安全管理基本原则，保证员工思想独立一致，安全稳定，确保安全生产管理意识的合理性，提高学习规范的安全作业效果。立足开展安全作业技术人员的工作较低和培训工作，不断提高管道安全质量的管理细则，根据施工安全规划图，严格的确定作业标准。对设计人员进行现场图纸的分析，对监理施工中可能出现的各种问题进行纠正，保证监督安全管理的规范性和有效性。在监理部门的规范监管下，按照建筑施工管道的基本需求进行购买，实现对建材质量水平的有效监督和管理，对存在质量不合格的产品进行排除。

3.3 在给排水系统设计中融入节能思维

建筑给水排水设计理念中需要重视节能减排效果，按照设计标准要求时限对雨水收集，设计合理收集雨水的利用标准，结合实际的消防管道完成生活用水和日常用水的管理。这些设计理念在实际建筑应用中往往还需要具有一定的试验过程，根据实际的试验过程标准进行改良，提出适合给水排水的实际节能减排效果，确保给水排水节能减排效果的实现。

3.4应着重注意管道噪音污染问题的负面影响

参照相关的建筑物管理规范标准中的内容，在进行管道施工之前，就要落实切合实际的设计方案，对给水排水环节进行精准的探析，着重针对建筑物管道之内的噪声污染问题进行把控，结合建筑物的实际给水排水效果，可以应用竖管实现排水工作，降低管道内部水流的存留时间。在对建筑材料进行择选的过程中，应结合国家的相关规定内容，对建筑物的实际施工情况予以分析，择选最为适宜的建筑施工材料，最终为降低管道噪音提供保障。

3.5渗透安全管理这一要素

结合建筑物给水排水管道施工规范中的内容可知，企业需要对安全规范予以细致的规定，从施工原则上来讲，必须严格参照国家中法律法规，落实管道施工设计，相关的施工管理部门，应对这些施工规范予以了解和掌握，以此为基础，强化管理设计的质量把控力度，同时增强企业施工管理的规范性。施工单位应当构建一个系统化管道施工管理体系，参照企业实际的发展准则，构建完善的企业发展机制，提高企业的运作水平，为管道施工的奠定坚实的基础。而给水排水设计环节就应当将这些安全要素融入其中，提高施工单位管理人员的安全意识和职责意识。促使管理部门的人员通过施工管理的作用，对施工图纸中的内容予以分析，切实提高管道施工的安全性，对其中的细则予以规范，结合施工安全规划图，对施工作业标准中的内容进行重点把控，避免监理施工中出现各类阻碍性问题，确保施工管理中的高效性和规范性。企业施工质量安全管理体制的构建过程中，要确保员工思想独立，并具备统一性，具有较强的安全施工意识，明确自身的职责，提升管道施工的安全性和规范性。在监理部门监督的背景下，应当根据管道施工的基本需要，确定最为适宜的材料购买方案，不仅可以确保建筑工程的施工质量，还要对其进行切合实际的管理，同时对建筑管道材料进行质量把控，避免因为质量不合格而引发施工事故，或给日后人们应用建筑物带来诸多不便。

结束语

总之，建筑给排水设计对于实现建筑工程的功能来说意义重大，在进行给排水设计时，要根据实际需求，保证在设计方案能够发挥给排水最大化功能的前提下，积极应用节能技术和设备，使建筑工程更加具有环保性能，也可以为工程方降低成本。

参考文献：

[1] 钱萍 . 建筑给水排水工程的设计优化研究[A].《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院 .“决策论坛——管理科学与经营决策学术研讨会”论文集（上）[C].《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院，2016：2.

[2] 王伟 . 建筑给水排水工程的设计优化 [J].住宅与房地产，2016，（18）：53.

[3] 侯仲海 . 住宅小区给排水设计思路及要点分析 [J]. 工程技术研究，2017，（1）：206+215.

论文作者:金施文

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a47305953e5c099367bad602.html