# 电力自动化技术在电力系统中的应用论文_洪可

深圳市华力特电气有限公司 广东深圳 518000

摘要：电力自动化技术在电力系统中的应用，对提升电力系统运行的自动化、智能化和功能化程度有着非常重要的作用，同时也是电力系统运行过程中保持其稳定性的一项重要技术支撑。电力自动化技术发展至今，其已经成为电力系统的一项重要组成结构，涵盖继电保护、自动控制、网络通讯、远程监测、在线报警、电力调度等多项功能。基于此，本文将针对电力自动化技术在电力系统中的应用要求进行阐述，同时针对电力自动化技术在电力系统中的实践应用进行总结。

关键词：电力自动化技术；电力系统；应用要求；实践应用

电力能源是支撑城市经济发展和居民生存生活的重要能源。而反过来讲，城市经济发展水平的提升、居民生活水平的提升，均会对电力能源的供应效率、供应质量提出更高的要求。在当前世界范围内科学技术都在蓬勃发展的情况下，未来电力能源的供应系统必将在当前安全性、稳定性的基础上进一步转向自动化、智能化、综合化和集成化，如此才能进一步提升电力系统的运转效率，满足经济建设以及城市发展越来越庞大的电能供应需求。也正因此，电力自动化技术在电力系统中的应用是一项非常值得研究的内容，从中可以提前窥测到后续电力系统的发展方向，也能够对当前电力系统的自动化程度程度进行有效判断。基于此，本文将针对电力自动化技术在电力系统中的实践应用进行总结。

一、电力自动化技术在电力系统中的应用要求

电力系统本身具备规模庞大、设备繁多、结构复杂等多项特点，其管理过程中涉及到众多的电力设备、电力供应、电力调度等问题，对电力系统的维护管理工作提出了极高的要求。而电力自动化技术在电力系统中的应用，虽然能够充分满足电力系统的自动化、智能化运作管理要求，但其应用过程中由于电力系统本身的精密性、科技性、集成性等特点，其在电力系统中的应用也需要满足以下要求：

1.1智能管理与控制要求

电力自动化技术在电力系统中的应用，能够有效优化电力系统各项组成内容和各项生产流程的运行效率，帮助电力系能够用最少的资源、最短的时间完成最多的工作，对降低电力自动化技术管理维护过程中的人力成本、物力成本等均有非常积极的作用。但同时电力自动化技术在电力系统中的应用，也要求电力系统必须能够在运行过程中全面细致的收集其不同设备、不同流程、不同管理任务的实施运行数据，以数据为基础对电力系统中的设备运行情况进行实时监控和科学分析，确保电力自动化技术能够在电力系统运行故障发生时快速及时的发出报警信号，清晰全面的显示其故障类型和故障位置。因此，电力自动化技术在电力系统中的应用，要求电力系统首先必须具备一定的智能管理和控制能力，能够具备全面持续的数据收集和处理 能力。

1.2安全性与稳定性要求

首先相关人员必须保证电力自动化技术应用时其在电力系统中的连接线路的安全性、稳定性，确保电力自动化技术即使在电力系统断电故障以后也能及时有效的发挥其监测报警作用，避免电力系统运行故障导致电力自动化技术的应用故障，那么电力自动化技术的应用效果将不可避免的受到严重影响；其次电力自动化技术在电力系统中的应用，其必须满足电力系统中不同工程结构、电力设备、调度流程的运行技术要求，确保电力自动化技术的应用不会对电力系统的正常运行造成不利影响，确保双方均能够互相适应而避免技术矛盾的现象出现。

二、电力自动化技术在电力系统中的实践应用

电力自动化技术是一种建立在电力技术、信息处理技术、网络通信技术基础上的综合性技术类型，其在电力系统中的应用适用于电网调度自动化领域、供电系统自动化领域、电力系统监控领域、运动装置和运动通道领域等。电力自动化技术在电力系统中的应用，能够自动帮助电力系统处理其运行过程中出现的部分简单故障内容，自动管理电力系统的程序运行命令。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆总体来说，电力自动化技术在电力系统中的实践应用包括以下内容：

2.1 主动对象数据库技术的实践应用

主动对象数据库技术即在确保电力系统正常运作的基础上，对电力系统运行过程中相关的数据内容进行全面细致、持续有效的监控，同时以数据为基础对电力系统进行数据管理和数据再利用，有效达到提升电力系统运行效率的目的。主动对象数据库技术在电力系统中的实践应用，其首先搜集电力系统运行过程中各项相关的数据信息，进而以数据信息为基础对电力系统的运行过程进行持续优化和不断完善，同时还能利用数据信息对电力系统的管理过程进行优化控制，如此双管齐下的提升电力系统的运行效率和管理效率。主动对象数据库技术是电力自动化技术在电力系统中一项具有标志性的技术应用，也适合应用在电力自动化技术本身的管理过程中，其数据对象的精准性、真实性、及时性均能得到有效保证。

2.2 现场总线技术的实践应用

现场总线技术在电力系统中的应用目的在于，在电力系统的运行过程中将所有的设备线路、电源线路等融合为一个整体，使相关人员能够凭借现场总线技术分门别类、统筹整合的对电力系统中的各项设备进行直接管理。现场总线技术是实现电力系统运行设备全面控制的一项重要措施，对提升电力系统设备管理的整体性有着非常重要的作用。但需要注意的是，现场总线技术不能对电力系统中的某一项单元进行单独管理，因此其在电力系统中的应用功能发挥事实上是受到严重限制的。相关人员需要尽可能的把握现场总线技术的实际应用情况，充分发挥其管理优点而避免其管理，确保电力系统的整体管理水平能够得到有效提升。

2.3 光互连技术的实践应用

光互连技术在电力系统中的实践应用，能够有效为电力系统提供继电保护以及与其相关的自动控制功能。光互连技术在电力系统中的应用不会受到电力系统电容性负载的影响，同时也不会受到电力系统准平面和平面的应用限制，可以通过探测器功率对电力系统的扇出数进行有效限制，对提升电力系统的集成性程度有着非常积极的作用。也有研究结果显示，光互连技术在电力系统中的应用，能够有效拓展电力系统与互联网连接时其编程重构的特性，使得电力系统的自动化水平有效提升，自动管理措施更加灵活和全面，对提升电力系统的自动化程度有积极作用。

2.4 电力自动化补偿技术的实践应用

电力自动化补偿技术在电力系统中的应用，能够通过三相互补的形式有效调节不同设备、流程在电力系统中的电流负荷，帮助相关设备有效适应电力系统的荷载变化，对保障相关流程、设备的电力供应稳定性发挥了非常有效的保障作用。而且随着当前技术的发展，电力自动化补偿技术已经形成了包括电容器、投切开关、保护集成等多项元件综合于一体的整体结构，使得电力自动化补偿技术的应用更加标准，能够更加充分的满足电力系统中电能维修、调整的多项需求。

三、结语

综上所述，当前世界范围内信息技术、智能技术、数字技术的不断进步带动了电力自动化技术的长足发展，使得电力自动化技术相较以往更加全面和完善，也必将更深入和广泛的应用在电力系统的组成结构和运转控制过程中，相关人员应该全面把握电力自动化技术的应用要求，做好各项电力自动化技术的应用管理措施，以电力自动化技术为基础促进电力系统整体自动化水平不断上升。

参考文献：

[1]武晓楠，李玉伟，徐志京.电力自动化技术在电力系统工程中的应用[J]. 技术与市场，2014，21（5）：221-221.

[2]任翔. 简析如何在电力系统中应用电力自动化技术[J]. 华东科技：学术版，2013（3）：237-237.

[3]朱庆锋. 浅谈电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用[J]. 门窗，2015（2）：235-235.

论文作者:洪可

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5f71c223dedb1fc0971c07a.html