# 水电站继电保护运行管理的相关问题分析论文_刘红娟

广东水电二局股份有限公司 511340

摘要：继电保护可以在供电体系出现问题时，自动地、迅速地、并有选择地切除问题部分，保证非问题部分持续作业，还可以完好地、安全地监督各种设备的作业情况。本文概述了水电站站继电保护的开展，剖析了继电保护新技术在水电站站中的应用，展望了继电保护技术未来开展趋势。

关键词：继电保护；新技术；水电站运行

供电是水电站站的结尾，其直接与用户衔接。电力需求的添加促进了电力作业的开展，同时，用户对电网供电质量的要求也越来越高。提升电能质量是当今整个水电站站面临的首要问题。合理完善供电网络结构，运用科学技术手段完成供配电网的自动化。自动化供配电系统是使用计算机网络技术、通讯技术以及电力电子技术，将配电网上的用户数据、配电网数据以及地理信息、电网组织进行整合，构成一个完好的自动化配电体系，然后完成对电网的实时检测、操控、保护。文章主要对水电站运行中继电保护问题进行了分析，就水电站运行存在的问题与继电保护的弊端进行论述，并就如何提高继电保护提出了一些对策。

1.继电保护设备的简述

1.1继电保护设备的效果

继电器属于一种电子控制器件，具有控制与被控制系统，控制系统又称为输入回路，被控制系统又称为输出回路，继电器常用在自动控制电路方面，实际上，它是用较小电流来控制较大电流的“自动开关”，在电路中具有转换电路、安全保护、自动调节的作用。继电器与电网之间相辅相成，通过继电器的安全保护作用能够促进水电站运行的安全、顺畅，同时对电路进行控制与保护。

1.2继电保护设备的要求

1.2.1选择性要求

继电保护设备的稳定选择性要求是有高质量，高作业保护的要求。只要满足稳定选择性要求，才能保证水电站站的问题精确判别出来，这样使工作人员不需要再花费许多的时间和人力去寻找问题，进而在很大程度上提升了作业效率。

1.2.2网络性要求

具有快速的反应能力是继电保护设备的网络性要求，在其本身保护范围内，及时发现不正常情况，而且还可以帮助相关作业人员及时采纳处理办法，保证水电站站的正常、安全和安稳作业，从而降低水电站运行中事故发展的几率。

2.水电站站继电保护的效果剖析

继电保护的基本任务是在电力系统出现异常状况时，在可能实现的最小区域和最短时间内自动切除系统中的故障设备，减少设备的损坏和降低对周围地区电力的影响，可以让相关人员根据其发出的信号对异常状况的根源进行排除。为了完成上述问题，我们需要依托继电保护设备才可以有效完成。继电保护设备即为一种设备，其可以及时发现电气设备出现的问题或是反常情况，并可以做出水电站运行中断路器跳闸的原因。其效果主要体现在以下两点：（1）当水电站站出现问题的时分，继电保护设备为了保护正常部位的持续作业，其可以自动、及时切除水电站站中的问题设备。（2）当水电站站呈现反常的作业情况时，继电保护设备可以自动、及时警报，告诉作业人员进行相关处理。综上所述，水电站站中不可缺少的重要组成部分就是继电保护设备，其在保证水电站站的安全作业、防止事端的出现以及防止问题的进一步扩展等方面发挥着重要效果。

3.水电站站继电保护的主要类型

3.1发电机的继电保护

(1)发电机差动保护。依据方位和接连方法的不同，发电机差动保护又可以分为完全纵联差动保护和不完全纵联差动保护(2)发电机定子接地保护。发电机单相接地问题电流因中性点接地方法的不同而不同，保护方法也不同，发电机定子接地保护又可以分为100％定子接地保护、基波零序电压定子接地保护和零序电流定子接地保护；(3)发电机失磁保护。依据水电站站对失磁电动机安全作业的要求以及出现失磁问题后机端各电量的改变规律，可以选择适宜的原理和动作处理方法来构成失磁保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2变压器

水电站站变压器经常呈现的问题首要有相间短路、外部短路、匝间短路及单相接地问题等，而其反常作业情况首要用油面过低、负荷过大等所以其继电保护方法首要有：其一，水电站运行过程中出现轻度问题时，断路器中的瓦斯由于温度的升高及时的报警及断路，保证人身财产安全；其二，当变压器呈现接地短路、闸间可能出线短路情况，可采纳速断保护方法；其三，为了防止变压器呈现相间短路现象，可采纳过电流的继电保护方法，并为差动保护与瓦斯保护奠定基础；其四，为了防止变压器出现外部接地时出现短路，可采纳零序电流型的继电保护方法。

3.3线路保护

对相间短路而言，装备如下保护：（1）1~10kV线路，当单电源时设过电流保护，当双电源时，设电流速断保护和过电流保护。（2）35~66kV线路，当单电源时设电流、电压速断保护和过电流保护。对双电源还可选用间隔保护。（3）110~330kV线路，当单电源时选用电流、电压保护和间隔保护，对双电源时还可选用高频保护。（4）关于双回路馈线，还可选用联差动保护。对接地问题而言：（1）35kV以下中性点不直接接地，选用单相接地保护、电流保护和功率方向保护。（2）110kV以上线路，设零序电流保护或接地间隔保护并辅以零序电流保护。

4.有效提升水电站站继电保护良好作业的对策

4.1有效做好保护动作的剖析作业

保护动作在跳闸之后，相关的作业人员不可以立即恢复使用，首先应当及时分析动作保护的实际情况，有效快速找出保护动作跳闸的原因并对其进行记载。同时，在合闸之前，做好原因的调查及处理才可进行恢复使用，与此同时，恢复电器设备的正常作业。问题清除后，作业人员应当及时、认真做好相关的作业剖析记载，剖析出现反常情况的保护设备，而且寻觅出现问题的原因，有针对性的提出防止对策、主张，有效防止再次出现同类事端。

4.2推广继电保护智能化与网络化

科学技术的不断创新和改革，在很大程度上推动力人工智能技术的快速开展，使其在许多范畴得到了广泛应用，近几年被引入到水电站站中，而且发挥着非常重要的效果。因而，继电保护设备在智能化、网络化的研讨已经成为当时的首要研讨方向。比方，水电站站中大多的继电保护设备就是继电保护网络的拓扑结构中的终端，其间继电保护设备的最新相关信息要想可以在第一时间被传输到继电保护的相关服务器中，有必要经过光通讯网络来完成，而服务器的首要效果是经过相应的监控软件来对整个水电站站的作业情况进行实时剖析，及时发现问题，而且还可以对问题进行具体的剖析、逻辑判别，别的还可以对继电保护设备构成影响的搅扰要素进行科学有效的剖析和判别，有效地防止保护设备呈现误动现象，进而在最大程度上降低外界因素带来的影响。

4.3供给等电位渠道

供给等电位渠道是继电保护设备在水电站站中一项基本的防搅扰办法。指的是当水电站站继电保护设备处于较为会集情况时，就会构筑成一个等电位面，并终究构成一个等电位渠道，然后将等电位面和网上的一个点之间进行有效地联接，然后使等电位面的电位随着地网电位的起浮而出现改变，这样就可以使继电保护设备发挥其自身的主要功能，然后有效防止搅扰。就现在的实践情况来说，等电位联接渠道首要可以经过以下两种办法来组成：一是，一切的保护屏铜排可以经过焊接的方法进行首尾相连；二是，可以经过电缆制造一个铜排的结构，然后将该结构跟所需要保护屏接地铜排进行有效联接。

4.4监测二次设备作业情况

在微机自动化确诊技术与微机保护技术的开展，为了水电站站二次设备作业情况实时监测作业供给重要的技术支持。经过将在线监测体系引入到继电保护设备内，可以对每台发电设备及其部件作业情况进行自动化监测。经过对二次设备作业监测，不只可以提升水电站站发电设备安全管理作业，主要包含设备验收、离线检修等，同时可以与在线体系进行有效结合，有效清除水电站运行过程中所出现的问题，保证水电站站安全作业。

结论:综上所述，水电站站的安全、安稳、正常作业在很大程度上受到继电保护设备的影响，继电保护设备又经常会受到各方面搅扰要素的影响而使其作业效率大大下降。因而，要求作业人员有必要注重起来，不断创新和改善防搅扰办法，然后有效处理这些要素，提升继电保护设备的作业效率，使其充分发挥出本身的重要效果。

参考文献

[1]卞兴炜.继电保护装置在水电站站中的防干扰措施[J].通讯世界，2014（1）.

[2]高爱群.水电站运行继电保护作用与抗干扰措施[J].时代经贸，2014（2）.

[3]王阳.对二次回路干扰造成继电保护装置事故的分析及应对措施[J].沈阳大学学报，2013（1）.

[4]翟宪勇．我国电力系统继电保护技术的现状与发展［J］．黑龙江科技信息，2007，(14)．

[5]贺家李．继电保护原理［M］．北京:中国电力出版社，2002．

论文作者:刘红娟

论文发表刊物:《基层建设》2018年第13期

论文发表时间:2018/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a659c6bd15da04bef0c8e499.html