# 探究土木工程建筑中混凝土结构的施工技术论文_莫振宁

莫振宁

身份证号码：45212419781215xxxx

摘要：我国的建筑行业发展迅猛，对混凝土的利用更是越来越纯熟，要提高整体建筑质量，就必须要提高混凝土结构施工质量。混凝土结构施工时极易出现裂缝问题，要避免这一问题，必须要采取合理有效的施工技术，这样才能保证土木工程建筑质量达到标准。

关键词：土木工程建筑；混凝土结构；施工技术

1土木工程建筑和混凝土结构

1.1土木工程

我们从土木工程的概念上来看，大致就是各类工程的运行设施和实施技术的统称。土木工程包括土地上下以及水中的诸多工程设施，土木工程的范围内性很广泛，例如一些房屋建设、桥梁搭筑，土木工程在一定程度上与人们的物质需求有着紧密的联系，同时人们的精神需求也能够得到一些方面的体现，所以土木工程的优质量建设，是人们日常生活得以稳定发展以及保证社会常规生产的重要基础。

1.2混凝土结构

混凝土结构是土木工程建筑过程中最常见的工作内容，而且混凝土结构在实际的工程建筑中得到十分广泛的应用。混凝土结构的主要建筑材料基本上就是以混凝土为主，以砂石和水按照一定的比例进行混合搅拌，构成了混凝土基本原材料，这种结构的抗压能力极强，而且实用性能相对持久。混凝土结构还具备了很多优点，例如：混凝土的制作原材料极易获得，制作的过程简易，成本运输相对廉价便利，抗压抗腐蚀性，使用性能相对持久，对于普遍的人为破坏不能够对混凝土结构造成严重的损伤，易燃性差同時具有一定程度的耐火性能，应用混凝土结构成型前的可塑性极强，能够被适用于多种土木工程的建设，同时由于自身的定型原因导致了成型后的混凝土容易出现裂缝，混凝土的质量和混凝土安全性能的直接影响因素就是混凝土的温度和定型塑性。

2土木工程建筑中混凝土出现裂缝的原因

随着当前社会经济的飞速发展，我国建筑行业的发展势头也是非常的良好。随着建筑呈现快速发展的趋势，人们也开始关注快速出现的建筑，是否存在质量问题。而且在不断的探索中不难发现，当下的土木工程建筑中的混凝土结构确实存在一些质量问题。而在众多的质量问题当中，最重要的一点就是土木工程建筑中混凝土结构特别容易出现裂缝等现象，这些现象的出现对工程质量造成了很大程度的影响，存在很大的安全隐患，甚至可能会危及到人的生命和财产安全，所以必须要马上解决这一问题。

3土木工程项目中混凝土结构施工技术

3.1混凝土的搅拌与运输

通常情况下，在混凝土施工的期间，不可或缺的环节便是混凝土的搅拌与运输。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行搅拌作业的时候，施工人员要注意一下几个方面：首先，要严格的根据混凝土生产量的计算结果来开展搅拌作业；其次，在进行搅拌的过程中，要应用间歇式的搅拌方法，同时要重视平衡混凝土中的冷热料，严格的按照搅拌的顺序以及温度标准来进行搅拌；再次，最大程度上要保证混凝土配比的科学准确；最后，在运输的过程中可以适当的涂刷防粘液，尽可能的避免离席现象的出现。

3.2混凝土的接缝和切缝技术

在土木工程建筑中，混凝土的接缝与切缝技术十分重要，与建筑物的整体质量有着直接的关系，所以相关的技术人员要重视该技术。在使用该技术的时候需要注意以下几个方面：首先，要按照施工现场的实际情况来选择合适的接缝与切缝技术，保证其达到施工的要求；其次，一般情况下要先使用切割装置去除达不到施工要求的混凝土，然后再用新的混凝土来进行接缝；最后，在使用接缝技术的时候，必须要控制好地面的温度，确保在施工允许的范围内。温度的高低都与接缝的施工效果有着直接关系，可以使用温度测量仪对地面的温度进行测量，保证接缝与切缝的施工能够顺利的进行。

3.3混凝土浇筑

在土木工程建筑中，混凝土浇筑作业是其中最为重要的一项环节，混凝土浇筑作业通常采用分层、分段且持续的方式来进行施工。在施工过程中，如果在已经完成搅拌的混凝土中加入水就会影响到混凝土的粘稠度，降低混凝土与钢筋之间的结合能力。在进行浇筑施工的过程中，要严格的控制好混凝土每层的厚度，在下层基础上浇筑上层混凝土的过程中，首先要保证能够完全的覆盖下层的混凝土，还要对两层混凝土层之间浇筑的间隔进行严格的控制，这样可以避免出现逐层凝固的现象。通常要在下层混凝土初凝的时间内进行上层混凝土的浇筑，如果超出时间的话就会造成混凝土的出现裂缝，并且在浇筑的过程中还要注意天气情况，避免在大风、多雨多雪的环境下进行混凝土浇筑，大风寒冷的天气下会造成混凝土中水分的过早的流失，在多雨多雪的时候会对混凝土水分的含量产生不利的影响，这些都不利于混凝土施工的质量。

3.4混凝土的振捣技术

在进行混凝土振捣的时候，主要是对坡脚、破中部、坡顶三处进行振捣。在进行振捣的过程中要严格的按照相关规定进行施工，保证振捣全面的覆盖，加强混凝土的密实度，并且在使用振捣棒的过程中，要保证振捣棒和时间之间形成一定的规律，同时对深度也有相关的要求。一般来说，在插入振捣棒的时候，尽量要保持在50mm以上，随着间隔的推移要保证在40cm，在使用振捣棒的时候要遵循快速插入，缓慢拔出的原则。在混凝土密实以后，要慢慢的刮平其表面不平的位置，要多次进行且要缓慢的进行，保证平面达到最佳的状态。

3.5养护

在混凝土施工收尾的阶段要重视养护的环节。在混凝土浇筑结束之后，必须要及时的进行养护作业，假如在外界温度影响不大的情况下，一般要使用自然养护的方法，但是在夏季及冬季昼夜温差比较大的时候，要采取必要的养护措施。通常，在对混凝土进行养护的时候要采取保湿保温的方法，在混凝土的表面覆盖一层的麻袋或是一层湿草席，这样可以有效的延缓表面热量的散失速率，使混凝土结构的内外温差有所降低，减少由于干裂收缩而造成的裂缝。对于使用矿渣水泥或是普通硅酸盐水拌制的混凝土，养护的时间不可以少于7天；对于有抗渗性要求的混凝土养护时间不可以少于14天。

结束语

混凝土结构的施工质量对土木工程建筑整体施工质量至关重要，在施工过程中必须要保证混凝土结构的施工质量。对混凝土结构的施工特点和问题进行全面把握分析，要运用科学合理的施工技术，改善混凝土结构施工中出现裂缝的现象，提高施工质量和安全。

参考文献：

[1]刘庆玉.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探索[J].产业与科技论坛，2018，17（19）：61-62.

[2]王爱.土木工程施工中混凝土结构的施工技术要点[J].科技风，2018（22）：84.

[3]罗丽华.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].居业，2018（07）：127-128.

论文作者:莫振宁

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac694e0fb814367760f9ea19.html