# 浅析市政给水排水工程规划设计与施工管理论文_栾顺成,张帆

天津市自来水集团有限公司 天津 300040

摘要：在城镇化进程逐渐加快的前提下，人们的生活质量得到很大的提升，这样的发展状况充分证明了我国实施科学发展观的正确性。为了有效提升人们生活用水和商业用水方面的便捷性，对现行市政给排水项目工程管理中存在的问题和不足进行深入分析和总结，能更好地辅助优化策略的制定。

关键词：市政建设；给排水项目工程；工程管理；规划设计

1市政给排水工程规划存在问题及解决对策

市政给排水工程规划的主要内容包括划定市政给排水范围；预测市政给排水量；确定排水体制；进行排水系统布局；确定处理后污水污泥出路和处理程度；确定排水枢纽工程的位置；建设规模和用地等。目前，我国市政给排水工程规划时存在的问题和解决办法如下。（1）市政给排水工程规划与防洪规划不协调。市政工程的规划是一个全局性的过程，需要综合考虑城市道路、住房、交通、防洪等多方面的问题。由于现在市政工程多采用重力流或者短管压力流两种方式，市政给排水工程与防洪规划不协调时，容易导致市政工程由于高程不足而造成排水不畅。为此，可以在适宜的位置设置排涝雨水泵站。（2）污水提升泵的设置缺乏合理性、系统性的论证，造成污水管网规划中埋深不足。由于污水提升泵设置的不合理，造成污水管网只能采取暗渠形式进行排水，施工周期延长，并且后期维护困难，增加了运营成本。为此，在规划时应该综合考虑造价、维护、施工、环境等因素，合理确定污水提升泵的位置。（3）城市道路规划时随意更改排水工程规划的重要出水口。排水工程规划确定的重要出水口是根据管网系统的布置及当地受纳水体的条件确定的，如果随意改变将造成排水系统运行不良，影响使用效果。因此，在做城市规划时，应尽量保持排水工程规划的重要出水口的顺畅。（4）市政工程给排水规划滞后或变更频繁。为保证道路工程能够顺利完工，常常出现道路工程设计、施工开始后市政排水规划仍然正在编制中，导致排水规划不能与道路工程同时设计或者同时施工，出现道路施工完成后还需要重新开挖；在市政给排水工程施工过程中，由于不确定因素地影响，导致规划方案变更频繁，导致重复施工现象发生。

2市政给排水工程设计存在问题及解决对策

市政给排水系统的设计首先要确定城市地表排水量和居民生活生产的供水量，并据此选择合理的输水管道，设置合理的供水设施以保证给排水系统的正常运行。目前，我国市政给排水工程设计时存在的问题和解决办法如下。（1）水量设计不合理。我国多数市政给排水工程在设计时，通常根据经验估计城市用水量，没有充分考虑城市人口数量和用水需求，也没有综合考虑城市总体规划。导致给排水系统不能充分满足生活生产需要，给居民的生产生活带来一定影响。因此，在确定水量时应结合居民用水习惯、水源丰沛程度等问题并遵循节约用水的原则确定居民用水定额。（2）管网质量不过关。给水管网中管材的选择是必须重点考虑的问题，管材质量的好坏关系到给排水系统的使用寿命和后期维护的成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其是对于排水管道，管道中输送的居民生活费水、工业废水等对管材均有一定的腐蚀性，管道选材时应慎重考虑。目前，我国给排水系统中常用的管材类型有预应力钢筋混凝土管、聚乙烯管、铝塑复合管和孔网钢带塑料复合管等，在给排水管道选择时应尽量选择预应力钢筋混凝土管。（3）管径的计算不合理。管径的大小决定了给排水系统的供排水能力，目前，我国市政给排水系统普遍存在管径确定不合理的现象。管径过小导致排水管道容易淤积堵塞，造成排水不畅；同时，管径过小还降低了系统的防洪和供水能力，无法满足城市的使用要求。

3市政给排水工程施工管理措施

（1）制定科学的施工计划为了保障市政给排水项目工程的施工质量，制定科学的施工计划对项目工程顺利地开展具有决定性的影响。在实际的操作中，施工单位应按照经验丰富和专业性强的标准，对勘测单位进行选择，这样能为后续的设计提供重要的数据依据。在此基础之上，开展实际设计的过程中，应将实际状况和理论相结合，将施工地段的详细信息进行充分考虑，进行科学规划。另外，为了更好地保障施工实际过程中交通的顺利运行，应注重对禁行的标识，并在相关部门的辅助下，对交通路线进行重新规划，在不影响交通的情况下保障施工工程的正常进行。（2）建立健全给排水项目工程的管理机制在对市政给排水项目工程展开施工时，应注重建立健全施工管理机制，一方面应充分结合以往市政给排水项目工程施工中事故发生的经验，对将会发生突发性事故制定出有效的应对策略，将事故发生带来的损失降到最低；另一方面，应按照实际现场的施工进度，对施工任务合理的安排，争取行施工材料的分配工作合理化，并对施工人员实际的工作进行合理配置，提升施工的实际效率。这样才能使管理机制更好地辅助市政给排水项目工程的施工质量，发挥该项目应有的作用和功效。（3）加大给排水项目工程施工质量的监管力度完善市政给排水项目工程方面的工作，应落实项目监督的工作，在实际的操作中应做到以下几点。一是施工单位应落实监督的工作。按照国家相关的规定，制定出适应的市政给排水项目工程施工的监督机制，强化监理人员对实际施工的责任和意识，充分地调动监理人员工作的积极性，使其真正地深入到施工的前方，对及时发现的问题进行处理。二是强化政府部门对项目的监督力度，实践注重市政给排水项目工程对广大民众产生的深远影响，并在最短的时间内将出现的问题上报到上级相关单位中，对已出现的质量问题和未出现的质量问题进行深入的分析，在制定应对计划的基础之上，对预防出现类似质量安全隐患的策略进行合理的制定。三是落实监督策略。严格掌控质量观，将监督工作落实到实处，杜绝使工作失去其原本应有的功效。

4结束语

市政给排水工程规划设计及施工管理涉及到的环节相对较多，总的俩说，给排水工程规划设计及施工管理一方面要注重施工企业技术水平的提升，另一方面要注重每一个环节的施工要点，严格管理每一个环节，保证工程的正常施工，从整体上提升给排水工程施工质量。

参考文献：

[1]陈煌斐.诌议市政给水排水工程设计主要技术要点[J].四川水泥，2014，10：85.

[2]周金有.市政给排水工程设计中主要的技术环节的探讨[J].江西建材，2014，23：27.

论文作者:栾顺成,张帆

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b382e1c3dee489c8dab3a2a5.html