# 220kV智能变电站继电保护的运行维护论文_胡秋阳1,常翠颖2

1国网保定供电公司；2国网衡水供电公司

摘要：智能变电站应用是一门综合性较高的技术，在这门技术的应用管理中涉及到了众多领域。这是一个与众不同的，全新的技术发展理念，与此同时，它也为电网领域的发展也提供了新的技术，能够更好的来管理和应用智能变电站。因此，在本文中将以220kV智能变电站继电保护的运行为主题进行讨论。

关键词：智能变电站；继电保护；运行维护；研究分析

1智能变电站的概念

智能化变电站简而言之就是将先进的科学技术应用在变电站中，通过先进的科学技术有效地提升智能化变电站变电功能。现今智能化变电站一般由两个部分组成，一部分是实地存在，主要有变压器、高低压转换开关、互感器等智能化器件组成，主要负责接收上一步的指令对电网的电压电流以及功率进行调整；另一部分是指变电站信息平台，变电站信息平台是通过对变电站各个设备信息进行统计汇总，将信息上传至服务器，通过服务器对信息进行分析处理，立体地呈现给操作人员，操作人员可以针对相关信息进行分析处理，进而达到提升工作效率与工作质量的作用。智能化变电站平台可以同时操作多个智能化变电站，这样也就可以连接多地的变电站，进而实现了智能化变电站网络的构建。

2 220kV智能变电站继电保护的运行维护策略

2.1 日常维护定量化

应加强对相关技术人员的培训工作，提高养护水平，不断地规范作业流程，这样才能降低工作中的问题现象。220kV智能变电站继电设施在展开运行维护的过程中，一些设备由于使用时间较久，因此应做好对设备的维修工作，并制定合理的检修方案，对促进机电系统的平稳运行有着重要的作用。但在实际实施的过程中，由于设备间的管理存在一定的复杂性和检修工作没能得到落实等各项原因，使得系统在运行的过程中存在不稳定以及一些问题现象，这就需要维修人员对故障发生的原因等问题进行合理的分析，并采取有效的措施进行解决。

2.2智能终端维护

智能终端维护主要是智能终端不能正确发布相对应的继电保护指令，同时不能将整个继电保护系统信息及时反馈对整个系统运行所产生的影响。因此，在对智能终端进行维护的过程中，一定要将智能终端从整个继电保护运行系统中抽离，然后对智能终端的信息系统进行整体检测，在确保所有的信息接收与输出设备的相关问题得到解决之后，再将智能终端与继电保护的系统进行连接，帮助220kV变电站继电保护系统对获取到的信息进行有效分析，能够对相应的举措进行一定的调整，帮助电力企业更好地发展。

2.3 GOOSE 模块的维护

在 220kV智能变电继电保护运行过程中 GOOSE 网络模块故障属于常见的故障之一，当其发生故障时，造成的后果有信号不能及时的进行交互或者出现信号无法传输的现象，最终将会导致智能变电站的继电保护系统失灵，无法正常的工作。其常规的解决办法是派遣专业的技术人员采取人工的手段解决，恢复其正常的工作状态。

2.4继电保护设备的运行技术

在220kV智能变电站中，线路是最不能缺少，最重要的部分。当变电站处于正常运行状态的时候，就要对症下药，要其运行情况，安装相关的测量控制设备，不断进行数据分析，然后要及时发现线路存在的技术故障问题，要及时发出警报通知，并检测出现的问题，针对问题及时修正，保证变电站的正常平稳运行，最大限度地降低问题带来的不良影响和不便。在220kV智能变电站中，变压器作为其中最不可缺少的组成部分。变压器能不能稳定的运行，就直接影响整个变电站能不能稳定运行，这才使得变压器在整个智能变电站中占有非常重要的地位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在继电保护运行时，只有满足如下运维要求才能使其更好更平稳的运行。第一点，对于对变压器内部重要的元器件的维护，我们可以分布式维护，这样可以针对问题来维护元器件。第二点，可以用集中的方式维护继电保护的后备设备，保障后备设备正常运行。只有在满足上述要求的条件下，才能使其平稳运行。

2.5智能变电站正常工作时的维护

应加强对工作人员的专业培训，使相关工作人员清楚了解220kV智能变电站的运行原理和设备的基本结构，以便在使用相关机械和设备的同时对其进行维护。即使在220kV智能变电站正常工作时，也要关注相关设备的运行状况。具体而言，相关工作人员应该做到以下三个方面。第一，工作人员按照标准操作时，记录对机电保护设备的运行情况，并在每天的会议上上报，使所有的工作人员能掌握继电保护设备的情况，从而在出现异常时采取针对性的措施。第二，工作人员应该根据系统获取的信息处理设备，出现异常时要针对了解的设备状况和统计信息判断异常，如果是严重的异常，应立即联系专业维修人员，同时安排好异常之后的善后工作。第三，当出现短路器自动断开情况时，应逐一排查现场情况，分析故障的原因。当继电保护设备出现严重异常情况时，应及时切断开关，请专业维修人员来现场维修。

2.6强化继电设施保养工作

为保证继电设施的运行状态，应展开合理的巡检工作，与此同时，维修人员应按照相应的检查计划来展开维护工作，可以很好的发现设备中的故障问题，对保障设备安全稳定运行有着重要的作用。应加强对继电设施的清洁、标定管理工作，确保继电设施同步操作，避免差异性;此外还应采取合理的措施处理继电设备的腐蚀性，进而合理地避免一些安全事故的现象。

2.7合并单元维护

由于合并单元在220kV智能变电站继电保护系统中发挥着十分重要的作用，因此这一模块出现的问题也会对变电站的整体运行造成严重影响。解决合并单元出现的故障时，需要将出现问题的各个单元分开处理，防止故障在单元之间扩散。然后再对每一个单元出现的问题进行针对性处理。等到所有单元维护工作结束后，再将合并单元与继电保护系统进行连接。

2.8设立管理监督人员

为了保证继电保护设备在运行的各个环节的效果，除了相关的操作人员，还需要设立专门的管理和监督人员。管理监督人员要具备对继电保护设备的运行原理和继电保护设备结构的了解，同时要掌握专业的管理学知识。当智能发电站出现故障时，能够通过现场勘查和专业分析确定故障原因，然后根据具体情况指导现场人员排除故障。另外，管理监督人员要监督工作人员的操作，保证继电保护设备的操作严格按照标准执行。除了人员管理之外，管理监督人员还要对设备进行管理，包括对继电设备的寿命周期管理、从采购安装到运行的情况管理和对设备日常维护的管理。

3结语

总之，在智能变电站中大量电气设备能不能稳定的运行，直接关系到整个变电站能不能可靠有效的运行。继电保护设备还可以实时监控保护范围之内的电气设备运行情况，如果一旦电气设备发生故障，就可以将其快速从线路上阻断，以来保证其他设备不受干扰，能够正常的运行。想要最大限度的发挥继电保护设备的作用，就必须打好坚实的运行维护工作的基础。在以后，我们还应当使继电保护设备运维技术的研究趋向更深和更广，在改进和完善现有技术的基础之上，还应研究更新的，更完善技术，为能够更好的，更稳定的运行继电保护设备提供有力的保障。

参考文献:

［1］兰玲辉．220kV智能变电站的继电保护运行与维护分析［J］．山东工业技术，2017(12):160．

［2］杜亚静，朱翰超，王姗，等．220kV智能变电站继电保护系统可靠性研究［J］．河北工业科技，2018，35(2):139-144．

论文作者:胡秋阳1,常翠颖2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b51e00ced7e7858a29f04e5a.html