# 电梯安全性能影响因素和强化电梯检验检测的策略分析论文_杨志强

山东省特种设备检验研究院潍坊分院 山东省潍坊市 261100

摘要：随着经济的发展，建筑行业的有了突飞猛进的进步。逐渐扩大了高层建筑的发展规模。电梯作为中高层建筑的出现设备，对人们的出行以及人身安全等产生直接影响作用。因此在对电梯进行日常检验时，相关工作人员应当明确认识到影响电梯安全运行的各项因素，全面提出电梯检测检验的有效措施，这样才能从根本上促进电梯的安全运行。

关键词：电梯；安全性能；影响因素；检验检测；策略分析

引言

在我国高层建筑项目广泛布置背景下，电梯的使用开始变得频繁起来，与此同时，有关电梯的安全性能问题也开始引起更多人员的关注，如若处理这类问题时不够谨慎细微，势必会威胁到乘坐电梯人员的生命财产安全。所以说，选择及时理清影响电梯安全性能的诸多因素，并规划出强化电梯检测检验水平的有效策略，显得十分必要。

1分析电梯安全性能影响因素

1.1电梯自身因素

一般来说，电梯系统主要包括8个子系统，因此自身影响因素主要是电气和机械的综合运行状况。在对电梯实施安全性试验需要对电梯检测期间的整个系统进行运行试验。在电梯系统当中将安全性能试验作为重要的子系统，这主要是由于安全性能试验能够全面反映出电梯运行状态安全性中，这样能够在较大程度上提升安全检验。

1.2电梯运行环境因素

电梯运行环境的状况透过实际调查发现，在建筑物施工完毕之后，经常会因为临时修改而遭遇较多的挑战困境，在此期间，尤其作为电梯设计人员，要保证预先充分考虑各类要素，尽量设计出符合时代全新标准的电梯运行控制方案。但许多工作人员安装电梯时经常会引发电梯参数和设计图纸不相符的问题，最终不单单会限制电梯整体安装进度，同时亦会给井道等工程质量带来较多的消极影响。电梯运行环境往往会与建筑整体结构形态维持缜密关联，包括井道的特定尺寸会决定电梯核心的承载能力、顶层高度亦或是底层深度会直接干扰电梯速度、机房大小尺寸与位置亦会对电梯各类配置造成影响。面对这一系列现象，有关工作人员需持续加大对电梯环境的动态化监督控制力度，力求令电梯可以长时期安全性运行。

1.3电梯设备的前期监督检测

由于电梯设备归入到特种设备当中，因此在进行改造和安装时还需要向有关部门提交申请，在检验合格之后才能够实施电梯施工，并且在检验期间全面满足国家相关验收标准才能够投入使用当中。如果电梯设备没有进行检验将会极大影响日常使用，威胁用户的生命财产安全等。所以需要全面注重电梯的前期质量检测，在对电梯实施改造和安装施工期间需要全面提升质量监管力度，提升质量验收标准，这样才能够从根本上减少电梯故障，确保运行安全性。

1.4电梯后期运行维修管理

在电梯整个施工期间最重要的就是前期质量检测监督，但是也不能忽视后期运营管理的重要性。在将电梯设备投入运行之后需要定期检测运营状况，并且提升维护管理重视程度。按照大多数电梯安装施工现状能够看出，我国在电梯后期运营管理维护方面缺乏资金投入，并且大多数施工人员都不具备安全管理意识，显著增加了电梯运行安全隐患，无法及时发现和排除各项问题，对电梯安全性能造成极大影响。

2强化我国电梯安全性能检测检验实效的策略分析

电梯使用过程中势必会面对一系列外在风险因素，包括火灾或是水灾等，为了保证电梯内供电的正常性，进一步辅助乘客顺利逃生与自我保护，则需要提前多设计几类供电设施，包括蓄电池或是小型发电机等；再就是选择同步安装换气和空气净化过滤装置，保证一旦因为火灾而滋生出毒气和烟气时，乘客亦可以尽量维持自身清醒的状态，争取创造更多的逃生机遇。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而所谓防大于治，电梯设计制造单位以及检验机构，须保证做好上述准备工作的前提下，竭尽全力强化对电梯设备安全性能的检测检验力度，才能切实改善电梯的安全性能和应用质量。这部分处理细节将具体表现为以下方面。

2.1严格控制电梯设备质量监管力度

在进行电梯设备选购期间，首先需要全面考虑质量安全问题。必须明确材料供应厂商的资质和社会信誉，查看其材料质量合格证书。全面监督和管理设备零件生产厂家，加强电梯各项安全性能，确保其全面满足行业标准要求。还需要注重电梯质量验收，细化各项质量验收内容，主要表现在电梯导轨，机房，驱动主机以及门等设备当中，全面确保电梯各项验收内容全部满足标准，这样才能够全面完善各项标准内容。

2.2加大对电梯设备的综合性检测力度

2.2.1针对电梯安装技术和维护人员进行专业性规范

就是说要求安装电梯过程中沿用最新且可靠的技术基础上，确保岗位上的人员都是拥有专门资格证书且经过专门考核的。尤其作为后期维护的工作人员，理当树立起强烈的责任意识，竭尽全力维持电梯安全性能，以及乘坐人员的生命财产安全。

2.2.2保证电梯检测检验活动进行的周期性

依照我国电梯有关规范条例观察分析，为了保证令电梯能够长时期安全、高效率地运行，就必须保证实时性加大对这类设备的检验和维修管理力度。如今我国电梯检测检验工作时刻呈现出周期较长的特征，导致许多电梯设备安全性能问题未能被及时发现和处理，尤其是在他们对老化部件影响认知不够深刻的状况下，经常会不可避免地引发大小不一的事故，使得相关企业、个人蒙受巨大的损失。所以说，必须针对电气检测检验工作的周期性加以深刻重视，之后在特定时间段内检验电梯设备，力求在较短时间范畴之内发现部件老化、设备故障等弊端问题，进一步提供科学妥善的维护措施。

2.3注重电梯检验检测内容

整个电梯检测内容主要分为安全部件检测和系统检测等。如果电梯控制系统出现问题，将会造成严重事故。在电梯控制系统当中最常出现的问题就是电路短路故障和断路故障问题，其中，在电梯断路故障的原因有多个方面，例如接触器触点氧化，螺丝松动以及焊点虚焊等情况，都会导致其控制系统产生断路故障。因此检修人员需要了解控制系统产生断路故障的原因，这样才能合理解决故障问题。在发现运行故障之后，需要通过测量仪器确定电路当中电阻参数的变化程度，在确定位置时需要通过更换导线的方式进行，在所有故障完全跑出之后可以进行使用。需要合理完善控制系统短路故障问题，这样可以有效解决短路故障问题。一般情况下，完善控制系统短路故障检查流程主要包括以下方面：首先是通过分析电路的运行状态，排除电源间短路情况。此外需要完善局部电路短路的检查流程，这样可以使得电梯控制系统在出现故障之后不会在较大程度上损伤电梯的控制系统，还可以顺利排除故障。

2.4推广和使用新型检验检测技术

随着科学技术的不断发展，我国也逐渐鼓励引进较多先进科技技术，全面优化和改善电梯设备检测效果，提升电梯设备的安全性能，避免出现较多故障问题。这就要求我国相关部门转变传统思想，并且具备与时俱进的发展思路，全面注重国际技术层面的动态发展，加大学习和引进力度，并按照实际情况进行完善和创新，全面加强我国电梯检验检测技术水平，降低电梯事故发生率，提升整体安全性能。

结语

总之，只有从电梯生产环节严把质量关，正确分析影响电梯安全性能各种因素，加强电梯的检测检验，及时发现问题，解决问题，才能进一步消除安全隐患，降低事故发生率，确保电梯安全有效运行，从而真正意义上实现对人们的生命以及财产安全的保障。

参考文献：

[1]刘丽丽.浅谈现阶段电梯安全背后存在的问题[J].山东工业技术，2016，（1）：445-447.

[2]张媛.电梯安全隐患的分析及对策探讨[J].技术与市场，2014，（12）：991-993.

论文作者:杨志强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第27期

论文发表时间:2018/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9b36ce9ecf5f4fc41e6843f.html