# 探讨气相色谱法在大气污染监测中的应用论文_管楠

哈尔滨铁路疾病预防控制中心 150000

【摘 要】随着当前环境污染问题在我国社会发展过程中表现的越来越明显，环境污染问题对人们的生活质量影响程度非常大，因此，提升大气污染检测控制工作是一项非常重要的工作，相关管理单位必须要不断提升对这方面工作的控制力度。本文首先对气相色谱法的概念进行了介绍，然后重点对气象色谱法在大气污染中的监测应用进行了探讨，希望对我国环境保护工作提供借鉴。

【关键词】气相色谱法；大气污染监测；应用分析

ABSTRACT：With the current environmental pollution problem becoming more and more obvious in the process of social development in China，the environmental pollution problem has a great impact on people's quality of life.Therefore，it is a very important work to improve the air pollution detection and control work.The relevant management units must constantly improve the work in this regard.Control efforts.This paper first introduces the concept of gas chromatography，and then focuses on the application of meteorological chromatography in monitoring air pollution，hoping to provide reference for environmental protection in China.

Key words：gas chromatography；air pollution monitoring；application analysis

气相色谱法属于一种全新的环境监测方法，主要是将气液色谱作为主要的信息收集对象，当前气相色谱法在社会发展过程中的各个领域都得到了比较广泛的运用，比如在自然环境监测和保护、工业发展、品质质量监测以及临床医药研制等方面，都有着比较广泛的应用和发展。其中在大气污染监测工作当中，对气相色谱法的有效运用，发挥出至关重要的作用，因此，要想充分明确气相色谱法相关的工作原理和工作流程，保证其可以更好的被运用到大气污染监测工作当中，就需要对其中存在的问题或者是不足之处进行分析和优化，不断提升气相色谱法的工作性能，真正实现可以对大气当中更多有害成分的监测，同时还需要在较短的时间范围内进行分离和分析，不需要投入大量的成本，就可以实现在很大范围之内进行运用。

1气相色谱法概述

气相色谱法作为一种非常高效化和灵敏程度比较高的监测技术，在社会发展的各个领域都得到了非常广泛的运用。其中关键性技术属于一种物理分离技术，同时也被称之为层析技术。在运用这种技术实施物质分离的过才能当中，因为混合物的不同，其中所产生的流动状况也存在一定的差异性。因此，可以将其中处于静止状态的部分设定为固定相，而流向固定的液体混合物的混合物可以称之为流动相。在整个流动过程当中，二者相互之间会产生一定物理反应，因为固定相混合物与流动相混合物之间的结构和性质的不同，因此，二者相互之间所产生的反应就会形成不同的效果[1]。

在气相色谱法当中，流动相是气体，将流动相定义为气体的主要原因，就是因为大气当中没有较大的黏稠度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在色谱柱当中，这种流动体所产生的阻力就会比较大，同时气体的扩散系数也是比较明显，主要是因为各种物质相互之间的传递，创造出非常便利的条件，因此，可以将气体混合体实现快速分离，同时在气相色谱法对大气实施监测的过程当中，可以充分运用高压气体容器来提供出承载气体的作用，然后通过具体需要的压力值来对其进行相应的调节，保证气体在试样与液体工作管检测器渗透比达到相应标准，同时分离进入到不同的柱体当中，在承载气体通过导热池进入到了大气的整个过程中，实现了气体分离检测，正常情况下，沸点为300℃以下的气体在分离监测工作当中，基本上对气相色谱法的使用频率非常高[2]。

2气象色谱法在大气污染中的监测应用

2.1有毒气体检测应用

通过气相色谱法可以有效检测出大气环境中的有毒气体，伴随当前我国城市化发展速度不断加快，汽车已经成为了人们日常出行的必须品，大量的汽车在行驶过程当中，通过对汽油的燃烧产生了大量的一氧化碳与氧化氮等有害气体，这也是大气当中污染气体中主要气体类型。这些有毒气体在空气当中不断扩散，对人身体形成了非常大的危害性，因此，对这些有毒气体进行科学检测是非常重要的工作，在此过程当中可以通过气相色谱法的有效运用，实现了对大气中的有毒物质进行了科学检测。其中常见的有毒性气体的沸点普遍偏低，并且具有比较强的挥发性。因此，运用气相色谱法进行监测的过程当中，可以将其中的气体成分实施快速的分离，防止在监测过程当中产生其他方面因素干扰，通过这种方式在很大程度上提升了数据检测的科学性，从而实现了开展环境保护工作提供出科学的依据{3}。

2.2對有机污染物以及氧化氮的监测运用

在对大气污染物与氧化氮的监测工作当中，可以运用气相色谱法来进行检测。具体来讲，在检测的过程当中，需要对氢火焰离子化验设备加以运用，这种检测设备在系统当中额外增加一个镍反应设备，可以实现将其中的油气污染物全部转化成为甲烷。同时，在氢火焰离子化验检测设备当中，还存在一个对氰化物含量检测的设备，通过气相色谱法可以将大气当中的污染物质进行监测。通过相关数据研究和研究，其中有机污染物与一氧化碳的检测工作当中，氢气会在压力调节器的相互作用下，在进入到火焰离子反应器中的V2反应设备当中，同时在采样管当中取1～2ml的气体，送入到了反应器当中，在经过1分钟的反应时间之后，在采样设备中充分的返回到反吹的位置上，这个时候氢气可以在反应器具当中实现了反吹，从而将其中的有机污染物与多余的一氧化碳进行彻底清理。再等到4min左右的时间之后，在重复进行以上的操作，这时候就会存在一部分的空气进入到了色谱柱体当中，并且在不同柱体反应物相互之间，实现了一种高分子聚合物的状态[4]。

2.3热不稳定性化合物检测运用

在大气污染物当中，主要包含了热不稳定化合物，在对这种物质实施监测的过程当中，也可以对气象色谱法进行有效的运用，具体来讲，在大气的污染当中，其中存在的不稳定性化合物物质主要指的是机酸、和偏二甲肼等，这些物质本身所具备的挥发性程度比较低，不能直接通过气象色谱法来进行运用，需要将这些物质衍生化之后，转化成为相应的热稳定性比较高的物质，对大气中污染物的热稳定性比较弱的化合物进行检测的工作中，人们可以通过运用XAD-2树脂来作为吸收剂，同时还可以使用苄基溴作为反应媒介，通过对氧化剂来实现催化作用，通过这种方式可以将其中一些不稳定性的化合物的热稳定性提升98%以上，然后再使用气象色谱法来对其进行检测，所检测出的最低浓度也会达到微克/升，通过这种方式也可以提升监测的准确程度。比如，在运用气象色谱法对大气当中的污染稳定性化合物进行检测的时候，可以在SG-2的固体吸附剂上涂抹硫酸，通过这种方式可以实现增加样本中的不稳定性化合物的处理，从而实现了化合物从不稳定转化成稳定性化合物，进而在对大气污染监测结果有着直接的保障。这种监测方式可以实现在一定时间范围内对样本进行分离，并且可以实现速度相对比较快速的监测，不需要大量的样本，同时还可以在很大的范围内进行使用，因此，这种方式在当前的大气环境的监测中起到了重要作用{5}。

3结束语

通过本文对气相色谱法在大气污染监测中的应用和分析，从中可以看出气相色谱法在大气的监测工作当中发挥出非常重要的作用，同时在后续的大气污染监测工作也会保持着一段时间的不可替代作用。

参考文献：

[1]徐寅.气相色谱法在大气污染监测中的运用 [J].绿色科技，2017，（8）：89-90.

[2]张义.气相色谱法及其在药物分析中的应用 [J].河北化工，2016，35（8）：85-86.88.

论文作者:管楠

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2018年8月上第15期

论文发表时间:2019/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc6a7380b18175db2de2d66f.html