# 简述高压输电线路的运行维护问题及相应安全维护论文_廖宏千

（伊犁银诚工程咨询有限公司）

摘要：由于高压输电线路的运行场所较为特殊，且因地理环境的不同而使其受到较多不确定因素的影响。众所周知，高压输电线路属于户外运行设备，因此，常会受到自然环境中较多因素的影响，比如强风、冰害、鸟害及雷击等。此外，线路设计不合理也是引起输电线路供电不稳定的重要因素之一。总而言之，这些因素的存在与干扰均会严重影响高压输电线路的正常运行，继而影响到供电质量。本文作者结合自己的工作经验并加以反思，对高压输电线路的运行维护问题及相应安全维护进行了深入的探讨，具有重要的指导意义。

关键词：高压输电线路 供电质量 安全维护对策 冰害

1 高压输电线路运行维护过程中的问题

高压输电线路具有所在场地的特殊性,同时又为高空架设,这就导致在不同的地理环境下相对容易受到外界不确定因素的影响。大家都知道,高压输电线路属于室外的国家电网设备,所受到外界的影响,例如：大家所常见的强风、雨雪天气、冰害、鸟害、雷击等。此外,高压线路设计缺乏合理性,同样是导致供电线路不稳定的重要影响因素之一,由于设计的不合理,往往会导致本可规避的自然灾害对高压线路造成不必要的影响。综上所述,以上对高压线路的不利影响因素都会对线路的征程运行造成不同程度的影响,进而影响到供电的质量,针对以上的不利影响因素,制定出在高压输电线路运行维护过程中常见的问题进行剖析,以期能够为后续的安全维护对策的制订提供相应的理论依据。

1.1 受自然环境因素的影响

自然环境影响因素中主要包括强风、雨雪天气、冰害、鸟害、雷击等,这些自然影响因素在无及特殊的条件下是不可避免的,同时又是高压线路维护工作中的重点。

对于强风的影响,往往在高山丛林的自然环境下较为凸显,同时在高山丛林地区,高压线电路架设的基础受自然地质条件的影响,缺乏牢固性,导致高压线支塔容易出现倒塔的现象。这就导致整个高压供电线路的正常运行缺乏保障,同时在出现故障问题后,其修复工作的难度相当之大。

雨雪天气的影响较为常见,其对高压线路架设的精密严谨性是一个相当大的挑战,若在线路架设过程中,出现漏电、短路隐患的部位,受到雨雪的侵蚀,很容易出现线路的短路,严重时甚至出现线路的粘连,同时积雪融化后会导致高压线的导电范围大大增加,导致后期的修复工作不能及时进行。

冰害的出现是在今年相对比较频繁,在我国北方,高压线在架设过程中会对低温环境进行一定的考虑,对于电线电缆和支塔的稳固性进行一定的加强,但是在往年,南方气温相对较高的地区,往往对于冰害的防治措施不够周全,这就会出现冰层在高压线路上的累计,当累计的冰层达到高压线的承载极限时,就会导致导线和杆塔的破坏。以2008年我国出现的冰害为例,其发生最为严重的地区就是我国的南方地区,受冰害的影响,当地的供电系统出现了较长时间的瘫痪,对人们的日常生产和生活造成了严重影响,其修复工作也消耗掉了国家大量的人力、物力和财力。

所谓的鸟害,其实是指途径高山丛林地区的高压线和线路支塔,许多的鸟类会选择在高压线或其支塔上筑巢,筑巢时树枝往往会造成线路出现短路跳闸的情况,进而影响了供电系统的稳定性。

雷击灾害是一种严重的危害高压线路安全运行的自然灾害,雷电程度较轻时,会出现供电线路的跳闸,在严重时,雷电会击穿输电线路的绝缘层,形成严重的安全隐患,同时由于在雷电产生之初,受静电作用的影响,会产生短时间的强电压,对于附近的供电仪器会造成一定影响,或加快其老化和损坏,或是直接造成供电仪器的破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2 线路设计不合理

高压输电线路的合理性对于整条输电线路的是否能够正常运行起到重要的影响作用,这就更加凸显了高压输电线路设计工作的重要,受到直接影响的就是从事高压输电线路的设计工作者了,对他们的工作提出了相当大的挑战,在保证高压线路施工成本和供电正常的前提下,对线路进行合理规划和设计,同时对潜在的风险进行很好的规避。对于广大的国家电网线路和施工的设计工作者而言,对其业务水平的要求是表较高的,但是,在现阶段的国家电网线路设计工作者当中,存在相当多的“关系子弟”,这类人群自身专业素养偏低又缺乏一定的工作经验,在设计工作进行的过程中,很难保证高压电输电线路设计的合理性和科学性,这就给后期的修复工作造成了不利影响。

2 高压输电线路的安全维护方面的可行性建议

通过对高压输电线路运行和维护过程中存在的问题进行分析,根据存在问题的差异和对输电线路所造成影响的程度不一,针对相应存在的问题提出一系列可行性的建议,对存在的问题起到一定的缓解和排除作用,进而提高国家电网系统的整体供电质量。

2.1 自然环境因素的控制和预防

自然环境对于高压输电线路的影响是不可避免的,若想在出现恶略自然条件下还要保证高压输电线路的正常运行,其重点工作就是搞好自然灾害的预防工作,尽量降低自然灾害对高压输电线路所造成的破坏。对于强风,应该选择路线相对低洼的地区进行架设工作,同时对于当地风向进行有效的统计工作,尽量使输电线路顺风或是逆风,尽量避免于风向垂直,同时还要加强杆塔地基的稳固性。

对于冰害问题的预防,较为严重冰害会造成线路出现倒塔的情况。对于该问题,需要在强降雪后立即对线路进行清扫工作,以防因冰雪覆盖过多而导致线路重力超载情况的发生。与前两者相比,鸟害具有一定的随机性,而且其涉及面相当的广泛,目前主要的维护和预防措施是有效的驱逐、搭设防鸟刺以防止鸟类筑巢。

2.2 线路设计不合理问题的控制

高压电能输送线路设计的不合理,会导致线路出现故障或是事故的概率大大增加,同时给后期的修复工作增加很大的难度,其所造成的经济损失是不可估量的,严重时甚至会发生重大人员伤亡事故。由此可见,在高压供电系统进行设计的过程中,尽可能增强线路运行的合理性,进而确保高压线路设计的路线方案与实际相符合,最大程度地对路线中存在的安全隐患进行规避,从而有效减少线路运行和维护工作出现的问题。除此以外,还要强调的就是在进行高压线路线设计和规划的阶段,要充分地对线路途经地区的各种地理、地质、气候等环境因素进行考虑,从而实现良好的基础准备工作,及时地规避不利的影响因素,最终择优方案进行组织施工,保证高压输电线路的运行和维护工作的顺利开展。

3 结语

综上所述,该文对于高压输电线路的运行维护问题及相应安全维护进行了较为详细的论述,其中涉及到自然影响因素(主要有强风、雨雪天气、冰害、鸟害、雷击等几个方面)和认为影响因素(主要介绍了高压线路的设计方面),针对提出的在高压线路运行和维修过程中出现的问题,提出了几点可行性的建议,以期能够对减少高压线路运行和维修中出现问题的频率,进一步提高国家电力系统的管理水平和供电质量。

参考文献

[1]蔡敏.特高压输电线路运行维护技术的研究现状分析[J].湖北电力,2011,35(6)：1-6.

[2]张全生.高压输电线路运行故障防治探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(24):309-310.

[3]杨伟萍.浅谈如何确保架空输电线路的安全运行[J].中国新技术新产品,2011(3):207-208.

论文作者:廖宏千

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd1377d64f6bd628c8068f2a.html