# 关于电网运行故障及安全运行管理的探讨论文_钟玮奇

钟玮奇

（国网泉州供电公司 福建泉州 362000）

摘要：电力运行调度担负着电网指挥、操作、控制、协调等工作，是电网运行的核心，对整个电网的正常运行和经济安全有着重要的作用。随着我国经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，电力系统的规模也在逐渐地发展壮大，电力运行调度的工作负荷量越来越大，因此有必要对其运行故障进行分析，对相关的安全运行管理内容进行探讨，以促进电力企业的持续发展。

关键词：电网运行故障；安全运行；管理

1电网运行故障分析及安全隐患

1.1电网运行主要故障

（1）雷击跳闸。在近几年的电网事故当中，雷击跳闸事故出现的频率最高，深入研究发现主要有以下两方面原因：第一方面，电网运行设计不合理；第二方面，运行维护工作不完善。雷击跳闸的产生原因是接地电阻大于规定值，同时加上山区存在较多的坡地、丘陵等地形地貌，这样复杂的地形会使输电线路的保护角发生改变，如果保护角增大，就会使屏蔽区域减少，从而加大遭受雷击的几率。经过对大量跳闸现场的勘测发现，山区的输电线路多为雷电绕击跳闸，而产生这种现象的根本原因就是设置的保护角过大，或是输电线路在设置时与地形的变化不符，使得预设的屏蔽区域没有很好的发挥作用。除此之外，在线路设计工作中，没有实施科学的实地勘测工作，使得设置的输电线路与现场实际不能很好的结合，大大增加了雷击跳闸的概率。在电网运行中，必须做好定期的维护工作，因为绝缘性的降低会使输电线路的抗雷击能力减弱，如果附近没有设置防绕击装置，那么电线的接地部分就很容易受到腐蚀，这也大大的增加了雷击跳闸的可能性。

（2）风偏放电。风偏放电是引发电网运行故障的原因之一，风偏放电会导致线路重合闸重合困难，从而影响到整个电网的安全稳定运行。线路故障主要有以下几个特点：第一，在放电时段和放电区域会有持续的强风，并伴有雷雨或冰雹；第二，在发生风偏放电的地区，没有明显的地形地貌特征；第三，杆塔上的曲臂构架和导线上有比较明显的电弧灼伤痕迹，并且能看清放电路径；第四，合闸失败几率较高，在强风结束后，合闸仍易失败。造成风偏放电有两个原因：第一个是因为强风天气影响，第二个是由于线路抗强风能力较差。

1.2电网运行的安全隐患

（1）开关遮断容量不足。随着现代社会用电负荷的逐渐增大，电网分层的配套设施越来越无法满足高用电量的需求，给电磁环网带来了极大的压力，导致220kV系统短路情况增加，220kV开关遮断容量不足的问题日趋严重。近几年来，在电网枢纽位置的厂站内，220kV母线短路现象发生概率增大，这对电网设备和安全带来了极大的威胁，如果开关相邻处发生故障，不仅会损坏开关，还会给周围的相关设备带来严重的不良影响，如果开关断不开，必然会引发更大的电网事故，其后果不堪设想。

（2）电压高低差幅较大、低谷电压太高。主网电压高低差幅较大、低谷电压太高，给电网安全运行带来严重影响。这种现象的主要原因有如下两点：第一，电网规划设计部门存在工作的失误，没有严格认真执行“技术规范”的要求；第二，没有进行现场实地考察，根据实际情况设计安装，而是按照电网固有的客观规律将感性、容性无功补偿容量装够。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2电网的安全运行管理

2.1提高继电保护的运行管理

继电保护装置对于电网的运行有利也有弊，一方面它能使电网运行变得更加安全，另一方面，它可能会使电网故障的规模变大，从而造成更大的损失。因此必须不断加强对继电装置的保护并进行定期检查工作，以减少电网事故的发生率。保护继电装置时必须做好“三个管好”和“三个检查”。“三个管好”就是管好控制保护设备、管好直流系统及各个分支保险、管好保护压板；“三个检查”就是做好送电后的检查、做好停电后的检查、做好事故跳闸后的检查。

2.2提高电网运行人员素质

现在部分的电网从业人员的技术水平还达不到相应的要求，造成这种现象的原因主要有以下两点：第一，电网基层的从业人员一般行事都较随意，没有严格的规定进行约束。除此之外，其本身的技术水平就有待加强，且没有进行规范严格的培训工作，所谓的培训成为了面子工程。当电网出现严重问题时，电网的基层工作人员甚至都无法立即做出较为准确的判断，无法及时查找到事故发生的具体地点和产生原因，这将严重影响正常的电力生产；第二，目前从事电网工作的人员年龄都比较大，相应的文化背景也比较低、思想也较保守，这将严重影响电网企业的长期高效发展。

要想真正提高电网从业人员的自身素质和技术水平，就必须做好以下几个方面：第一，加强对电网运行人员的技能培训，使员工不断提升技能水平，让主管领导认识到培训的重要性。要求工作人员不断学习新知识和新技术，提高个人业务技能水平，方能胜任本职工作。要注意培训内容的实用性，多传授实际操作技能，注重对实际情况的模拟训练。第二，开展工作指导，使工作人员掌握相关操作标准，完善自身业务素质。提高调度人员的安全意识和责任心，让相关人员充分了解到误调度、误操作所引发的事故危害，提高工作人员的警惕性。第三，工作人员要做好事故预想。当天气情况恶劣或者遇到其他突发状况时，要及时做好事故预想，早准备，早预防，制定并准备好应对措施，以便在发生异常时能够及时、准确、果断的处理。第四，加强对电网运行人员综合素质的培养，提高其职业道德水平，提高电网安全意识，使他们在自己的工作岗位上能时刻保持良好的工作状态和强烈的责任心。第五，重视新鲜“血液”的吸收，发现和培养优秀的电网新员工，加强企业的人才储备。

2.3提高处理突发事故的能力

我国的电网在运行过程中常常会受到许多难以避免的外界因素影响，其中影响最为显著的就是天气的变化，且近年来我国突发异常天气的概率和恶劣强度都在不断增加。如夏季容易受到强风和雷暴天气的影响，而冬季则有可能受到大规模污闪的袭击。在我国的某些电网设计中，其设计结构可能根本无法承受强度太大的灾害侵袭。除此以外，电网在运行过程中还经常发生外损和偷盗的情况，这就要求有关电力部门必须采取积极的应对措施。针对上述这些电网运行中必须要解决的问题，电网企业必须做好以下两方面的工作：第一，管理电网运营的有关单位必须持续建立健全有关法律法规，这样方能从法律层面对危害电网稳定运行的违法行为加以制约和惩罚；第二，尽快在企业内部制定一套高效、科学和可行的意外事故处理应对机制，以保证企业具有良好的解决电网意外事故的能力，从而实现电网安全、平稳、高效运行。

3结语

总之，电力行业中新技术的不断更新发展和推广使用虽然使供电的安全性得到了显著的提高，但我们仍不能忽略其中存在的诸多内外部隐患。因此，电力工作人员必须不断提升业务技能水平，加强对电力设备的更新和维护，从而提高输电系统的安全性，同时还能有效的提高供电效率，最终实现有效降低供电事故概率、保证电网安全稳定运行的作用。

参考文献：

[1]张永伟.浅谈配电网与配电线路安全运行管理[J].内蒙古科技与经济，2013，21（22）：110-111.

[2]宋太忠.加强调度管理保证电网安全经济运行[J].时代经贸（中旬刊），2007.

[3]董纪军.浅谈如何加强电网的统一调度和安全管理[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010.

[4]唐诚.电力工程项目管理中存在的问题及措施[J].中国新技术新产品，2012.

作者简介：

钟玮奇（1986.10-）；男；福建晋江；畲；本科；国网泉州供电公司。

论文作者:钟玮奇

论文发表刊物:《河南电力》2018年7期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3296e63ad83d1312f7ab14a.html