# 输配电线路运行故障原因分析与查找方法论文_贾堃

（国网安徽省电力有限公司砀山县供电公司 安徽省宿州市 235300）

摘要：输配电线路工程在施工过程中，通过利用全过程管理系统，能够实现从工程初始到工程最终的竣工都能够在网络控制下施工，所以输配电线路工程管理可以有效提高施工管理控制的质量，但是从目前来看，由于在实际施工过程中很容易受到操作人员技术方面存在的影响，为此在输配电线路工程施工时，必须要加强对故障排除有效管理，否则很容易导致施工质量效果不理想，尽管每一年的电网故障排除水平都有明显提升，但从目前来看还存在许多安全隐患的问题，如果没有进行完善科学的处理，很容易导致电网工程施工质量受到影响。

关键词：输配电线路；运行故障

1电力输配电线路运行中的故障分析

1.1人为因素导致的故障

电力输配电线路故障还与人为因素有很大的关联，人为破坏因素也是影响输配电线路整体稳定的重要因素。近些年，时有发生一些人为盗窃和损坏输配电线路的问题，这也受到社会有关部门和供电企业的关注，很多不法分子为了自己的私利，不惜盗窃输配电重要的设备设施，导致电网电力输配存在问题，导致大范围停电，甚至引发安全事故。

1.2管理原因

目前，我国电力系统对电力网络的管理还存在一些问 题，主要集中在两个方面。（1）管理过程中，没有明 确划分管理职责。具体表现在很多电力管理部门职能 重叠，看似有多人进行监管，但实际上责任不清，出 现问题时，无法第一时间找到管理责任人。监管人员 在发现问题后也不知道向谁报告，管理上的混乱导致 出现问题迟迟得不到解决，而且对于问题也无法进行 更为深入的调查与分析，提交不出具有可行性的问题 处理方案作为备份，对于故障只能是发现一起、处理 一起，非常被动。（2）对管理工作没有进行有效地监督。由于监督的丧失，电力管理人员很容易滋生出倦怠以 及懒惰的情绪，对于工作无法全身心投入，缺乏责任感。

1.3输配电线路设计的问题

电网系统中电力运输的距离较远，因为输配电线路较长，因此会受到多种因素的影响，输配电线路在设计时会遇到很多的问题，设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外，在实际架设中会受到建筑物、地质水文、地形等因素的限制，加强科学设计有助于提高线路的合理性，不合理的线路设计方案会在施工时埋下隐患，导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。

2加强配电线路运维管理

2.1加强输配电线路的各种巡视

电力企业要加强各区域输配电线路的定期巡视，还包括故障巡视和夜间巡视等巡视，进而及时发现输配电线路存在的各种问题，尤其要根据各地区的气候条件和天气状况调整巡视力度和密度。在突发气候条件下，加强巡视更为重要，尤其是冬季大雪、凝冻天气输配线路会容易结冰，导致线路质量增加，致使线路拉力增大，电线杆和铁塔压力增大，一旦压力超负荷会就导致电线杆和铁塔倾斜或倒塌，导致供电系统出现电力中断。

2.2加强管理制度

对于输配电线路的监管一定要更加完善，要通过各种手段的组合运用来提高管理效率。一方面，要不断完善管理结构。对于存在职能重叠的部门要进行高效的合并工作，提高部门的执行力和管理的灵活性。另一方面，要加强岗位责任的落实。对于输配电线路的一些关键环节，要实施“专人专岗”制度，要让管理人员明确自己的责任。同时，将管理的效率纳入到管理人员业绩考核工作中，让管理人员意识到管理工作的重要性，以调动管理人员的主观能动性。

2.3贯彻并落实安全生产责任制度

一方面，要健全安全生产责任制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在输配电线路运检工作开展时，管理人员要根据企业自身情况，推动安全生产责任制的发展，坚持谁出问题谁负责，提升运检人员工作的积极性和主观能动性。另一方面，定期开展安全活动。强化运检人员安全教育，注重安全教育内容和形式上的创新，同时定期对输配电线路进行安全检查，发展隐患及时清除，不断提升运检人员责任意识和安全检查效果。

2.4提高电力输配电线路运行信息化水平

随着网络技术在各行各业的广泛应用，人工智能技术、传感器技术、信息技术在电网建设中的应用十分普遍，电力输配电线路运行维护中要充分利用信息化技术，提高电力网络的维护智能化水平。电力企业引进新设备和新技术尽管需要花费大量的资金，但还是要定期进行技术升级，要采用自动检测等技术手段对输配电设备进行检查，如果电流、电压参数发生剧烈变化，系统可以将错误或问题数据传输到控制中心，进而通知技术部门及时处理。

2.5提升电力输配电线路的合理性

电力输配电线路要加强科学设计，设计之前要对当地各种情况进行勘察，包括地质状况、气候特点、人口布局、城市分布等等，根据多种因素最终确定电力输配电线路的布局和路径。在输配电线路架设时要注意做好位置勘察，要保证输配电能够顺利施工，同时经济便利，对人民财产和生命安全的影响降到最小。电线杆、铁塔等支撑设备应结合地形设置，要避免在山体侧面不稳定区域和易发生水灾泥石流等区域布置，在特殊地形设置这些设备应做好基础固定，要采取科学的防护措施。

2.6提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

3线路运行故障的查找方法

就目前的状况来说，我们有以下方法：（1）对于电路短路，我们可以先从断路器入手，检查是否存在跳闸的问题，如果有，便慢慢逐一进行排查，如果线路中有线路短路故障指示器，我们便可以根据指示器进行查找，提高效率和准确性。（2）对于接地故障的查找方法：首先确定其是永久性接地故障还是瞬时性接地故障，如果是前者，我们便可以像查找短路故障般对其进行查找，如果是后者，便会比较复杂，因为我们无法确定故障点，所以只能慢慢排查。（3）对于电路超负荷的解决措施：首先，我们要对电线进行合理的选择，并且还要明确其所能够承受的极限，这样的话，我们便能够很好的控制电流量，并且在施工的时候，也要按照一定的标准和规则去执行。

结束语

电力企业要加强对输配电线路的安全运行维护和故障排除，提高线路设计的科学性，运用先进技术解决输配电线路运行中出现的各种问题，提高工作人员的专业知识与技能水平，针对恶劣天气，加强输配电线路的巡视和运行维护，及时排除故障。

参考文献：

[1]赵成.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].今日科苑，2014（12）：118.

[2]王政.电力输配电线路运行维护分析[J].通讯世界，2014（23）：199-200.

[3]刘兆文，李曦东.输配电线路的运行维护与管理分析[J].科技与创新，2014（23）：86+89.

[4]张锴.浅析输配电线路的运行维护与管理[J].科技展望，2014（16）：151.

论文作者:贾堃

论文发表刊物:《河南电力》2019年5期

论文发表时间:2019/11/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4a02cbc04e6dd70cca9f2d3.html