# 工程规划中给排水指标对开发区基建的作用及影响论文_李美霞

13018219850214xxxx

摘要：城市未来的整体面貌以及发展方向通常会集中体现在一个新兴的区域，作为城市重点的开发区，其各项细节规划也至关重要，需要满足未来的发展需求，利用先进的科技和信息手段，使城市发展和资源利用具有可持续性和协调性。其中给排水工程规划也需要从具体的指标入手，满足和适应开发区的未来发展趋势以及各项要求，对城市发展起到推运促进的作用。本文就此进行了分析和探讨。

关键词：工程规划；给排水指标；开发区基建

一、开发区工程规划给排水概述

给排水工程规划在开发区基建中起着重要的作用，对经济稳步提升以及城市建设的有效

运行都有着重要的影响作用，从其发展的长远性而言，也影响着区域内生活设施的建设以及高端产业入驻等，对于区域内污水有效排放、企业供水以及污水治理等工作，并达到相关的工程规划给排水指标，优良的给排水系统对开发区的可持续性发展起到保障作用，同时起到开发区内资源配置的优化和环境保护的作用[1]。

二、给排水设计要点：

在给排水系统进行规划设计时，需对诸多影响因素进行准确把握和分析，根据施工的具体情况以及自身经验，对设计和技术应用效果进行预判。其中主要的关键环节主要有：

（一）雨水排出

在城市建设中，与其发展紧密联系的评定指标之一便是系统排涝的运行能力，开发区的排涝系统同城市的立体管网一样，需与之相结合，并根据工程施工的具体地位位置和地质情况，针对地形的标高，如果出现过低的情况，因采取有针对性地措施进行重新设计，甚至包括对流经河道的综合治理，充分了解和观察其满溢情况后进行分析和总结，对雨水管道的管径予以增加，提高雨水排出系统的排水能力以及排水效率，使管道内的排水压力得以减少。同时工程规划中还应利用分流与合流互相配合、互相结合的理念，对降水进行有效处理，根据实际理情况对分流将进行合理规划，引入到不同的渠道中，如在适合进行合流排水的位置，应采用合流排水使系统的排水能力得以提高[2]。

（二）给水资源优化平衡

在给排水的工程规划中，通过大量变频设备的应用使给水系统的技术性得到提升，其中还包括智能化监控系统设备，不过在开发区基建中还需要考虑因高峰供水量不断增加，而供水压力，利用合理的给水规划进行缓解，对开发区的企业和居民生活用水以及日常用水起到保障的作用。同时在力求使水资源优化和平衡目标得以实现的同时，还应保持长远发展的眼光，在空间上考虑人口和经济不断增长的情况，需要通过空间预设的方式使一段时期内实现水资源优化和平衡得以保证。

三、给排水现代化指标及设计思路

在进行开发区基建工程规划时，需要通过相应的指标对给排水系统的建立进行指导，使其工程建设更符合未来发展的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）工程建设

传统的给排水理念中主要对存在的人为因素更予以关注，对实现人与自然和谐相处的目

标未予以重视，简单地把生态环境与自然环境置立于对立的位置上，这明显缺乏科学性。在日常生活中，人们通过向自然进行干净淡水资源的索取，又向自然环境排放出大量的污水，造成自然环境的污染，从而对生态环境造成影响，这样形成的恶性循环会对开发区的建设造成阻碍，所以给排水系统规划应满足索取和排放之间的平衡，使人与自然之间形成和谐共处、和谐发展的态势。另外，给排水系统还应对开发区日常的运转和居民生活给排水需求予以满足，并对其质量予以保证。给排水能力的指标主要包括人均生活用水量、给排水结构如：过街排水、沉泥井、雨水井等的工作质量和能力、城市用水普及率、废水及雨水转化再利用率、工业废水的排放达标率等[3]。

（二）技术、管理、工艺等方面指标

目前，给排水系统在管理、技术和工艺方面与国外先进国家相比，还较落后，其中雨水排成为了近几年来重要考虑和解决的问题，因在设计标准、管线设计等方面存在着指标不合理的情况，使排水管线封堵、占用以及排水系统被施工破坏等情况，造成雨季汛期严重积水的现象。所以在规划设计中应加强雨水的再利用和转化率，可以用于冲厕、绿地灌溉、喷洒路面等，利用先进的技术和工艺，不仅提高水资源的利用转化率，也使水资源得到了有效节约。

（三）给排水系统

给排水系统进行规划设计时，应注意其科学性、可控性、可比性以及可导性。开发区的基建工作中重要关键工程便是给水系统，为了符合未来发展的需求以及适应开发区所具备的可塑造性，通过先进技术和思路的应用，对便利的水资源加以合理利用，在利用和开发之间建立平衡发展的关系。采用对生活和工业用水设置不同的给水管网，使区别供水得以实现，处理工业用水的成本得以减少，水资源的利用率也通过二次利用得以提高[4]。

开发区的排水系统充分体现其防洪涝的能力，同进还要对污水处理的问题进行有效解决，主要通过完善的排水系统的建立，以及和周边设备相互配合才能有效解决排水的问题；另外需要将污水直接排放在集中点，因此针对管道直径的设计，也应根据实际情况，参考污水量和现场坡度大小进行相关设计；排水管的设计还应注意分流的问题，采用交错设置的方式；同时加强对污水总量的实进监控和合理预估，所得到的数据有利于坡度和管径的设计。最后排水作为基建和城市建设的核心，体现了相关部门的工作能力，也从一定程度上体现了政策决策的方向，符合社会经济长远发展的战略目标

结束语：给排水系统对于开发区基建所带来的影响和作用是不可忽视的，其指标影响着开发区的建设和未来的发展，同时也要用未来发展的眼光进行规划设计充分体现人与自然和谐发展的理念，从而使人与自然可持续发展的目标得以实现，充分利用给排水指标，对开发区的给排水系统进行科学合理的规划和建设，使其不仅能有利于区域内企业经营活动和居民的日常生活，同时也对自然环境起到有效的保护作用。

参考文献

[1]王宇.城市开发区规划中给排水工程的规划设计探究[J].科学技术创新，2018（2）：146-147.

[2]王超，王健平.浅谈城市开发区规划中给排水工程的规划与设计[J].工程技术：文摘版，2014（25）：00280-00280.

[3]游六华.浅谈给排水工程设计中的若干问题[J].科技创新与应用，2011（20）：50-50.

[4]李颜宗.简析开发区给排水工程规划设计[J].科教导刊（电子版），2016（4）：165-165.

论文作者:李美霞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c53235a14e67347f6bb15c5f.html