# 水利工程建筑施工管理论文_熊恒伟

垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 重庆 408300

摘要：伴随着经济体系的发展，水利工程也在不断进步。要确保水利建筑工程质量，必须要做好施工现场管理工作。文分析了水利工程现场施工的特点，并且结合自身经验提出了水利建筑工程施工管理策略。在本文的最后对本次研究进行了总结，同时展望未来我国水利工程行业的发展。

关键词：水利工程建筑；施工管理

引言

在水利工程中为了保证工程的施工质量与安全需要确保对施工的有效管理措施的实施。作为施工企业不仅要有一套科学的管理方法，还要关注自身技术实力、人才实力水平，这样才能保证在经营管理上与技术人才上都占据足够稳定的位置，在市场环境中立于不败之地。水利工程管理从某种程度上决定了工程质量水平，是提高企业经济效益的关键所在，作为施工企业管理人员应该充分重视技术管理的重要性，当前水利工程建设下不同施工管理要求和标准也有所不同，施工单位还需要对管理措施加以研究和创新，这样才能保证施工技术应用的科学合理。

1水利工程建筑施工特点

根据笔者了解，水利工程施工具有地理环境复杂、建设工期长、各分项干扰因素多以及风险点多等特点，下面分别一一进行介绍。

（1）水利工程施工的地理环境相对复杂，一般来说水利工程都是为了水力发电、农田灌溉以及防洪讯所建设，故而水利工程往往都会建设在地势险峻而且地理环境比较复杂的地方。在这种环境下施工，水利工程现场施工的难度也就存在着很多不便。

（2）水利工程施工的建设周期比较长，水利工程一般都是大工程，其中包括很多施工分项，例如水利水电施工、水利建筑防渗透施工等，这就导致水利工程的复杂性。如果要建设水利工程往往需要投入不少资金，同时也需要很长时间来进行施工。正因如此，水利工程建设的周期比较长，投资也比较高。

（3）水利工程施工各分项之间干扰因素比较多，水利工程施工过程中各分项要同时施工，但是彼此之间又存在着联系。如此一来就导致各分项之间容易出现干扰，继而增大了水利工程的施工难度。

（4）水利工程施工存在很多风险点，在进行水利工程现场施工时，受于人为因素、自然因素、施工材料因素、施工机械因素的影响，往往都会对水利工程施工质量产生直接影响，这些都属于风险点，一旦把控不好很容易导致安全事故出现。

2水利工程建筑施工管理实施策略

2.1对水利工程施工使用的材料进行严格检查

水利工程施工中最重要的质量影响因素就是材料的质量，因此只有合格的建材材料才能保证工程建设的质量。这就要求工程的参与的各方人员尤其是施工管理者要在开工前，对于涉及到的材料要进行严格检查。首先，对于工程的施工材料进行选购的时候需要满足工程的设计要求与规范指标。其次，对材料的出厂合格证件、出产证明等相关材料是否完整。最后对于需要进场的材料，需要在工程监理的监督下进行取样，并送到相关检测机构进行检验后才能进场施工。在开工前做好质量把控工作，一些材料没有达到规定的要求是不能够进入到工程的施工现场。并对于清退的材料及时找好替代品只有保证检验合格的产品才可以应用到工程的实际使用中。

2.2加强基础施工的质量控制

在水利工程中，需要加强对基础施工的质量控制。在施工之前需要对整个施工现场进行检查，确保对施工现场有全面、细致的了解，确定整个工程的施工面积，确保在质量达标的情况下，能够按照既定的工期完成施工。基础地基在放坡处理时，需要对整体的施工进行考量，保证不影响企业的施工作业面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水利工程基础施工在满足质量要求的情况下，还需要注意施工是否对地质环境造成了一定的影响。在施工中发现其对生态环境造成破坏后，需要及时采取相应的补救措施，或者另行选择施工的地点，确保施工不对生态环境造成不可挽回的破坏。水利工程归根结底是和水相关，因此在施工中要特别注意水的变化情况。

2.3落实水利工程项目的“三责制”

由于水利工程的建设关系到工程项目的法人应该严格审查工程招标,和国民经济的发展。会审施工图纸、检验施工材料、验收工程项目等管理内容都属于水利工程施工作业的技术管理工作。施工作业的技术管理工作非常重要，同时为了给水利工程提供质量保障,其法人代表需要承担重大责任,加强监管部门的质量管理工作,水利工程项目的“三责制”要严格落实，水利工程项目的建设过程中,需要水利单位引起重视。

2.4完善水利工程管理相关规定

俗话说得好，无规矩不成方圆。水利工程现场管理工作也是如此，必须要制定出相应的规定来确保水利工程施工管理能够正常进行。根据笔者了解，当前部分水利工程施工单位尚未制定出完善的水利工程现场管理规章制度，这就无法为施工管理人员的现场工作提供指导。而有些水利工程施工单位虽然制定出相应的现场管理规章制度，但是在实际施工过程中却并没有完全应用这些规章制度，这就导致规章制度的作用无法充分发挥。针对于此，笔者建议施工单位在开始水利工程施工前必须要结合本工程实际情况和施工单位情况，并且综合考虑当地气候来制定出科学、完善的水利工程现场管理规章制度。在制定现场管理规章制度时也要综合考虑政府部门对于本项目的支持力度，如果政府比较支持本项目，那么项目施工进度就会很快，而且保质保量。然而如果政府部门并不重视该项目，那么本项目的施工速度就会非常缓慢。故而在正式制定施工管理规章制度时还要确保所有条款都符合国家对水利工程建设的规定与要求。在制定出完善的水利工程现场管理规章制度后，要严格将该制度贯彻下去。所有施工人员不论职位高低都要严格执行规章制度，一旦出现违反规章制度的行为要在第一时间进行严厉惩处。如此一来就可以更好地约束施工管理人员工作行为，从而实现现场管理效率和质量的提升，避免出现现场管理问题。此外，水利工程现场施工管理规章制度还需要结合当地实际情况，要科学选择施工措施来开展施工。同时结合以往的施工管理经验对现有现场管理规章制度进行不断的完善，将责任与义务明确到各管理人员个人身上。这样就可以确保施工管理人员意识到自身的价值所在，同时也更加有勇气去承担责任，最终实现水利工程施工现场管理质量的提升。

2.5加强检修管理，提高技术监督

水利工程施工需要针对水利工程的具体情况选择相应的施工技术，不同的施工技术有不同的特点，因此，在选择施工技术时要结合具体的水利工程情况进行选择，但是都不能脱离“安全和质量第一”的原则，任何的施工都是要实现质量和安全的双重保障。在具体的水利工程施工中，施工人员要加强对水利施工设备的检查和维护，在施工之前，必须要对设备的安全性进行检查，确保设备的安全性。在施工过程中，一旦发现施工设备存在问题，需要停止使用，及时维修，设备在良好的状态下才可以运行，带故障的设备不能投入使用。为了保证施工质量安全，在施工过程中需要加强对设备的日常检查和维护，确保施工安全性。

结语

在我国当前的国家运行发展中，水利工程的建设非常的关键，它是影响国家对水资源控制的重要方面。通过水利工程建设中的管理，提高工程的施工水平与质量控制措施。

参考文献

[1]刘旺富.浅议水利工程施工管理的重要性和对策措施[J].湖北建材，2018（21）：126-127.

[2]刘芳.水利工程施工技术中存在的问题与解决对策[J].江西水利，2016（5）：41-43.

[3]姚茂然.浅析水利工程施工管理特点及质量控制的措施[J].低碳世界，2018，21（23）：109-110.

论文作者:熊恒伟

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年12期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c84bb88ed3e18e6b01c86302.html