# 输电线路分布式故障诊断系统的信息安全防护论文_段成毅

国网山西省电力公司忻州供电公司 山西忻州 034000

摘要：为了降低供电过程中可能出现的各种隐患，相关工作者需要不断提高现有的线路维修措施，保证整个系统的稳定运行。如果遇到线路出现故障时，采取有效地技术进行合理应用，这样能够提高线路运行的稳定性与科学性，保证整个措施的良好维护，排除各种故障因素。

关键词：输电线路；分布式故障诊断系统；信息安全；防护设计

引言

为了能够满足城市经济建设的发展，在电力工程管理过程中，必须要引入先进的施工管理技术，促进电力事业的可持续发展。在输配电线路工程故障排除管理的过程中，必须要强化科学有效的管理方法，保证电网的稳定运行，促进电网工程的质量水平。

1输电线路的故障发生的原因

1.1自然因素

在电力系统运行中，由于输电线路常年暴露在室外，会受到自然界等多种因的影响，如输电线路在冬季以及夏季转化的过程中会出现热胀冷缩的现象，而且由于输电线路的老化、损坏，若不能得到及时性的维护处理，会影响电力传输的稳定性。在暴雨天气，若输电线路遭受到雷击，会发生较为严重的电路损坏现象，影响输电线路运行的稳定性。

1.2输电线路自身的影响

输电线路使用中，一些老化的线路故障无法进行正常工作，若在缺少对故障的及时排查，无法满足故障运行的需求。而且，在传统的输电线路使用中，一些线路无法适应耐热性、承压性的使用需求，影响线路传输的目的。因此，伴随电力行业的发展，电力故障排查部门应该认识到输电线路自身的影响因素，通过故障的分析、处理，将故障影响降到最低状态，以保证电力系统输电线路传输的稳定性。

1.3运行维护管理的影响

通过对电力系统中输电线路运行状况的分析，运行维护管理的影响因素体现在以下几个方面:第一，电力输电线路日常维护及管理中，由于管理区域划分不合理，会出现故障排除不及时的问题，影响输电线路故障排查的整体效率。第二，在输电线路故障分析中，当出现维护死角的问题，会出现检查漏洞的现象，导致输电线路排查出现隐患，无法满足电力系统的安全运行需求。

2输电线路的运行维护中的故障排除技术

2.1提高检测力度、保证工作的稳定开展

整个输配电线路运行过程中，一定要进行适当的检测运行工作，这样便于工作人员及时了解线路的运行状态，一旦供电过程中出现任何安全隐患都能够及时的发现，并快速给预处理，将一些小的风险进行科学管控，提高整个线路的正常运行性能。因此工作人员要想充分保证整个检测工作的开展质量，一定要做好以下几点基本工作：1）日常养护维修工作需要充分落实。目前我国输电线路涉及的范围非常广泛，因此一般来说工作人员难以进行大规模的养护工作，这就给我国的输电线路运行带来了较大的影响。为此相关部门一定要极强对维修管理工作的重视度，定期根据不同的地区进行检查，掌握整个线路的运行状态，根据标准的记录进行详细检查。检查过程中如果发现任何问题均需要进行上报，便于领导根据实际情况进行综合的解决。2）定期开展专业培训，提高工作人员的素质水平。要想更好地实现维修与养护工作，相关部门需要重点加强对检测人员的重视度，养护人员是整个线路中最主要的一份主体人员，因此需要保证这群工作人员的综合素质水平，才能够顺利的开展养护工作。从事电路养护的工作人员素质水平参差不齐，因此人员的综合素质水平极大的影响着线路运行的稳定性。公司内部一定要对其进行适当的培训工作，不断强化学习知识的能力，丰富员工的思想水平，保证高效的操作应用能力，这样才能够保证整体的维修工作更加顺利的开展下去。3）引进先进技术、提高检测力度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电力企业自身也需要不断完善现有的技术水平，提高监测工作的力度，这样能够更好地保证整体养护工作的顺利开展。帮助工作人员获得更加精准的相关检测数据内容，同时采用科学有效的措施进行合理应用，排除常见的故障问题。

2.2提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

2.3建立健全配电线路管理运维机制

由于配电线路自身的复杂性，所以配电线路出现故障问题很容易受到多方面因素的干扰，为此电力企业最主要的就是加强配电线路运维管理的质量和水平。通过建立全面的运维管理体系，将运维管理制度落实到工作实处，这样就能够有效的提高配电线路运维的总体管理质量。在运维管理的过程中明确权责，保证每一段的配电线路都能够有专人负责，及时对线路问题进行检查和故障排除。同时要促进不同平台之间各个线路负责人的沟通和交流，保证配电线路管理的质量和水平，避免可能出现的安全隐患问题。

2.4加强配电设备的管理

要想确保配电设备正常运行，必须要对配电线路的管理工作进行全面的创新，首先要加强配电设备的定期检查和维护，及时发现配电设备存在的异常情况，并且积极的进行协调处理；如果发现安全隐患问题，要立即更换配电设备，避免配电设备无法正常使用；如果发现配电设备存在问题，应该进行及时的记录并且制定科学合理的更换维修计划，保证配电设备管理效率得到全面增强。

结束语

伴随电力企业的运行及发展，输电线路的正常运行可以满足电力系统的使用需求。但是，在社会不断发展的背景下，人们对电力系统的使用需求不断增加，这种现象的出现增加了输电线路的安全隐患，无法满足电力系统的使用需求。因此，在电力企业运行中，应该认识到输电线路运行维护以及故障排除的重要性，总结影响输电线路故障发生的原因，明确输电线路故障排除的基本方法，通过输电线路优化设计，保证线路的稳定运行，并针对线路的特点构建行之有效的线路规划方案，充分满足电力系统输电线路的设计及规划需求，将系统故障降低到最小状态，以提高输电线路故障检修的整体效率，保证电力系统的稳定运行，促进现代电力行业的创新发展。

参考文献

[1]周华良,饶丹,宋斌,李友军,张吉,吕晓俊.输电线路分布式故障诊断系统的信息安全防护设计及应用[J].电力系统自动化,2017,43(15):193-199.

[2]周华良,宋斌,安林,饶丹,刁东宇,夏雨.特高压输电线路分布式故障诊断系统研制及其关键技术[J/OL].电力系统保护与控制:1-8[2017-09-19].https://doi.org/10.19783/j.cnki.pspc.190136.

[3]李博亚,吴坤祥,汪丽波,刘红鑫.分布式故障诊断系统在特高压输电线路中的应用[J].内蒙古电力技术,2017,36(06):81-85.

[4]姚磊,于立叁,施翔,雷蕾.分布式智能故障诊断系统在架空输电线路上的应用研究[J].电气应用,2017,34(S2):452-456.

论文作者:段成毅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfbbbdf33f310f768a915c86.html