# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_刘佳 李志鹏

国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 158100

摘要：在输电线路的实际运行中，常常会受到很多方面因素的影响。电力作为人们日常生活中最重要的一部分，在输电过程中，一定要确保输电线路的运行安全性。由于输电线路涉及的范围很广，很多输电线路是架设在高空中，所以在输电线路的运行过程中，各种因素会对输电线路运行安全造成影响，而要想提高安全性就要采取相应的措施。本文将会对输电线路运行安全的影响因素和输电线路运行安全的相关防治措施进行分析。

关键词：输电线路、运行安全、影响因素、防治措施

引言：随着社会的发展和科技的进步，电力在我们的生活中越来越占据重要的位置，我国的电路建设也在取得进步，输电线路的运行效率也越来越高，所以对输电线路运行安全的要求也越来越高，随着输电线路所覆盖的区域越来越广，输电线路所面对的环境条件也越来越复杂，所以如何加强输电线路运行的安全性是我们目前急需探讨的问题。

一、输电线路运行安全的影响因素分析

（一）雷电天气影响

雷电天气是我们日常生活中很常见的一种天气，而雷电天气会对输电线路的运行造成严重的影响。当雷电直接击中输电线路中时，输电线路将会瞬间被导入巨大电荷，对输电线路造成毁灭性的打击。很多的建筑线路中都会安装避雷针，但是当雷电击中避雷针的时候，避雷针会对输电线路有反击作用从而导致电荷负担过载，破坏输电线路。输电线路在雷电击中杆塔之后会出现感应过压的情况，所以当有雷电天气的时候，各种不同的情况对输电线路都有不同的影响。

（二）冰雪天气影响

冰雪天气也是输电线路常常需要面对的天气情况，当遇到冰雪天气的时候，输电线路的表面会附着上一层冰，当输电线路出现覆冰情况的时候，很容易造成输电线路的部分线路塔出现倒塌的状况，在设计输电线路的时候，如果没有充分考虑到冰雪天气的影响因素的话，使用的输电材料在强度等方面不能够应对冰雪天气，将会对输电线路造成巨大影响。

（三）强风天气影响

在我国很多地区，都有很多类型的强风，一旦遇到强风天气，输电线路很容易会遭受到破坏，会出现输电杆塔倒塌的情况，输电线路的回路也常常会因为偏风而跳闸，在日常生活中特别是东北地区，常常会因为强风天气的影响而多次出现跳闸的现象。飓线风会由于风速过快形成水线，水线与闪络的方向一致就会出现放电的现象。大风会导致输电线路的摆动，龙卷风会导致输电铁塔受到侵袭，引发输电线路的故障。

（四）产品质量影响

输电线路常常是由各种零件所组成的，组成输电线路的各个零部件的质量都会影响输电线路整体的质量，如果组成输电线路的各部分零部件的质量不足以应对各种环境因素的话，会影响输电线路的安全性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（五）鸟类灾害影响

除了天气和产品质量之外，鸟类灾害也会引发输电线路发生故障，很多鸟类会将它们的窝筑在输电线路上，对输电线路造成一定程度上的损坏，对电路输送造成不良干扰，致使线路发生短路的现象。而且鸟类的巢在输电线路上会增加线路的质量，加大线路的承载力，会使线路下坠，还有可能引发线路出现断路故障。

二、输电线路运行安全的相关防治措施

（一）对雷电天气影响的相关防治措施

为了减少雷电天气对输电线路的影响，要及时架设避雷线、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线以及安装线路型避雷器等一系列措施，及时获取最新的气象情况信息，并针对气象信息做出相应的防治措施，加强相应线路的保护工作，一旦发生事故有预备人员可以及时进行抢修工作。

（二）对雨雪天气影响的相关防治措施

对输电线路所处的地理位置的实际气候和地质因素进行实时分析和实时监测，在一些容易受冰雪天气影响的区域采用质量更好，防冻性能更高的线路零件和设备，当处于冰冻天气的时候，加强检查工作，对发生冰冻的线路进行及时修缮。

（三）对强风天气影响的相关防治措施

在建设输电线路的时候，尽量规避风力强劲的地区，实时关注风力情况，提前做好应对强风天气的措施，保留检修人员，当输电线路被强风破坏时，可以及时由检修人员进行检修。在架设输电设备时，加强稳固性，采用应对强风天气更加坚固的输电材料。

（四）对产品质量影响的相关防治措施

使用质量高的输电材料可以提高输电线路的稳定性和安全性，可以延长输电线路的使用寿命，所以对于输电材料的使用一定要加强监管力度。提高对材料的质量的重视程度，建立严格的监管制度，实时监督输电材料，做好对产品质量影响的相关措施。

（五）对鸟类灾害影响的相关防治措施

加强对鸟巢鸟粪的治理工作，在输电线路的一些重要地方安装一定的驱鸟装置，减少鸟类在输电线路停留的几率，也在一定程度上减少了鸟类在输电线路上筑巢与排便的几率。对鸟类容易出没的输电线路进行一定的调整，对输电线路的运行安全进行一定保障。

结束语：综上所述，本文对输电线路运行安全的影响因素和输电线路运行安全的相关防治措施两方面进行了探讨与分析，并就输电线路运行安全的相关防治措施提出了在雷电天气影响、冰雪天气影响、强风天气影响、产品质量影响、鸟类灾害影响五个方面的相关防治措施。

参考文献：[1]姜海霞. 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J]. 山东工业技术,2018(02):125.

[2]贾文慧,范占强. 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J]. 技术与市场,2018,25(06):179.

[3]邓世杰. 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J]. 住宅与房地产,2016(12):227.

论文作者:刘佳 李志鹏

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第01期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d290f7a175745d78604e5356.html