# 城市给水排水工程合理规划的分析论文_陈思齐

广州市番禺石碁自来水有限公司 广东 广州 510000

摘要：对于城市给排水工程而言，城市的基础设施以及良好布局都与给排水工程规划设计有着紧密的联系。基于此，本文将对给排水工程在规划中出现的一系列问题进行详细分析，并提出科学的规划方案，进而使城市给排水工程规划更加科学、合理。

关键词：城市；给水排水工程；合理规划

1市政给水系统的规划设计要点

第一，需要对当前市政给水系统进行完善，通过制定相应的法律法规来约束和取缔自己取水、自备水源井等现象；其二，在对现在给水系统进行设计时，应该要用长远的眼光来进行考虑，不能只考虑到眼前人们的用水需求，我们还需要结合城市的实际发展情况来给当前的给水系统规划设计预留一定的未来发展空间，从而有效保证城市人口在合理增长的情况下也能满足给水需求。例如：在对给水管进行设置时，可以适当的进行一定数量的给水管位预留，这样不仅能够降低因重复投资造成的浪费情况，还能为未来城市的更好发展奠定基础。第三，随着现如今的科学技术水平越来越高，在进行给水系统规划设计时，还需要充分应用现代科技手段，保证给水系统设置的高效、合理性。比如：部分城市因受自然因素影响，可以应用海水淡化技术来获取更多的淡水资源，或者通过借调水资源来满足水资源不足地区的用水需求。第四，在对现代城市的给水系统进行合理规划设计的同时，还需要注意培养人们注意节约用水的习惯。第一,依靠宣传手段，使人们节水方面的意识能够增强；第二，在水价方面进行合理地调节，使人们能够更好地节水；第三，在节水价格机制方面，有关方面应当努力去完善，防止太高的水价，使人们生活受到影响而产生不满。第四，在给水当中，还需要采取减压等手段，防止超压出流等情况的出现，从而促进水量的有效控制，使城市的水资源利用能够符合可持续发展。

2城市排水工程合理规划

2.1排水工程中雨水系统的规划设计要点

一方面，如果要使排水工程在规划与设计方面的科学性及整体性能够得到保障，就要打造出合理完善的设计体系。需要根据当地城市的每日实际排水量以及当地城市所处自然环境、地理因素等情况，构建满足其日常发展需求的排水功能方面的系统。而从另一方面来看，当雨水系统展开规划设计时，还需要制定出相关准则与措施。例如通过海绵城市合理建设，既让城市防洪排涝问题得到了解决，也使得排水工程相关功能得到充分体现。

2.2市政排水工程污水系统的规划设计要点

在目前的市政排水工程当中，在规划设计工作开展时，需要重视污水系统方面的规划设计。现在对于污水进行有效处理，成为了各大城市建设与发展的大难题。其实在对污水系统进行规划设计时，最为主要的是需要将污水排放的区域进行合理划分，既要尽量的减少污水主干管道的长度以及埋深来最大限度的降低污水系统工程的投资成本。同时还应该结合城市的实际需求将污水区域设置在城市人流不集中的区域，以免影响人们的身体健康和城市的市容市貌。另外，还需要加强对城市污水的处理工作，主要的方式有集中处理和分散处理两种方式。很长一段时间以来，在我国进行污水处理时集中处理方式应用较多，因为通过集中处理以后可以扩大规模，提高经济效益，降低污水工厂经营成本，实现污水处理效果的提高。在实现污水排放和处理效果的基础上保证能耗和管网成本得到最大程度降低，保障市政工程的有序开展。

3城市给排水工程规划中出现的问题

3.1缺乏足够的前瞻性

城市变迁对城市的供水格局有一定的影响，会改变城市的给排水结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有些城市在进行给排水工程规划时，只对当下的给排水需求进行了充分考虑，对未来城市格局的变化并未作充分考虑，从而导致城市发展出现了一系列问题。此外，给排水工程的应变性以及延续性较差，在给排水工程使用的过程中也存在诸多问题。比如，某城市在规划给排水的过程中，将流量较大的给排水运行参数设置在城市的东北角方向，使用的供水压以及管道规格较其它地区大，因为工业聚集在城市的东北角，给排水的需求量自然比其它地区大，但在多年后，工业企业将被安置到远离城市的地区，而东北角地区也将被规划为中心，此时的给排水量相对较大，进而会出现水资源浪费等一系列问题。

3.2给排水流域的规划缺乏科学性

在规划城市给排水工程时，对工程的规划有足够重视，但没有重视上游供水流域的规划工作，导致上游出现问题，如水域破坏、流量减少、污染以及供水负担等，甚至对连续性的水域有所破坏。比如，几个城市互为上下游时，如若上游城市的污水排放没有得到有效管理，势必会影响下游城市的饮水质量，可能还会造成水质污染[1]。上游城市在规划给排水工程的过程中只重视本市的水资源安全，并未对下游城市的水资源安全引起重视，进而会对整个水域的水资源造成不利影响。

3.3与其他基建工程存在冲突

部分城市在规划给排水工程时，并没有充分考虑与其相关的基建工程，使得工程施工与使用之间存在一系列矛盾。给排水工程与其他基建工程存在冲突，会对给排水工程本身造成不利影响，也会损害工程建设的质量，在后期还需要投入资金开展城市给排水工程的改建以及重建工作，浪费了大量的人力、物力以及财力。

4城市给排水工程科学规划的有效途径

4.1逐步加强给排水系统的统筹规划

在对城市给排水系统进行规划的过程中，不仅要对工程本身效益、质量以及合理性、科学性进行充分考虑，还要综合分析城市基建工程网络、整个城市体系网络等各方面的需求，并进行统筹规划[2]。逐步加强对上游下游水域的规划管理力度，进而使给排水系统的统筹规划更加科学，使上下游供给水域得到有效保护。

4.2推动城市供水的可持续发展

在规划城市给排水工程时，不仅要追求效益、质量，还要保护生态环境、城市环境，不能为了经济发展而破坏环境效益。在给水排水工程进行规划时，部分工程方面的建设属于不可逆的，并且会对环境造成一定的破坏。针对这一问题，相关人员应该采取有效措施来弥补对环境造成的破坏。在城市给排水工程规划的过程中，需要对城市的市情以及中国的国情进行充分分析，在给排水工程建设的过程中融入可持续发展的理念，所有建设方案、目标、措施等都需要对其可操作性、可达性以及实用性进行充分论证[3]。相关人员在收集规划资料时，应该进行实际调研考察，保证资料的准确性，使用弹性的空间规划设计理念，确保每一区域的设计更加科学合理，保障给排水工程设计的可调节性。

4.3逐步提高规划调整的前瞻性、灵活性

现阶段普遍存在城市未来发展与给排水工程规划不符的情况。相关人员要提高给排水工程规划的前瞻性、灵活性，解决给排水工程规划与城市未来发展偏离的问题。相关人员在进行规划的过程中，需要对将来的发展和规划等进行认真思考，并结合城市发展方向，针对城市发展的具体情况进行科学全面的规划[4]。当给排水工程进行规划的时候，应该对网络系统发展趋势进行分析，并与城市宏观发展的背景相结合，以便根据整体系统的变化进行及时调整。

结束语

对于城市的发展而言，城市给排水工程规划起着重要的作用。在规划城市给排水的过程中，需要对各方面的因素进行充分考虑，保证多方面的利益，并且确保工程建设不会对环境的可持续发展造成不利影响，进而使城市给排水工程的规划更加科学、全面，为城市未来的发展打下坚实的基础。

参考文献

[1]崔世雄.城市建设中给水排水工程规划的研究分析[J].化工管理,2018(02):123.

[2]王岩.城市给水排水工程存在的问题及合理规划探讨[J].化工管理,2017(26):257.

[3]来慧.城市给水排水工程规划分析[J].农业科技与信息,2015(14):44-45.

[4]陈煌斐.诌议市政给水排水工程设计主要技术要点[J].四川水泥,2014(10):85.

论文作者:陈思齐

论文发表刊物:《防护工程》2019年8期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d321a440e4acf511f78a9304.html