# 市政深基坑支护的施工技术分析论文_魏凯

魏凯

武汉市市政工程机械化施工有限公司 湖北武汉 430000

摘要：深基坑支护施工是一项比较复杂的工程。同时，它还是市政工程的关键部分，对市政工程的稳定性、安全性影响非常大。为此，在市政工程的深基坑支护施工过程中，施工单位应严格按照施工标准进行施工，选择合理的施工技术，并把控技术要点，尤其是要与时俱进，积极应用新技术。

关键词：市政工程；深基坑支护；施工技术

在市政工程过程中深基坑支护施工技术是较常见的技术，其应用不仅使市政工程技术的发展有所创新还确保了市政工程技术的高效和可持续发展，完善了市政工程中的技术流程，确保了市政工程质量，提高了市政工程的工作效率。同时，对于市政工程深基坑支护施工技术的原理、特点和适用范围的研究，为市政工程深基坑支护技术的进一步发展指明了方向，更加联系生活的实际，使该项技术在应用时可为人们提供更多的帮助，有效提高人们的工作效率和工作时间，确保了市政工程的质量。

1深基坑支护施工技术的特点

市政工程的深基坑支护工程施工难度比较高，且施工环境也比较复杂。这是因为深基坑支护工程主要是在地下进行，而地下环境本身就比较恶劣，加之市政地下管线的铺设较为复杂。显然，若要保证深基坑支护工程施工质量，就需依据实际选择合适的施工技术。从实际来看，深基坑支护施工技术存在以下几个方面的特点：1）风险大。支护结构是临时性的，其安全储备不足。一般在深基坑支护施工中，都需要进行实时监测，并做好应急措施。一旦深基坑支护工程出现问题，则需要及时处理，以免造成更大的损失。2）区域性特征明显。不同城市的施工环境并不相同，其地质条件、水文条件的差异性也比较大，所用支护技术也不相同。这就意味着，深基坑支护工程的施工需要因地制宜。3）技术综合性强。深基坑支护工程的施工用到了岩土工程知识、力学知识、市政工程知识等诸多学科知识。4）系统性强。深基坑工程的支护施工会受到基坑开挖工程的影响。如若基坑开挖不合理、施工质量不过关，都会引起桩基不稳、支护变形的问题，影响到支护结构的稳定性。5）支护种类较多。随着我国建筑行业的迅速发展，支护结构类型也越来越多。总之，在市政深基坑支护施工中，必须结合实际情况，科学选择施工技术、支护结构。

2市政深基坑支护的施工技术

2.1土钉墙施工

进行土钉墙施工时，要按照图纸的要求标记。为了保证排水功能正常，不会影响基坑支护施工，就要设置网状的排水系统，保证积水沟和积水坑有正常的排水功能。设置土钉大直径孔时，要保证孔径符合标准，土钉上要没有杂质，避免土钉出现生锈等现象，钉入孔后，再灌入注浆管。进行土钉焊接托架时，要保证钢筋与砂浆的力度适宜，这样就可以保证土钉的位置准确。注浆所采用的浆液的配比必须要合理，速凝剂是水泥量的3%，压力要保证在合理范围内。进行注浆操作时，必须要保证水泥浆完全导入孔内，要避免出现侧漏等现象。要保证浆液在初凝之前，顺利完成首轮操作，半个小时以后，再将其注浆管清理干净，准备第二轮注浆。注浆超过四个小时后，就要进行挂网操作，挂网材料是钢筋网络，保证其与铁丝能够以焊接的方式紧密连接。要在水平方向和垂直方向处提前设置PVC材质的泄水管，注意管口的密封性。

2.2护坡桩施工

进行护坡桩施工时，首先要利用灰浆进行灌浆操作，桩的材料可采用碎石、砂屑、混凝土等。第二，明确护坡桩施工的设计方案，使其能够正确指导施工。要结合相关标准和要求制定方案，再由专业人员进行审核，保证方案合理，最终要交到总工程师处审核，确定后再签字。第三，要结合位置和要求，利用钻杆从下孔入孔底进水泥砂浆；进行注浆操作时，要保证其可以达到规定的深度。这种多孔钻孔灌浆的方式可以有效提高护坡桩施工质量，顺利实现深基坑支护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3土层锚杆施工

要明确锚杆的位置，利用钻机将锚杆固定，然后再灌浆，这样就可以起到有效的保护作用。利用钢绞线进行固定，然后不断补充浆液，锁定位置。进行钻孔操作之前，要明确锚杆的位置，并以此作为基点进行测量，尤其要保证锚杆机在制定的位置上后才能进行钻孔，钻孔之前还要调整钻杆的角度与位置。在钻孔的过程中，一旦发现有异物，就要及时停止操作，对情况进行分析后，立刻上报，再确定问题的解决方案。钻孔达到指定地点后，就可以保证钻孔工程操作完毕。要加强对锚索的检查，保证其没有问题后，再进行相应操作。

2.4地下连续墙支护

地下连续墙支护技术可以在泥浆护壁的环境中，分槽段进行钢筋混凝土连续墙的施工，对于地下水位较高的砂土和软黏土地层环境，地下连续墙支护技术也能发挥很好的作用。在施工技术以及机械设备不断改进的过程中，地下连续墙支护已经被应用到地下工程中。该项技术可以对主体结构的侧墙进行拟建，通过逆作法对地下工程进行支护：对基坑地层具备深层软土加之施工深度在80m以上厚度在1.4m的工程施工时，先把墙体进行插入，使地下连续墙形成挡墙维护的结构，这样可以使整个支护的刚度和防渗透性能更好，可以减少地上交通和环境对其造成的影响。对于建筑行业的基础工程来说，务必要具备极好的稳定性和承重性，而地下连续墙支护技术的优势就是具备较高的承重性能，可以完全符合基础施工的要求，使基础工程具有更高的安全性和稳定性。但是地下连续墙支护技术并不常见，这是因为该项技术通常要在深基坑工程中使用，加上地下连续墙支护技术难度较大，还要投入很高的成本，所以很多施工单位都不会选择该项技术。

3深基坑支护的改善措施

3.1转变传统基坑支护设计理念

深基坑支护技术进入我国应用的时间不长，相关的技术规范标准尚未形成，对支护结构的研究大多采用“等值梁法”和朗肯定理来进行计算，结果常常与实际的受力情况有明显差距。因此，在深基坑支护设计中要有全新的认识，改进传统的设计理念，把基坑的加固和位移的控制结合起来，从而使深基坑支护技术更加适应现代建筑市场的发展。

3.2强化深基坑的止水

市政工程深基坑支护施工技术运用中，地质环境可能常常存在一定的水资源，在施工过程中很容易导致水资源渗透，出现较大地面沉降变形，给市政工程带来不小的隐患。因此在实施深基坑的支护过程中，要结合水文地质资料从排水，降水和防水等方面进行综合分析考虑，减轻水对深基坑支护施工的影响。工程中可采用人工降水和止水帷幕等方法来改善土体条件，确保基坑施工的顺利进行。

3.3强化深基坑施工过程中的实时监测

在深基坑支护施工过程中，有多种因素影响基坑施工的整体质量，为保证施工过程的顺利进行，需要做好施工过程的实时监测。在深基坑支护的施工过程中充分搜集、分析和利用已有资料制定合理的监测方案。同时，根据现场施工的实际情况，动态的调整适宜的监测方法，确保基坑围护结构、周边环境和周围地质体的稳定性和安全性符合施工要求。如果在深基坑施工的监测过程中发现安全隐患，需要及时上报并且采取相应措施对发现的问题进行处理，确保施工的质量与进度。

4结语

深基坑支护施工技术在市政工程施工中的应用非常广泛。但深基坑支护的施工技术比较复杂，需结合市政工程实际，合理选择施工技术。同时，还应在具体施工中，考虑各方面的影响因素，加强施工技术要点的管控，从而提升深基坑支护施工质量。

参考文献：

[1]孙伟峰．市政深基坑支护的施工技术分析［J］．技术与市场，2018，25（12）：138-139．

[2]花国冰．市政道路工程深基坑支护的施工管理［J］．江西建材，2014（11）：141．

论文作者:魏凯

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de19a3e87f37d0f6ed2bcfd0.html