# 建筑结构鉴定与加固改造技术的进展论文_徐建春

浙江浙峰岩土工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：建筑技术的发展造福了全人类，现如今，建筑结构鉴定与加固改造技术的应用已经非常普遍，通过该技术可以对一些成本高、周期长的建筑结构进行有效的维护和维修，从而既减少了资金投入、提高了建筑性能，同时还对自然环境产生了一定的保护作用。本文主要探讨了建筑结构鉴定与加固改造技术的进展。

关键词：建筑结构；结构鉴定；加固改造

1研究建筑结构鉴定与加固改造技术的意义

根据西方发达国家的建筑结构工程发展经验不难发现，当工程建设达到一定的阶段后，对其结构进行加固和改造就会变成最主要的建设方向，而这点对于我国的建筑工程来说同样适用。尤其是我国的很多建筑物都具有一定的历史和文化意义，它们是不能够轻易拆除的。对于这些建筑物来说，常常需要进行必要的加固及维修改造。在对建筑物进行加固改造之前，首先需要对其的结构进行准确鉴定，然后再根据实际情况而采取具有针对性的处理措施。不过，观我国在建筑结构鉴定与加固改造方面的现状来看，由于受城市化进程不断加快的影响，在建筑设计、施工及管理上均存在很大的不足，加之火灾、地震等灾害时有发生，更加给建筑结构鉴定与加固改造带来了很大的困难。在此背景下，研究建筑结构鉴定与加固改造技术具有跨时代的意义。

2分析建筑结构鉴定的对象以及方法

2.1鉴定混凝土强度

目前混凝土主要应用于现代建筑中，成为了现代建筑的主要原材料之一。因此，在实际的施工过程中，工作人员必须要保证混凝土的质量以及相应的强度，以便确保建筑工程的整体质量。工作人员在检测混凝土强度的时候，可以采取抽样调查的方法，对混凝土的相关构造成分进行科学性的检测，并通过现代化的钻芯法或者回弹法对混凝土进行强度检测。与此同时，在检测的过程中工作人员应该利用完善的检测标准对混凝土强度进行测试，遵循混凝土检测的设计标准和需求。一旦发现混凝土低于强度要求或者是相关构件出现问题，工作人员应该对混凝土强度出现的问题划分以及分类，且要提供参考参数，方便施工人员强化混凝土的强度，保证建筑工程的质量安全。

2.2鉴定钢筋结构

建筑类型的不同对应的施工措施也存在着较大的差异，这为工作人员的鉴定工作带来了一定的难度。钢筋作为建筑结构中的支撑力量，确保钢筋的质量安全是非常有必要的。在对钢筋进行的鉴定检测的过程中，工作人员需要进行鉴定的部分包括钢筋的保护层厚度、钢筋间距以及相应的直径等，并且工作人员要根据具体的施工图以及相应的建设标准对钢筋的实际规格进行精准的检测，以便很好的保证钢筋可以满足规范的标准。

2.3鉴定砂浆强度

在建筑施工的过程当中，砂浆的强度也会对建筑工程的质量产生一定的影响。因此，在建筑工程的结构鉴定的工作中，检测鉴定砂浆的强度是非常有必要的。大体上来说，检查人员一般都会采取回弹法以及灌入法的检测方式对砂浆的强度进行相应的检测，通过此种方法可以有效的测量出砂浆准确的强度曲线，从而对建筑主体的结构情况做到更为精准的掌握和评估。工作人员在测量砂浆的准确强度的曲线的时候，一旦发现相关的曲线参数没有达到标准的参数要求，施工人员要及时地对砂浆的强度进行相应的调整，在很大程度上可以保证建筑工程的安全质量。

3建筑结构鉴定与加固改造技术的发展现状

3.1先天性缺陷及环境破坏

根据实际调查结果表明，国内30%的建筑物存在安全性较低与功能衰退的问题，现阶段虽然很多新型建筑在不断兴起，但仍然在经济发展进程中体现出先天性的缺陷与环境破坏等现象，因此，逐渐老化及衰退的建筑改造与维修是国家应该重视的首要任务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前建筑结构鉴定与加固改造技术发展所造成的资源浪费与环境破坏问题致使原材料的重复利用率下降，居住环境的污染加剧，为建筑行业的发展带来了极大损失。

3.2建筑结构物的使用期限已超出

国家经济的快速发展虽然推动了建筑行业的发展，但是仍然存在着很多老化的建筑物，工业建筑使用的期限超过了三十年的占有较大比重，导致了建筑结构物的承载能力显著降低，同时建筑结构物的延性以及刚度相对于以往来说也出现了减弱趋势，施工速度慢且产生的建筑成本较高，特别是在建筑结构中，自然原因及人为因素导致建筑结构不合理现象更为明显，由此看来，建筑结构鉴定与加固改造技术十分重要。

3.3建筑结构鉴定与加固改造技术隐患

建筑行业在以往的发展进程中，由于技术设备以及方法手段等存在很多因素的影响，致使建筑企业在发展中加重了领导及负责人的责任。由于在建筑行业最初发展阶段，勘查结果并不明确，为以后的建筑结构鉴定与加固改造技术发展进程埋下了隐患。此外，很多专业人员的责任意识不强，整体技术与专业素养不高，使得在落实建筑结构鉴定与加固改造技术的过程中，仍然存在缺陷，无法及时掌握建筑结构检测与维修的相关专业手段，增加了生活生产中的困难。

4建筑结构鉴定和加固改造技术的分析

4.1建筑结构鉴定技术的发展

建筑结构鉴定就是在正常的设计和施工条件下，根据建筑结构的损害程度、速度和维修状况等推算出建筑的耐久度和自然的使用寿命等。在进行建筑结构鉴定工作时，一定要保证工作的安全性、科学性和准确性。现代主要可以采用的结构鉴定方法有实用鉴定法和概率鉴定法等。实用鉴定方法，首先是对建筑周围的环境进行调查，然后通过采用计算机技术对建筑物的结构、性能进行详细的分析，发现其中存在的问题。然后根据国家的相关标准，对建筑的安全性、耐久性和适用性等多方面进行有效的评估。概率鉴定法，主要是通过采用数理统计方法和非定值理论来对建筑结构进行鉴定。

4.2建筑结构加固改造技术的发展

在我国现代的建筑物加固改造技术中，根据主题结构形式的不同常分为以下几种：分别是混凝土结构加固法、砌体结构加固法和钢结构加固法。混凝土加固法，第一，可以通过增加钢筋配置和原构件的截面面积来提高建筑结构的刚度和承载力。第二，在加固工作中，可以对一些已经存在问题或者质量本身就不符合要求的混凝土进行置换，置换成强度更好的混凝土，从而来提高建筑物的质量。而砌体结构加固技术，比如通过在砌体的侧面增加扶壁柱，从而可以改善墙体的结构，增加建筑结构的承载力；也可以采用钢筋网水泥浆加固法。钢结构加固法。其一般是应用到一些大型的厂房或者高层的建筑中。主要采用的方式是改变钢结构的设计，通过对荷载分布、传力途径和节点位置进行分析，对钢结构进行有效的优化，从而来提高建筑结构的质量。采用这些建筑结构加固改造措施的时候，还需要注意对各种材料的合理使用，减少对环境的污染和破坏，同时减少对资源的浪费，确保在加固工作中，成本得到了很好的控制，而环境也得到了很好的保护。

5结束语

综上所述，为了保障工程质量，必须要提高对建筑结构鉴定与加固改造的重视程度，不断研发新的建筑结构鉴定与加固改造技术，做好各个环节的施工工作，从而顺应时代的发展要求，给予人们满足需求的建筑服务。

参考文献：

[1]万灿辉.浅析建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J].江西建材，2015（24）：130+134.

[2]沈益平.建筑结构鉴定与加固改造技术的进展探析[J].四川水泥，2016（08）：195.

[3]陈鑫磊.建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J].化工管理，2016（23）：178

论文作者:徐建春

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/deeabc1a5fce9a1d9a60cfd9.html