# 集控站端调度自动化系统常见问题及处理论文_檀林青1,檀晓林2,曹一楠1

(1国网河北省电力公司检修分公司 河北石家庄 050000；

2国网河北省电力公司石家庄供电分公司 河北石家庄 050000）

摘要：随着社会的不断进步，人们生活水平的提高，人们对电力的发展也有着一定的高要求。在电力系统中最关键的一部分就是电力集控站，为了确保电力集控站高效、稳定运作，就需要完善自动化调度系统与监控系统等，从而达到信息化自动处理和无人操作下的集中处理的目标。于是，本篇文章就对电力集控站站端调度自动化系统进行全面的相关问题探讨与分析。

关键词：集控站站端；调度自动化系统；存在的问题；实施策略

在电力的大背景下，电力集控站站端调度自动化系统是进行电网管理的重要手段。就目前而言，在电网中进行广泛运用的就是电力集控站站端调度系统。可是在实际的应用中遇到了很多问题，这时就需要我们对集控站系统进行有效的研究与探讨，找出问题并予以解决，从而充分发挥电力集控站站端自动化系统的作用。

一、集控站端调度自动化系统在电网中的重要作用

从电网的运作角度可知，集控站是电网运输中最主要的环节，其关键运作系统就是集控站站端调度自动化系统，在进行控制远程监控系统以及变电站有着重要作用，而且还可以维护电网的稳定性，所以也就得到了大众的认可。把集控站站端调度自动化系统的科学、合理性为关键，使电网行业的专家得到认同，它静的住实践的检测，符合我国的相关规定，因此集控站站端调度自动化系统得到了广泛的使用[1].

随着集控站的发展我们不难看出其工作一定会向自动化方向前进，现在的集控站站端调度自动化系统已经符合此方面的标准，也得到相关部门的认同。从自动化系统的相关条件可知，随着科学技术的发展，计算机应用技术、网络通讯技术和自动化技术都得到突飞猛进的发展，各方面的技术水平也在相应增高，而这些条件因素都符合集控站站端调度自动化系统的工作需求。

二、实现集控站自动化规模

集控站站端调度自动化系统模式分为集中管理模式与分级管理模式，而且这两种模式都可以控制集控站的监控体系，为集控站提供服务，与此同时可以把人工的监控失误减小的最少。

（一）应用集中的管理模式使集控站必须进行单独的操作，在操作的过程中应该使用分和断路器进行相关控制，让调度人员进行集控站的相关操控，这就能使变电站的一切信息安全送到集控站站端调度自动化系统中。应用集中管理模式的最大优点就是把原有的集控站进行少许改变，减少了受控站运行规模的改变，使集控站站端调度自动化系统的全部功能进行充分的发挥。

（二）分级管理模式的关键工作内容就是把监控信息通过变电站传送到集控站里，在由集控站站端调度自动化系统进行全部信息的整理，经过相关调度人员的具体指挥实现监控站对变电站的远程监控[2].分级管理模式有着获取信息完整的优点，在集控站站端调度自动化系统中，对于系统的相关职责比较明确，进而使工作效率明显提升。

三、出现问题的处理手段

在集控站站端调度自动化系统的工作中，由于受到很多因素的限制，所以，会出现很多问题，最常见的有远动通道中断、远程遥控调节无效、调度调控信息发送错误等三种问题。

（一）出现远动通道中断时的处理手段

在集控站站端调度自动化系统中出现远动通道中断时，集控站对站端就不能进行相关监控，这时监控人员就没法获得运行设备的具体情况，也就会对电网的安全性能造成很大麻烦。发生运动通道中断的原因有：1.集控站站端设备出现故障，相关通道出现故障也会导致单通道故障；2.通道出现空的时候，双通道的设备发生故障也会导致双通道故障；3.集控站站端调度自动化系统的主服务装置出现故障，重要节点的通讯设备发生故障同样会呆滞变电站出现运动通讯中断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于以上问题应用的具体措施为：1.如果使用的单通道、通道以及厂站端设备发生故障，应该立刻对发生故障的位置济宁严格的检查，及时发现原因并有效处理；2.如果使用双通道，首先要应用手动方式进行通道的切换，从而进行故障的检查，这样就可以找到发生问题的通道。虽然集控站站端调度自动化系统有自动进行通道的切换功能，但是由于通道板的切换开关没有放置在固定的档位，还因为其它原因导致通道是空的，这样在几您修改通道的切换时就不管用了，因此假如安装上通道切换板在一定时候就可以进行手动切换来进行检查，这是最有用的方式。一般情况下，双通道出现故障要相对较少，如果进行手动操作没有找到故障所在，这是却显示双通道个账，那么还有可能是厂站端发生故障，因此要马上解决；3.如果有多个厂站上报运动通道中断问题，这时集控站的显示画面时刻更新，这时就要对变电站的内部进行检查，是否是某个节点通信设备出现故障，对其变电站的通讯设备进行全面检查，如有故障立刻处理。也要对集控站站端调度自动化系统的相关服务器济宁全面的检查，应用切换的手段济宁服务器检测，对服务器本身情况进行检测。

（二）出现远程遥控调节失效的方法

在集控站站端调度自动化系统中出现远程遥控调节无效时，出现这种情况的原因有两种：1.集控站站端调度自动化系统应用通道没有符合质量需求，数值过多导致产生误码情况，所以，会发生遥控板无效情况；2. 集控站站端调度自动化系统的变电站站端远动设备发生故障，这也会使无法实现远程遥控，这时集控站站端调度自动化系统就会产生遥控返回、返回时间长或者返回结果错误等情况。

（三）出现调度调控信息发送错误的方法

集控站站端调度自动化系统在进行通道切换时，会发生遥控信息误发的现象，容易发生这样的现象的厂站多数是应用101规范进行信息传输的[3].通道在进行切换的时，系统重新发出指令，厂站远动设备就会重新上传全部信息，这时产生遥控信息误发的原因。遥控信息误发的关键表现形式是在信息通道进行切换之后发生的，与此同时遥控信息误发的时间会有所变化，这时就可以用遥控检测进行具体分析，假如没有遥控检测的改变只是开关进行变位通常会认为是遥控信息误发。

导致厂站端的运动设备遥控信息误发的情况有遥控信息回路中选取的继电器发生抖动、相关电磁的干扰以及接地接触不实。

如果厂站的相关位置的开关发生变动，就会出现这样的情况：一种是厂站端机械设备断电后再次恢复；另一种是通道中断之后再次恢复，出现这样的情况时就采用系统的遥控信息的闪停性能进行处理，紧接着再进行相应观察。

采用非国标的变电站遥控信息误发出现的信息没有一点规律可讲，一般采用XT9702规范的变电站中会比较显著。原因是通道系统中出现误码，使得遥控信息的控制字通道中产生误码，这时收到的遥控检测信息字就会当做遥控信息进行处理，让远动的工作人员与集控站的生产商就要进行有效的沟通，从而对其进行规约修改。

四、结束语

随着社会经济的不断发展，电力集控站端调度自动化系统得到了广泛的应用，而在技术工作人员眼中，及时的发现系统的故障，增强集控站的工作效率是他们的工作关键。在进行管理的过程中，要建立健全的标准制度，制定严格的集控站调度自动化使用流程，明确规定集控站调度自动化系统的相关内容，保证集控站调度自动化系统的正常、有序的运作，增强集控站的信息处理效率以及变电站的监控效率。提升电网运作中的安全稳定性能，使其发挥良好的资源优势。

参考文献：

[1]杨琴. 集控站端调度自动化系统常见问题及处理[J].云南电力技术，2015（11）:37

[2]刘怀远. 集控站端调度自动化系统建设模式研究[J].电力信息化，2015（4）:58-59

[3]米硕.集控站接入调度自动化系统优化设计[J].华北电力技术,2015(8):12

[4]卜素. 集控站端调度自动化系统常见问题及处理[J].电力信息化，2015（2）:102-103

[5]李树建. 集控站接入调度自动化系统优化设计[J].云南电力技术，2016（3）:107-

论文作者:檀林青1,檀晓林2,曹一楠1

论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期

论文发表时间:2017/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e31a3c5bc23df81a89bd4e6d.html