# 给水排水工程规划设计与施工管理的思考论文_张华才

广东中天市政工程设计有限公司 广东佛山 528000

摘要：随着科学技术的发展，我国的给排水施工技术和经济都得到了迅速发展，各种先进设备和技术层出不穷，给当前的给水排水工程施工带来了福音。给排水工程关系到人们的生活和生产，是现代城市建设的重要基础设施，也是城市文明建设、社会和谐发展以及城市现代化水平的重要代表。作者针对给水排水工程规划设计与施工管理做出探究，希望可以起到抛砖引玉的目的。

关键词：给水排水工程；规划设计；施工管理

引言

给排水工程是城市基础设施重要组成部分，做好城市市政给排水规划设计与管理工作，对建设一个良好城市人居环境意义重大。给水排水工程可分为3个子系统：供水系统、排水系统和循环水系统。供水系统主要包括高压消防给水管、生产生活给水管和泡沫消防管；排水系统主要包括生产污水排水管、生活污水管和雨水及清净下水排水管；循环系统主要包括循环冷却水给水管和循环冷却水回水管。在新的历史条件下，城市建设必须走可持续发展道路，提倡省地节能的理念，这要求我们给排水规划设计与管理必须从宏观、中观、微观三个层面进行认真思考与研究，以寻求城市水资源的合理利用，实现现代化城市的可持续发展。

一、道路排水工程规划设计的任务及主要内容

给排水是指城市生活污水，工业废水，大气降水（含雨，雪水）径流和其他弃水的收集，输送，净化，利用和排放。道路排水工程设计主要指建设在道路上用于收集，输送和排放城市雨水，污水的给排水设施（排水管网及其附属构筑物）的设计。规范 GB50318-2000《城市排水工程规划规范》排水工程规划是道路排水工程设计的重要依据。给排水工程规划的主要内容有：划定排水范围，预测排水量，确定排水体制，进行排水系统布局；原则确定处理后污水污泥出路和处理程度；确定排水枢纽工程的位置，建设规模和用地。排水工程规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划，某一规划区（如工业园区）的总体规划中的排水专项规划和某一规划区（如工业园区）的控制系统工程，排水工程规划的目的之一，是通过规划在排水收集，输送，净化，利用和排放几个环节上的统一协调，使各环节的排水设施建设工程规模适宜，投资合理，运行中合理利用能源和资源。因此，给排水工程设计必须首先依据当地的适用的各阶段排水工程规划。

二、给排水工程的施工管理

（一）施工准备阶段

进行施工工程的准备工作，先要做好施工技术编制，计划编制应该依据“先地下、后地上”的施工原则进行。首要的工作是要保障水的畅通和场地的平整，确保排水系统尽早开始应用，提前为施工现场的防洪、排涝做好准备，为后期的主体工程打下基础。规划施工任务。为了保障施工的顺利进行，需要提前明确好各个施工区域，并通过招标的形式为每一个施工区域指定施工单位。指定的相关单位任务应该包含该区域内的地上、地下工程，方便实现地上和地下工程之间的衔接，保障施工场地的整体利用率。

（二）审核施工图纸

施工前建设单位、总承包单位、设计单位和施工单位应共同审核施工图纸，应注意下列问题：地下管线较多时，要防止管线相撞和管线两者之间的间距不够的现象发生，同时还要保证排水管线具有足够的坡度；给排水专业图纸与土建、设备、仪表、工艺管线等专业图纸相互衔接处，必须保持一致性，要逐个检查每个衔接部位的管径大小、空间位置与配管数量；大口径地埋的稳定性是由管道本身性质和土的变形模量共同确定的，当有可能出现失稳时，应采取措施避免。

编制质量计划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆总承包单位质量管理部门依据国家、行业有关规范和设计文件，结合本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训，编制给排水工程质量计划，确定施工期间的检验程序；质量控制点及控制点等级；质量检验方式与方法；质量检验记录与质量检验报告的填写、传递、存档方法；质量事故处理制度。

编制施工组织设计。总承包单位组织各施工单位有关人员勘察施工现场，依据有关工程施工规范和设计文件，编制施工组织设计。总承包单位编制给排水工程总体施工组织设计，各施工单位应有完善的给排水施工组织设计并符合给排水工程总体施工组织设计相应的条文。

（三）施工期间

材料检验。首先依据有关施工规范和设计文件，进行材料的几何尺寸、强度和密封试验，杜绝使用劣质施工材料事件发生。其次对各类施工材料，按设计要求核对其材质、型号、规格，并进行外观检查。

施工现场管理。总承包单位要加强施工现场的管理，做到：由总承包单位组织协调各施工单位对在相邻施工区分界处的同类管线碰头事宜，要具体落实施工日期、施工地点、施工人员、质量检验等事项；总承包单位对各施工单位施工进度统一协调指导，各施工单位在同一时期内在各自承担的施工区域内完成施工任务。必要时由总承包单位与各施工单位协商，调整部分施工任务，以达到准时完成施工进度计划的要求；总承包单位统一调度各施工单位用电、用水量，雨季施工对全厂统一安排防洪排涝措施，并且保障施工道路畅通。施工质量管理。总承包单位在工程施工中，应会同建设单位和各施工单位质量管理部门，按照质量管理计划，管理施工质量。

对工程施工全过程实行“停、检、检”制度，施工每到一个质量控制点后暂停施工，首先由施工单位质量管理部门进行质量检验，检验合格后通知总承包单位质量管理部门到施工现场联合检验，检验合格后方可进行下一道施工工序。监督检查各施工单位质量保证体系是否完善以及正常运转和施工单位能否在施工现场严格执行施工纪律，并且定期开展质量检验评比活动，使用经济手段奖优罚劣。

（四）试验与验收阶段

在施工完成之后，总承包单位应该组织各个建设单位的有关人员参与到工程收尾工作当中。针对各个分区，做相关密封试验，检查各个关键环节有无疏漏，确保管线的接口焊口完整，并进行焊缝无损探伤检验，保证联结焊口的质量。一旦发现问题，立即进行检查休整，务必保证给排水工程质量。进行整个工程施工期间，应该实施“停、检、检”的制度，在施工到每个关键质量控制点时就暂停施工，先由施工单位进行检查，然后再由总承包单位的质量管控部门进行施工现场检验，检验无误之后，再进行下一道施工工序。在检查无误之后，就开始进行竣工交接工作。要求施工完成图纸设计的所有内容并且预试车成功，工程质量也完全符合各项标准，各个技术资料齐全且都达标，清理施工设施，整理全部工程文件进行交接。

三、结语

给排水工程规划是对城市发展的重要保证，一旦发现排水工程的规划同城市总规划出现矛盾时，一律以城市的总体规划为主。进行给排水工程的施工管理，必须要严格依照相关规定进行，保障施工进度，相关单位应该恪尽职守，认真对待每一个施工环节，保证质量管理计划，保证建设一个良好的城市人居环境。

参考文献：

[1]孟娇.给水排水工程规划设计与施工管理的思考[J].居业，2018（02）：56+58.

[2]张晶.浅析市政给水排水工程规划设计与施工管理[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017（01）：78-79.

[3]李昌军.市政给水排水工程规划设计与施工管理[J].今日科苑，2008（20）：51-52.

论文作者:张华才

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e57445dce7192f195ddb4205.html