# 配电网智能设备安全稳定运行的保障措施论文_曼尔旦 艾依提, 李雄伟,张明

摘要：21世纪以来，随着国内社会经济的逐步成熟完善，为国家电力特别是配电网领域发展起到了重要的推动作用，电力配电网智能设备运行方面随之取得了前所未有的成绩。下文通过对配电智能设备的系统概述，从配电网运行的经济性和效益性等多角度出发，提出了几种进一步提升配电网智能设备运行安全性、稳定性以及可靠性的策略，进而从根本上推动国家配电网系统的整体进步与发展。

关键词：配电网；智能设备；安全稳定；运行保障

引言

对于电力系统而言，配电网的建设与布局直接影响整个系统的安全程度。在电力传输过程中，通过配电网系统作用的发挥，可有效保障传输作业安全性能的全面发挥，且在极大程度上有效规避了外界因素对电力传输的过多干扰与影响。通常情况下，对于安全运行的认识主要集中在两个方面：一是系统的稳定运行；二是运行区域与状态的安全。在各类新型技术盛行的今天，电力市场对电力资源的需求量呈现出明显的规模化和数量化趋势，各界对电力安全性的关注度日益提升。

1 关于智能配电网的系统概述

近些年来，国内各大供电公司围绕配电网系统展开了一系列改造与完善，极大的增强了配网的运行和供电能力。基于广大客户越来越高的供电要求，智能配电网中的智能设备成为配电网安全稳定运行的基础要素。智能配电网在电网系统的推广与普及，对安全防护的要求也随之提升，通过对近几年配电网运行情况的观察分析发现，各厂家之间产品模块操作差异现象极为明显，控制器与开关等方面时常出现问题。在大环境的影响之下，配电网智能设备的安装环境多处于室外，除湿、降温等措施实施不到位，导致设备故障行为频发，部分在经过简单试验便出厂，且在配电网现场安装完成后，相应的试验和调试工作不到位，未能形成一整套科学化、合理化的入网验收程序，不但对供电公司供电可靠性指标形成直接影响，同时加大了公司在供电服务方面的压力。

从上述问题来看，配电网智能设备的管理便显得尤为重要，管理要求也在某种程度上有所提升。且从管理形式来看，传统粗放型管理模式俨然已无法适应当前电网发展需求，现代化电网发展进程中，各项业务的融合度逐步加深，各部门依赖性增强。目前，配电网智能设备在数量和规模方面的发展日益增强，但受管理流程缺乏规范性、管理亟待完善以及统筹规划严重缺失等因素的影响，使班组成为运行管理问题的集中区域，信息之间的不畅通性问题始终存在，电力配调过程中出现“盲调”。此外，相关管理人员由于自身继电保护知识匮乏等原因，导致保护不及时并缺乏准确性，运维检修部尚未完成对配网保护专业管理专责的有效配置。

新时代背景下，配电网智能设备在实际管理工作开展过程中，需对自身内部工作进行系统化的管理与控制，有效防止建设的重复性，将运行过程中的风险遏制在源头，并通过相关培训活动的有效开展，促使运维人员自身能力和专业技能水平的全面提升，以调控技术支持平台为基础进行数据共享的建立，在完成对配电网络设计全面优化的前提之下，促使配电网继电保护管理有传统单一化管理逐步转变为流程化、规范化以及精细化管理，从根本上实现供电公司管理的科学性，运行的稳定性，经济的可靠性以及风险的可控性等等。

2 配电网智能设备安全稳定运行的几点做法

2.1建立配调电子图形，实现数据共享

目前，国内相关电力公司基本已建立起EMS调控平台，完成了对智能设备标准化电子图形的调配与构建，实现了对配电网调控实际应用需求的有效满足。从配电网图形规范及标准来看，在配调电子图形构建过程中，对于图形的绘制首先以变电站出现开关为绘制起点，主要绘制内容包括以下几项：普通开关、智能设备、安装杆号、保护速断、开关旁名称标记以及过流定值等等，以不同颜色区分各类型开关，在变电站接线图、图纸以及单线图三者之间构建超链接，变电站出现开关关联有功和无功动态数据以供浏览。在调度OMS系统中对配网异动流程模块进行系统完善，以运行方专责审核、调控员审核中的上图环节，在配电网自动化系统中进行同步，完成对配电网智能设备异动情况的有效检验，最终实现配网自动化系统Web网页的浏览，确保各专业对设备状态、图形、主要参数以及大数据共享等需求的有效满足。

2.2设备异动与整定计算同步流转

2.2.1调度OMS系统流程的构建

在配电网智能设备管理工作实际开展过程中，其重点在于管理流程的规范性，但从目前实际来看，配电网异动所针对的对象主要是配电网中的单一设备，其它异动现象无法全面体现，如：智能设备的新增或变更等，进而使得智能设备信息无法实现横纵向的互动与贯通，对于智能设备的征订，单纯依靠配网检修班，整个监督工作缺乏有效性，无形中增加了配电网调控运行的安全风险。

目前，部分供电公司基于配电网异动管理流程，在调度OMS系统中配网模块的辅助之下，完成了对配电网智能设备图库的有效建立，并在异动流程中开展同步性的流转，从而有效实现了部门与部门之间智能设备相关信息的纵向贯通。此外，通过调度系统建立配电网智能设备图库，并连接调度DFWEB浏览系统，完成了对两个系统在横向上的相互联系，详细内容如图1所示:

图1 调度支持系统的横向互联与纵向贯通

2.2.2配网智能设备整定计算管理流程的构建

供电公司与自身管理要求相结合，进行配电网管理规范和智能设备管理流程的有效制定，以促使数据流转过程中工作效率和工作质量的全面提升。

配电网运行检修班组可以自身所管辖范围内配电线路图为标准，进行智能设备网络拓扑图的有效绘制，并与配网异动图纸相结合开展一系列异动管理。与此同时，相关管理人员通过对相关计算方法和继电保护基础知识的简单掌握，对智能设备进行保护定值整定，并在图中进行智能设备基本参数和主要整定值的有效添加。对于新投智能设备而言，应保证其在验收送电前的5个工作日之内，将异动后配电网智能设备拓扑图情况递交至调控分中心。运检部作为设备管理单位，对入网设备提出管理上的要求，在接受调控中心审核的拓扑图后，1个工作日内完成审批盖章工作。

2.3配网自动化建设规范化监督与考核

在配电网自动化全面实施后，多部门投资活动增多，成为一项系统性极强的工程内容，因此，积极开展配电网自动化规划便显得尤为重要。其中，在配电网具体规划过程中，需将规划目光集中在未来几年，并与当地配电网实际发展情况相结合，定制全面详细的配电网实施计划与方案，从多角度出发进行考虑，按照分期和分批的方式加以实施。通常情况下，智能设备终端设备的电源控制开关，在电源接通方面较为安全可靠。配电网自动化的有效实施，极大的降低了人员劳动强度，促使工作效率提升，不但改善了网络操作的有效性与全面性，且在极大成为上确保了供电公司在经济效益和社会效益方面的双重获取。

结语

综上所述，在时代和社会不断进步发展的今天，作为现代化建设的基础，配电网工程需不断提升自动化水平，促使配电网供电可靠性得到有效改善。在现代化电网建设过程中，配电线路智能设备的应用意义重大，面对传统粗放型管理中缺陷与不足，供电公司应建立配调电子图形，实现数据共享，增强设备异动与整定计算同步流转，优化配网自动化建设规范化监督与考核，以从根本上为电网安全稳定、可靠供电和优质服务提供有力保障。

参考文献：

[1]陈国添.配电网主设备的智能技术研究[D].吉林大学,2018.

[2]李辉.如何确保配电网智能设备安全稳定运行[J].农村电气化,2019,13(02):253-256.

[3]陶俊军.应用智能监测系统提升配电网安全运行水平[J].中国电业,2019,11(06):344-345.

论文作者:曼尔旦 艾依提, 李雄伟,张明

论文发表刊物:《当代电力文化》2020年1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5d554331968c69ab6cae4d1.html