# 阐述电网输电工程质量控制对策论文_张许贺

（国网河北省电力有限公司建设公司 河北石家庄）

摘要：输电线路担负着输送电能的任务，是联系发电厂与变电站，并使之有效运行的一个系统工程.要确保其施工质量，就应当对施工中每个工序进行严格的质量管理和控制，才能为电网整体安全、稳定运行提供有力支撑。

关键词：输电线路；管控；质量控制

质量是电力工程项目管理的主要任务目标，输电线路的质量控制是电力工程的核心。输电线路质量控制的实现过程，需要进行全过程的监督控制，要针对性地处理施工过程中出现的问题，运用质量控制的基本方法，做到预防为主，通过电力工程的各参与方在质量责任以及职能活动上进行协调控制。

一、电力项目输电线路建设的意义

在电力系统中，联系发电和用电的设施和设备的统称。属于输送和分配电能的中间环节，它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。简称电网。在电力工程中主要是电能的生产、输送和分配服务，这三项建设是保证电网正常运行的重要要素，组合得到了电网，他们存在在电网的各个角落，这样才能确保电网的正常运作和加强线路供电的稳定性。所以，我们应通过多种措施确保规定的合理。

二、强化建设管控力度

1. 建立健全科学的质量管理体系

(1)进一步规范质量监督检查程序，并使之更加细化。不断加强施工中的过程监控，在各分部工程施工中，专业技术人员和质监人员跟班现场进行预测预控，杜绝不合格工程。针对线路施工3个分部工程各自的特点进行严密的策划，并加强各级质检的力度，通过专职质检员的“点”带动各级质检员的“线”，形成一个有效的质检“网”，全面监控现场的施工质量，并辅以合理而强有力的奖惩来确保质量体系的有效运行和质量策划的顺利实施。

(2)加大奖惩力度，全面提高施工队、施工人员自觉提高施工质量、完善施工工艺的积极性，为建设优质工程奠定良好的基础。通过公正的奖惩来激发班组和个人的工作热情和竞争积极性。

(3)强化培训，提高作业技能，搞好人才的梯队建设。通过科学合理的培训教育，不断提高管理人员、施工人员的质量意识和业务技能，并作为一项长期的工作来开展，促进管理、施工人才的结构和梯队更加合理。

(4)层层签订施工质量责任书，明确各自的权利、职责和义务。把质量管理目标融人其中，成为每个施工班组自觉执行质量管理制度和质量保证措施的一个具体保证。

2.落实全过程的管控活动，提升造价的管控力度

现在，相关机构加大了对电力单位的监管力度。相关机构要积极地学习有关的法规体系，要将合约的管控步骤等设置好，形成合理的奖惩模式，以提升成本管控水平。

一要大力推行工程量清单招标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设计方在图纸完工之后，在要求的时间中将相关材料递交，作为业主项目部实施工程量管理的基础；业主项目部作为管理主体，组织监理、施工等单位，做好实施过程中工程量的管理，实现“工完量清”。

二要加大通用造价、通用设备的应用力度，从设计源头降低工程造价。以通用造价为抓手，加大初设概算的审查力度，加强超规模建设的管控力度，提升工程概算下降率、工程投资控制率指标，确保今年新开工项目的初步设计全部通过国家电网公司审查或复核。

三要加大施工图预算及工程结算的过程管控，细化工程结算，规范费用计列，实现量准价实；加大设计变更和签证管理力度，强化资金支付审核，确保资金支付规范。在建设委托合同中，明确工程结算管理办法，促进工程结算编制的程序化、规范化。

四要推进工程结算集中监督。按照国网总部、网省公司两级结算监督管理体系的要求，统一结算编制原则和管理流程，推进工程结算的常态化检查，提升对结算活动的管控能力，提升电网的利润。

三、搞好计量管理工作

1.做好计量工器具的选购和校验。计量工器具是否精确将直接影响工程施工质量的结果，特别是在基础施工阶段．经纬仪、塔尺、钢卷尺、游标卡尺、台秤对基础的质量控制都有直接的影响。因此，选购质量过硬的计量器具就成为控制质量的先决条件。

2.认真开展计量人员培训。有了合格的计量器具当然还离不开业务熟练的计量人员，在每个施工作业点都必须设有专人从事计量工作，为保证工程质量把好计量关。

3.建立计量管理档案。对计量工器具进行档案管理，该校验的立即送往校验，该报废的立即申请报废，切实保证计量器具能够完全在有效使用周期内工作。同时辅以明确的责任制和监督管理来促进计量工作不断规范、不断提高。

在电力建设时期，通过合理使用输电线路建设方法，能够起到降低费用，提升活动效率的意义，而且也可以有效的控制问题。只有确保建设工艺合理有效，才可以确保活动能够产生其应有的功效，而且还能够为别的项目树立形象，它们可以分析实际情况，合理的使用建设措施。不过，文章提及的建设方法并不是十分的完善，还需要我们在后续的活动中积极地总结经验。

总结：变电站二次系统改造项目，对电力企业来说是非常重要的。因为它不仅可以提高电力系统的运行效率，还可以促进电力事业的进一步发展。于是，电力企业在进行变电站二次系统改造的时候，就必须要采取合理的措施，对这一改造项目进行有效地管理。唯有这样，才能够在很大程度上提高变电站二次系统改造项目的质量与安全性。

变电站输电线路工程的施工环节比较多，其质量的管理控制也较显困难，然而只要握住线路工程施工建设中的相关重点，那么这样就可以在很大程度上提高管控效果。

参考文献：

[1]李杨. 输电线路建设施工质量控制[J]. 科技与企业，2012，23：191.

[2]康跃进，杨爱民. 输电线路施工中质量控制分析探讨[J]. 科技与企业，2012，23：200.

[3]张立新. 输电线路工程质量控制研究[D].华北电力大学（河北），2009.

[4]廖晓峰. 依靠科技进步 提高输电质量[J]. 云南电力技术，2006，03：6-7.

论文作者:张许贺

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e60c3aeaaa482be7eff4d17f.html