# 房屋建筑地基基础工程施工技术研究论文_万会杰

万会杰

身份证号码：42222819700724xxxx 湖北襄阳 441000

摘要：近些年，我国的建筑工程快速发展，地基基础工程是房屋建筑的重要组成部分，其施工质量对于整个房屋建筑的安全性和牢固性有着直接影响，而地基基础工程施工难度较大、工程量多，对于施工技术要求较高，为了提高房屋建筑地基基础施工质量，应结合地基基础施工特点，采取科学、有效的施工技术，加强地基基础施工管理，延长房屋建筑的使用寿命。本文分析了房屋建筑地基基础工程施工特点和具体施工技术。

关键词：房屋建筑；地基基础工程；施工技术

引言

在社会经济发展之下，房屋建筑建设规模和数量不断扩大和增多，房屋建筑工程建设质量也受到了重视。在整个房屋构成结构中，地基是十分重要的组成部分，地基的坚固性可以加强建筑物上部受力结构，也能够丰富房屋建筑的种类，加强建筑工程的特点。所以在房屋建筑施工中，地基基础工程十分关键，在施工中需要规范有效地使用各种施工技术，以此保障地基的稳定性，从而确保整个房屋的质量。因此，本文对房屋建筑的基础工程施工技术进行分析有一定现实意义。

1房屋建筑地基基础工程施工的重要性分析

相对于其他工程而言，房屋建筑施工具备着一定单向性特征。这意味着每一项施工内容的开展都需要严格依据以往所构建起的施工技术规范来进行。一旦在工程竣工之后发现了质量问题，想要实现良好的修复不仅需要花费较多的人力和物力，修复的难度也极大。而想要有效避免后期修复所带来的麻烦，就必须采取有限的方式实现对于技术内容的严格把控，从而有效强化房屋建筑施工的总体水平。地基普遍埋藏于地下，所处位置较为隐蔽使得维护与检修工作的开展都需要经过较为复杂的工序。但如果未能做好地基处理，就必然会对于房屋地基的总体质量水平造成影响，甚至会诱发沉降、倾斜、支护松弛等一系列安全隐患问题。

2房屋建筑地基基础工程施工特点

2.1隐蔽性与严重性

因为房屋建筑工程中的主体结构十分复杂，并且施工工序也很多，在施工中需要保障已经完整的工序和下面的工序有效衔接，并且后面需要充分覆盖上一个工序，这样就让工序质量存在隐蔽性。而正是因为隐蔽性的存在，需要在主体结构施工中加强对隐蔽性工程的验收工作。并且要把验收资料保存，保障完整性，这是房屋建筑基础工程做具备的隐蔽性特点。在大多数情况下，房屋建筑一旦完工后投入使用，地基基础若是出现质量问题是无法弥补的，其所形成的损失是很大的。房屋项目建设中，无论是地址选择、场地勘察或者是施工质量等其中一个环节存在质量问题，则都会导致地基失去稳定性，破坏工程整体结构，对于房屋工程是一种毁灭性的打击。不但会导致经济上的巨大损失，并还有可能伤害人们的生命安全与财产安全。因为地基是整个房屋支撑部分，其承担着整个上部建筑实体的所有荷载。所以一旦出现损坏，则损坏就会马上扩散，而这种事故的发生经常是突发性的，很难被事先发现，这样就让地基工程存在一定的危害性和严重性。

2.2多发性

有些房屋建筑工程施工建设，对于施工现场的地质勘察不到位，不了解周围实际的水文地质条件，盲目地进行地基基础施工，在施工过程中出现很多突发情况，或者由于施工组织方案不合理，使得地基基础施工不符合实际的施工条件，给地基基础工程埋下很多质量隐患，而且浪费了大量的人力、物力和财力，造成房屋建筑项目资金和资源的浪费。

2.3高难度

相对于地面工程而言，地基基础工程建设中的很多部分都需要在地下完成，不仅施工环境十分复杂，由于受到空间、条件等的限制，工程的实际开展难度普遍较大。当出现施工故障时，不仅检修处理的过程较为复杂，同时也会影响工程建设的总体效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4困难性

房屋建筑地基基础工程施工具有较强的隐蔽性，施工人员要在地下进行施工，施工工艺操作控制难度较大，并且地基基础施工对于周围环境产生一定影响，其需要承受上层房屋结构载荷，一旦地基基础施工处理不到位，再进行修复或者返工非常困难，而且会影响整个房屋建筑结构的稳定性，所以地基基础工程施工处理难度较大。

3房屋建筑地基基础工程施工技术

在分析了房屋建筑地基基础施工的特点后，应当针对地基基础施工的特点，采取相应的施工技术措施，确保施工技术质量，将质量问题尽可能减少。具体的施工技术如下所示。

3.1土方开挖

房屋建筑地基基础工程施工的首要环节就是土方开挖，土方开挖的施工效果对于地基基础项目的施工进度和施工质量有着重要影响，所以相关施工单位应特别重视土方开挖施工工艺。首先，结合房屋建筑施工现场的地质勘查情况和具体施工设计要求，确定科学、可行、合理的土方开挖方案，选择合理的施工方案、机械设备、施工流向、施工顺序和施工工艺，保障土方开挖施工安全和施工质量。其次，土方开挖施工过程中，应合理控制孔位深度，一般情况下，某些关键孔位的探孔深度应深入施工场地持力层以下6m位置，结合房屋建筑项目具体的施工需求，合理控制加深深度，相关施工人员应能够结合实际的施工情况，具体情况具体分析，然后有针对性地进行处理。最后，在开挖承台基坑时，相关工作人员应结合施工场地的土质状态和土层密实度，确定合理的开挖深度和坡度，结合实际的承台尺寸，对施工作业面进行适当扩展，为地基基础工程后续施工奠定良好基础。

3.2注浆施工技术

之所以要再进行地基基础工程施工时采取注浆法，最主要的目的就是为了强化地基的承载力。在运用此类施工技术时，需要提前进行地基钻孔，依据工程的实际需求确定钻孔位置和钻孔数量。一般来说，钻孔越多，所取得的成效越为突出。同时也需要进行混合浆液的配制，即将水泥、沙子、碎石等进行均匀搅拌混合，值得注意的是，混合的温度和搅拌的频率都需要严格把控。在进行注浆时，应当对于细小内容做好严格的记录，在完成浆液注入之后，必须第一时间清除管线，以充分避免混凝土凝固导致管线难以清除的问题的出现。

3.3基坑支护

基础工程施工中，基坑支护是十分关键的施工技术，比较常见的基坑支护有两种，其一是排桩支护，在进行排桩支护施工时，其类型确定要依据工程和水文地质条件来确定，桩径要经过计算来确定。排桩桩顶施工中，要设置钢筋砼压顶梁，并且要沿着基坑形成封闭结构。压顶梁工作高度尽量要和排桩桩径一样，其中的宽度最好在0.5到0.8d之间，排桩主筋需要伸入压顶梁30到35d。支护结构平面拐角的地方要设置支撑点，并且要合理增加拐角地方排桩间距，或者也可以减少锚杆支撑数量；其二是逆作法，这是一种超常规的施工方式，通常是在一些深基础，地质比较复杂和地下水位高的情况下使用。还有则是在周围场地紧缺、支撑布置难度大等情况下使用。逆作法氛围全逆作和半逆作两种类型，全逆作法是依据地下结构从上到下的工序，先浇筑楼板，然后在开挖此层楼板下面的土体，之后浇筑下一层楼板，就这样一直施工，一直到底板浇筑完成。在地下结构施工同步进行上部结构的建设，上部结构施工层数，需要依据桩基布置与承载力，还有地下结构情况和上部建筑的荷载来确定。半逆作法与全逆作法基本一样，也是从上到下的顺序逐层施工，一般是使用在软土地区因为承载力比较小的情况中。

3.4地基处理技术

一、换土垫层。换土垫层施工技术主要是除去房屋建筑地基基础施工场地一定范围内的不良土体，使用一些高强度材料，如碎石、灰土或者砂石等进行回填，然后夯实密实，通过科学处理淤泥质土、软土层等不良土质，使地基基础现场土体达到房屋建筑施工相关技术标准和设计要求。对于房屋建筑项目，地基基础工程施工主要运用矿渣垫层、素土垫层、砂卵石垫层、砂垫层、碎石垫层等，相关施工人员还可结合施工现场的具体情况，使用根压法、振动法或者水撼法等，提高垫层密实度，结合地基基础施工处理要求，有效控制土层含水量，提高地基基础项目的稳定性。二、铺垫材料技术。若房屋建筑地基基础工程施工现场包含一定范围的软土地基土层，可采用铺垫材料技术，在软土层上铺设一些土工织物，利用其操作施工、整体连续性、抗拉强度、耐腐蚀性等方面的优势，改善地基土层，保障其稳定性和牢固性。

结语

在房屋建筑结构中，基础工程是十分重要的构成部分。房屋的地基是承载整个房屋荷载的关键结构，在施工中必须要保障地基工程的施工质量。所以在基础工程施工中，要合理使用各种施工技术，做好勘察、土方开挖以及基坑支护等相关的工作。经过这些技术的实施，有效提升地基工程质量。

参考文献：

[1]杨光.当代房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术[J].建材与装饰，2018，No.533（24）：8-9.

[2]黄日龙.房屋建筑地基基础工程施工技术要点[J].建材发展导向，2019（2）：229-229.

论文作者:万会杰

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9dd211575218fac6238de40.html