# 电网调度自动化的综合监控和智能化研究论文_姚江艺

（国网泉州供电公司 福建泉州 362000）

摘要：电网调度自动化的综合监控和智能化的不断发展，不仅能够为电力系统稳定运行提供重要支持，而且还能够充分发挥出电力系统在人们实际生活中的作用，满足人们对电力系统的需求，确保电网安全。可见，电网调度自动化水平对整个电网的稳定运行起到了十分重要的影响。因此，文章结合实际就电网调度自动化的综合监控和智能化问题进行探究，希望能够提供参考价值。

关键词：电网调度自动化；综合监控；智能化

引言

电网调度的全方位、智能化发展对整个电网的稳定运行有着直接关系，加强电网调度自动化的综合监控、加强电网调度智能化发展有着重要的现实意义。其不仅可以满足人们日益增长的生产和生活所需电量，同时也能够提高电力企业的经济效益，促进电力企业向着更好的方向发展。

1电网调度自动化中存在的主要问题

电网调度是电力系统得以正常运行的关键环节，尤其是电网调度自动化是其主要发展趋势，通过电网调度的自动化，可以为电力系统的正常运行提供保障，但是，在实际工作中可以发现，在电网调度应用过程中仍然存在着很多的问题，主要问题具体分析如下：

1.1工作强度大

在进行电网调度系统自动化运行的过程中，往往会需要投入大量的人力和物力，相关维护工作人员每天都会花费大量的时间对这一系统进行维护以及对相关设备状态有一个全面的掌握，这导致了维护工作量较大。

1.2系统运行不稳定

电力操作技术的不完善，使得电网调度自动化系统运行不稳定，甚至造成了严重的电力事故。电网调度自动化系统运行的不稳定，不仅给人们的生活带来了不便，在一定程度上也阻碍了电力系统的进一步完善。

1.3预防系统的不完善

在进行电网调度管理过程中可以发现，目前的电网调度往往只能在事故发生之后进行相关问题的处理，就是所谓的事后处理，而不能够对相关事故进行有效的预防，没有完善的预警机制。此外，现阶段电网调度在进行相关事故处理的过程中牵扯到相关供应商、厂商以及相关业务部门等多方面，这就会导致相关协调问题的出现。

1.4安全管理意识不高

相关电力企业的工作人员在进行电网调度工作过程中安全管理意识不高，这些工作人员缺乏相应的意识与知识。同时，相关电力企业缺乏相应的管理条例，对相关安全管理措施实施不到位，从而导致在实际工作过程中相关工作人员不服从调度指令，这为电力企业带来极大的损失。

2电网调度自动化的综合监控

2.1功能方面

电网调度自动化系统的综合监控系统在很多的地区都得到了应用，特别是在省市电网调度中心中。综合监控系统可以对自动化机房和配电运行过程中的系统运行性能进行实时的监控，而且采用了报警系统对出现的故障可以进行及时的反馈，将出现的情况及时向值班人员进行通知，同时，这种系统对电网调度自动化系统的运行状态可以进行在线监控。不仅如此，综合监视系统还实现了对电网调度网络环境下的安全事件管理，对网络中安全设备和安全事件信息进行采集，然后对整个安全状态进行全面的监控，然后对安全事件的情况进行分析，对系统运行的安全风险进行预警。

2.2运行方面

电网调度自动化系统需要以更为完善的方式实现其稳定运行，反映了电力系统运行中操作技术的发展与完善。以完善的运行方式实现电网调度自动化，保障了电网系统的正常运行。采用完善的监控系统，以实现对电网调度自动化系统的监测，与此同时，把自动化技术和信息化技术结合起来，这在一定程度上促进了电力系统的进一步完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3环境方面

电网调度自动化系统的正常运行需要充分考虑整个电力系统的环境，采取有效的办法或措施，以保证电网调度自动化系统的稳定运行，并对电网调度自动化系统给予监控，以对在电网调度自动化系统运行过程中可能出现的问题进行全面、有效的控制。

3电网调度智能化

3.1智能化含义与特点

电网调度自动化以高级传感器、双路通信和分布式机为传播媒介，来对电源进行分配与运输，在此基础上实现智能化。电网智能化具有自身特点，从其功能上盾，其主要作用是扩大电网的全景信息。同时，智能化还能对整个电网系统结构与相关信息进行全面整合，并对运行流程进行全面的分析，为工作人员提供必须的信息。

3.2实现智能化电网调度能化

利用电源分配与传输以实现高级传感器和双路通信等，保证了在电网调度自动化系统的正常运行。电力系统的发展，离不开电力能源的使用，电网调度自动化则依据技术手段为电力系统的正常运行提供了保证。电网调度自动化系统运行智能化的实现，在很大程度上提高了电力系统运行过程中整体的稳定性和安全性。随着科学技术的快速发展，电网调度自动化系统运行智能化的实现，在一定程度上，促进了社会经济的稳步发展。重视电网调度自动化系统运行智能化的实现，从整体上提高了电网系统运行的效率。电力事业的发展需要相关部门承担起应有的社会责任，以为电网事业的发挥做出贡献。随着社会主义现代化建设的不断加快，我国更为注重能源、资源的有效利用。在提高能源利用率的同时，也更注重自然环境的保护，以实现社会发展的可持续性。科学技术的进步，为能源资源的有效利用提供了使用手段。以完善的运行方式实现电网调度自动化，保障了电网系统的正常运行。电力系统的发展，离不开电力能源的使用，电网调度自动化则依据技术手段为电力系统的正常运行提供了保证。随着我国社会、经济的快速发展，人们的物质生活水平不断提高，各类高科技家用电器的使用，都需要电力系统给予电力供应。如今，人们的日常生活已经离不开电力的供应，这就需要电力相关部门加强对电力系统的监控和维修，以保证电力系统的正常运行。对电网调度自动化进行综合监控和智能化研究，有利于电力系统的稳定运行，促进了我国电力事业的稳步发展。

4结语

总之，电网调度自动化的平稳、有效运行是稳定、安全运行电力系统的基础。因此，实现电网调度自动化的综合监控和智能化是促进电力系统运行良好的有力措施。因此，在摸清当前电网调度的特征的基础上，再将电网调度有关的先进管理理论运用到电网系统中，致力于电网系统向智能化和综合化发展，才能有效的提升电网系统供电质量，进而确保能够满足人们对电力提出的更高的要求。

参考文献：

[1]乔颖，鲁宗相，徐飞，王小海，候佑华，朱长胜，风电场集成监控平台的研究[J].电力系统保护与控制，2011（6）：117-123.

[2]王晓磊，张健瑞.电网调度监控中的异常现象及处理措施分析[J].科技创新与应用，2015（30）：182-185.

[3]李智年.电网调度自动化的综合监控和智能化研究[J].通讯世界，2015（07）：161-162.

[4]吴胜.电网调度自动化的综合监控和智能化研究[J].科技经济导刊，2016（20）：32-33.

[5]杨定君.电网调度自动化中综合监控和智能化研究[J].机电信息，2010（24）：100-101.

[6]张海利，史鹏栋.电网调度自动化的综合监控和智能化研究[J].山东工业术，2017（13）：207.

作者简介：

姚江艺（1990.02.24-）；男；福建泉州；汉；硕士研究生；助理工程师；电网监控员；电网调控运行；国网泉州供电公司。

论文作者:姚江艺

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efa80ddf05ec648f3a30424a.html