# 房屋建筑给排水管道施工及防渗漏处置技术分析论文_高 雷

安徽水安建设集团股份有限公司 安徽 合肥 230601

摘要：现如今，在不断提高房屋给排水施工技术期间，相关的工作人员运用新型化的建筑手段以及先进的生产技术来逐步提高施工技术。不过除了运用新型的技术和生产手段以外，保证房屋给排水施工的平稳可靠程度，还需要对给排水的施工应用流程予以一定的优化升级，尽可能地减少施工的整体成本，尽最大程度地保证给排水管道的顺利运转同样是给排水施工技术的关键项目内容。综合建筑的内外部标准，秉持具体问题具体分析的基本准则，择选出最为适宜的给排水的施工方案，系统地考虑环保节能的方式，择选最为恰当的给排水施工技术，推动给排水施工技术的升级改造。鉴于此，本文对房屋建筑给排水管道施工及防渗漏处置技术进行分析，以供参考。

关键词：房屋建筑工程；给排水施工技术；应用流程；措施建议

中图分类号：TU82 文献标识码：A

引言

高水准的施工管理，专业化的施工技术，是保证房屋建筑给排水工程质量的重要前提。施工企业在布局房屋建筑的竖向管道以及横向管道的过程中，要遵循合理的施工顺序，同时要从房屋给排水机制的整体效能着手，择选最有利于实现装置效能以及节省资源的构建规划。与此同时，施工人员要通过技术训练，来提升自身的专业技能和专业素养，累积房屋建筑给排水工程的施工经验，更好地推进城市房屋建筑安装工程的总体水平。

1．建筑工程中给排水的重要作用

首先，建筑给排水对于推动国内建筑行业的发展具有重要意义。近年来，我国经济之所以能够取得快速发展，很大程度上都依赖于能源的发展，水资源是我们生存和发展的物质基础，也是人们生产、生活中不可缺少的，这一定程度上也成为限制经济发展的重要因素。因此，只有重视给排水工程，才能降低水资源对社会发展所带来的负面影响，为建筑行业营造良好的发展前景。其次，重视建筑给排水的设计与施工，能够有效改善人们的居住环境。随着社会经济的不断发展，人们对居住环境提出了更高要求，这也使得水资源短缺的问题日益明显。但是就我国水资源的分布情况来看，节水工作依旧必不可少，特别是降低建筑物本身的水资源消耗。因此，完善建筑给排水的设计和施工，有利于给人们创造宜居的生活环境，有效降低水源损耗，提高水资源的利用，真正做到节约用水。

2．建筑给排水工程存在的质量问题

2.1施工工艺粗糙

施工工艺粗糙是目前我国房屋建筑给排水工程施工中普遍存在的问题，这主要是因为有些施工企业为了节省成本，大量的雇佣专业能力不足的施工人员。工人的质量意识不足，没有经受过专业、系统的培训，工艺技能水平较低，在实际施工作业中，不能看懂图纸按照图纸设计施工，经常会引起质量问题。加之施工工艺十分粗糙，容易出现工序颠倒、不规范施工的现象，给施工带来严重的质量隐患。在建筑给排水工程中由于工艺粗糙造成的质量问题主要有设备安装尺寸不精准引起的建筑噪音过大、水管连接处渗水等问题。这些都极大的影响了建筑工程的整体质量和使用效果。

2.2管道位置偏移或积水

管道的必要处理是房屋建筑给排水工程中的主要工作，也是常常发生质量问题的一个工作，在这一过程中的质量问题主要体现在管道位置偏移或者积水上。导致发生这种现象的原因主要要以下三点。一是，管道材料质量不达标，特别是管道壁内侧一旦存在厚度不一的质量问题，极易引起管道变形情况出现；二是施工过程中，由于不规范操作引起的管道变形问题；三是在测量施工环境中，由于测量差错导致管道施工偏差。

2.3地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

3．改进房屋建筑给排水工程的有效对策

3.1采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。

3.2优化完善房屋排水设计

在建设房屋时，应综合考虑各种情况下的排水问题，再针对性优化完善房屋排水设计。具体来看：一是空调排水设计。根据人们的生活习惯，在空调安装位置的后侧设计相应的排水管道。设计时，还要考虑下雨天空调管道的水也能顺利排出，且不会妨碍周边雨水的流通。即空调排水设计既要利于空调凝结水排放，又要避免雨水阻塞；二是优化卫生间的排水设计。卫生间用水较多，因而排水幅度要适当降低，降幅尽量保持在45-50厘米间。

3.3加强施工图纸的审查

在建筑给排水工程中，图纸的审查工作是整个工程的重中之重，直接影响着工程的正常开展和施工质量。因此，想要更好的控制建筑给排水工程施工质量，就要重视图纸审查工作，严格按照施工当地的经济政策、设计规范等有关规定要求，做好图纸的设计工作，确保图纸可以满足建设单位的实际需求。充分考量施工单位施工技术水平、安全完成施工能力、施工设备等实际情况，严格审核图纸及相关材料文件，明确施工方案和采购方案。此外，加强对图纸上所有尺寸数据的分析核实，一但发现尺寸不合理问题，及时改正，保证图纸的合理性、科学性和可操作性，让图纸能够为接下来的施工提供良好的基础前提，充分发挥出图纸设计、审查的积极作用。

3.4强化培训、优选施工人员

在新时期，各个行业的发展都面临着激烈的市场竞争，房屋建筑给排水工程也不例外，只有提升施工质量，立足于工程质量本身，重视专业人员的培训培养，才能够提升核心竞争力，促进工程承包企业的可持续发展，让其能够在市场中站稳一席之地。因此，一方面要优选施工人员，选择专业能力强的高素质施工团队，避免出现工艺粗糙引起质量问题；另一方面要强化对施工人员的培训工作，定期组织质量培训、安全施工培训、职业道德思想教育、专业技能培训等活动，在施工人员心中树立起质量至上的工作理念，从而可以在施工中积极的自觉遵循相关规章制度，严格要求自己，提升施工质量。

4.结语

房屋建筑给排水工程建设到位与否，直接影响居住者的生活质量。因此，人们在选购或建设房屋时，都非常注重检查给排水状况。这也要求房屋建筑设计方与施工方要高度重视完善给排水工程，切实提高房屋居住者的居住舒适性与安全性。然而，直至当下，我国房屋建筑的给排水施工都存在这样或那样的问题，极大程度地给居民生活带来了不便。

参考文献

[1]白杰.建筑给排水设计中的节能减排探讨[J].四川水泥,2018(11):352.

[2]吴文凯.建筑给排水设计中的横向沟通与配合[J].建材与装饰,2018(40):105-106.

[3]周中华,齐兴,王兆亮.房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术要点[J].低碳世界,2018(10):186-187.

[4]莫继彤.浅谈建筑给排水施工中的通病与预防[J].技术与市场,2018,25(07):143-144.

[5]曹琛.有关建筑给排水管道防渗漏施工技术要点分析[J].智能城市,2018,4(13):123-124.

论文作者:高 雷

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第12期

论文发表时间:2019/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f103a6c8245124b360f2f807.html