# 彩钢屋面防水构造施工质量提高策略探讨论文_郝国亮

（中铁六局集团建筑安装工程有限公司钢结构分公司 山西 太原 030003）

【摘 要】彩钢房是工业施工中的重要组成部分，由于材料、施工搭接以及防水措施未做好等问题，导致彩钢屋出现漏水。笔者对其原因进行了分析，并提出了具体的处理策略。

【关键词】彩钢屋；防水构造；施工质量；策略

【中图分类号】TU74 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2017）20-0082-02

彩钢房屋面的漏水现象在施工中较为严重，防水结构是其主要防水措施。因此施工中主要问题就是控制彩钢屋面的防水构造质量。分析出现漏水的原因，做好预防准备，在材料施工等多个方面进行强化。一旦出现漏水现象，要及时解决，不能拖延，才能确保整个施工的安全。

1.彩钢屋面防水构造漏水原因

彩钢屋防水构造漏水的主要原因有材料自身和施工两个方面。材料上，施工者所选材料的质量不能达到基本要求，导致周边墙体或者屋顶出现裂纹。施工质量不过关导致材料很容易受损。另外，施工上监管不认真，施工人员的技术不到位，导致搭接不良，出现渗漏。设计时，未对屋面防水构造进行防水处理，具体原因如下：

首先：墙内预埋的水管存在裂缝，导致渗漏。此类渗漏通常表现为墙体无故出现潮湿。处理方法只要将墙体凿开再进行补救即可。其次：隔壁墙体漏水殃及他人。这类漏水状况一般出现在卫生间内，由于卫生间在设计时对防水具有较高要求，一旦设计不缜密，就会出现漏水。卫生间漏水缓慢但影响极大，需要及时找到漏点并进行维修或零件更换，一般处理方式为重新做防水，并恢复墙面。根据墙体潮湿面积和位置，就可以找到渗漏点。第三，雨水对于彩钢房有较大影响，由于屋顶设计不合理，防水时未做闭水试验导致其存在裂缝。另外，屋顶防水层长时间处于潮湿环境中会导致潮气无法排放出现渗水现象。雨水的到来冲击管道和彩钢房屋顶，防水不好就会大量漏水，工厂对于这种情况要对使用中的彩钢房进行及时监督，尽量减少漏雨现象，一旦出现，要在雨停后第一时间处理。在处理时，一般处理方法为在彩钢房管道上加两个90°的弯头，并保证口朝下即可，维修人员要经常查看彩钢房，一旦发现问题要进行及时的修补。

2.彩钢屋面防水渗漏的防治措施

彩钢屋面漏水的处理方式主要是查找原因。彩钢屋面防水质量的提高要从多个方面综合入手。其中包括更换有保障的材料，综合各种处理方法，做柔性PVC防水层等。

2.1 采用新材料、新技术

随着科技的发展，以往的材料防护性可以得到改善。在彩钢房防水构造施工过程中，可以选择新技术、新材料代替以往的技术和材料，施工中要做到全面，做好每个楼号的防水工作。另外，还应及时查找新的问题，认真查找和分析漏水原因，对材料的性能进行测试，对无法满足基本规定的材料进行替换。一般在彩钢房建设过程中砖结构是最容易渗漏的材料，处理这一材料漏水的主要方式为：施工中采用水泥珍珠岩，防水处理结构要全面，包括防水卷材、保温层和水泥砂浆的设计，解决屋顶漏雨问题。屋面渗漏问题的解决还依赖于对接口处的检查，检查中如果有接口处要及时将其剪切掉，并做好剪切部位的密封工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 综合各种处理方法

除了对技术和材料进行更新外，日常的维护也是十分重要的，要求企业维修人员掌握全面的维修维护策略，彻底解决漏水问题。在设计上，一些是采用沥青卷来确保防水效果。维修人员需要注意沥青的性质，沥青不耐高温，因此下调要对其进行处理，防止其出现干裂或者老化，一般处理方式为在沥青下面铺一层钢丝网。因此，上面挂一层沙灰,之后铺一层防水毡布，最后抹一层沙灰，防止其存在漏洞，但要注意沙灰不能太厚，只要盖过就可，目前这一方式对于防水构造的质量具有很大的保障作用。

2.3 做柔性PVC防水层

做柔性PVC防水层，提供部分节点图。节点部位一般都是出现漏水的部位，处理穿出物就应结合机械固定与化学固定两种两种方式。对穿出物实施 PVC 反包和反高，并对外层进行焊接和涂层处理。在防水处理之前，要加强对堵塞问题进行查找，在以往的方式结构中，管道堵塞是造成防水效果不好的原因。将障碍物排除干净才能使雨水排泄顺畅，不至于出现裂缝和存水现象。检查檐沟处接头是否存在水分，却把屋面无裂口，也就是先查看出现渗漏的原因,再进行修补。对尤其是特殊材料的修补，要根据现场漏水问题出台具体的解决方案。

3.彩钢屋面防水结构渗漏注意事项

基于彩钢屋面防水构造质量保证的重要作用，除了要做好防水措施外，还应对防水质量问题产生的原因进行分析，才能进一步的给出治理方案。改变施工的具体形式，另外，还应在屋面做好涂膜防水工作，尤其是对雨季到来时的屋面处理，检查涂层是否牢固无缝，检查其是否存在“两层皮”现象。一般出现彩钢屋防水面渗漏的主要原因为基层处理不佳、湿度过大或者水蒸气蒸发造成涂膜起鼓。二是基层没有处理干净，存在大量的灰尘，从而导致粘连不牢固，查找其原因，并及时采取必要的处理措施是关键。

应对这一问题的主要措施是除去空鼓层，处理基础层面。涂膜时要伸过已涂完好膜 100mm 即可。实践证明，只有通过具有针对性的解决方案，才能确保防水的科学性。其次，当如果屋面漏水是由于其刚性找平层、防水层、保温层未留分格缝而致使开裂时。其处理办法为沿墙周边切割出宽度为20mm、深度到结构层的分格缝，将刚性层剔除在外，做好必要的清洁工作。彩钢房的墙角应重点看护，尤其是垂直裂缝，以防止大面积漏水现象。第三，防水是彩钢房建设和使用中最重要的问题，如果施工中进行防水处理但依然存在漏水现象，考虑可能是由于长时间使用防水结构破坏，很可能施工过程就未按照标准进行。提示施工单位要加强对彩钢屋面防水结构按照的监管，明确施工技术，并对施工中的问题进行严格的处理。并观察瓦是否存在破损或搭接不接不良问题，从源头出发处理防水不佳问题。

4.总结

彩钢房是多数工业设计的重要保障，由于彩钢房设计简单，因此很容易出现漏水现象。对其原因进行分析，主要是来自于设计和材料上。在施工过程中，要求企业选择正确的材料，确保材料的性能。并且认真查找防水结构的问题，做到及时解决漏水问题。总之，彩钢房防水质量对于施工具有严重的影响，要得到企业的重视，并及时进行维修和维护。

参考文献

[1]蔡祥卿.浅谈彩钢屋面防水渗漏的原因及防治措施[J].门窗，2012(12).

[2]梅智钧.彩钢屋面漏水整改技术方案设计[J].工程技术，2014(16).

论文作者:郝国亮

论文发表刊物:《建筑知识》2017年20期

论文发表时间:2017/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f24709595329f8923a498944.html