# 影响电力工程输电线路设计的因素论文_张皓维

（国网陕西省电力公司经济技术研究院 陕西西安 710065）

摘要：现阶段，在电力工程实际的建设过程中，虽然已经逐渐意识到了输电线路设计的重要性，但是根据当前的设计水平来看，其设计理论还缺乏完整性，为后期的用电埋下了很大的安全隐患。因此，为了可以有效避免问题的出现，在今后电力工程输电线路设计的过程中，应该积极探寻影响输电线路设计的因素，然后有针对性的进行设计，保证可以从根本上提升输电线路设计水平。

关键词：电力工程；输电线路；设计；因素；措施

一、影响电力工程输电线路设计的因素分析

（一）线路施工因素

一般情况下，在电力工程输电线路的实际施工期间，由于其涉及到的方面比较多，因此经常会存在很多的问题亟待解决，包括:输电线路构造以及电力功能等。而这些问题的存在，都在一定程度上为输电线路埋下了安全隐患。通过分析和研究得知，这些问题主要可以体现在两个方面。

第一，线路设计方面。在电力工程建设期间，输电线路的设计对工程建设的有序进行有着很大影响。因此，只有对电力工程输电线路进行科学合理的设计，才能够开展后续的工作。现阶段，我国很多电力工程输电线路的设计都不能符合国家的标准和规定，包括:杆塔选型不合理、输电线路路径重复等。而这些情况的存在，都在一定程度上影响了输电线路设计水平的提高，也制约了电力工程输电线路的建设。

第二，线路技术方面。经过以往的实践经验得知，线路技术是电力工程输电线路施工的主要条件，对工程建设工作的开展有着很大的促进作用。当前，在实际的输电线路施工过程中，相关人员并没有从技术上加强图纸的设计，使得工程在技术方面还存在了一些问题，影响了工程进度。同时，在电力工程输电线路具体的施工作业期间，由于缺少对地基以及防雷等技术的支持，致使输电线路的运行安全无法得到保证，最终导致电力工程输电线路的功能性受到了的非常大的影响。

（二）环境因素

对于输电线路而言，其对周围环境的影响是非常大的。一方面，电磁的辐射影响。严格意义上来讲，主要是有电的地方，那么其就会出现电磁辐射。并且，随着社会的不断发展和进步，我国电力事业的发展也变得越来越好，而电力工程建设力度也逐渐加大，这就使得电磁辐射的覆盖面积变得更加广泛，久而久之，就会对人们的生命安全造成影响。另一方面，对水土的环境影响。由于电力工程输电线路的跨度较大，因此，其途径的房屋可能会拆迁，甚至有的输电线路还会跨越河流等，再加上这些输电线路是相互连接的，所以在进行输电线路架设的过程中，可能会砍伐树木等，致使水土流失，进而为电力工程输电线路设计工作带来了很大的难度。此外，由于自然环境的恶化，全球气候进入灾害事件多发期，再加上我国地大物博，使得在实际的输电线路设计过程中，一些微地形地区如覆冰区、强风区、强雷区等对输电线路也会造成很大的影响。其中，严重覆冰会导致输电线路机械和电气性能急剧下降，从而导致覆冰事故的发生，对输电线路运行造成一定影响;而对于强风而言，其超过了输电线路的抗风设计标准，一旦出现台风等强风，那么就会出现线路跳闸或者倒塔等故障，在一定程度上加大了输电线路设计的难度。对于强雷区，其经常会受到雷击等因素的影响，导致输电线路在运行期间，经常会出现跳闸等情况，不仅对输电线路的运行造成的威胁，还为输电线路的设计工作带来了难度。

（三）工程造价管理因素

现阶段，在进行电力工程输电线路设计的过程中，其在开展监督管理工作的时候，并没有给予质量问题检验一定的重视，使得在实际的建设中经常存在问题。一方面，决策依据比较缺乏。在输电线路实际的设计期间，决策依据往往侧重于工程投资问题，而忽视了后期的修理以及运作，从而使得线路设立成本投资大。另一方面，限额设计制度缺乏合理性。在输电线路架设期间，应该有一个明确的实施点，然而，由于项目不同以及实地情况存在一定差异，致使输电线路限额设计制度无法第一时间发现问题，过分的侧重限额，最终直接影响了设计人员的设计思维，影响了设计水平的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、电力工程输电线路设计的注意事项分析

（一）线路杆塔的设计

对于电力工程输电线路而言，其覆盖的面积非常广泛，关键节点多并且路径之间的路径也比较长。因此，在对杆塔进行选择的时候，应该选择合理的型号，然后结合实际情况，制定科学的设计方案，保证可以为输电线路传输安全提供保障。根据相关的计算得知，在电力工程整体的建设过程中，通过相关计算可知，杆塔工作的平均成本占其总费用的百分之四十。由此可见，不管从哪个角度考虑和出发，都应该做好杆塔的选型和设计工作，提高杆塔的稳定性，进而保证输电线路的安全性，提升输电线路的强度。

（二）输电线路路径的设计

在电力工程输电线路设计的过程中，输电线路路径设计是非常重要的。因此，在进行线路设计的时候，应该遵循设计的原则。一方面，经济性。所谓的经济性，其主要是指投入少量的人力以及物力，争取获得很大的经济效益。而在电力工程输电线路设计中，其主要是应该通过缩短工期以及减少所需要的费用，对电力工程输电线路进行不断的优化，保证可以有效提升输电线路路径的整体经济效益。另一方面，安全性。通常情况下，安全性主要是为了可以更好地提升输电线路设备安全运行水平，就一定要制定合理且有效地安全保护措施。在电力工程输电线路路径设计期间，应该注意安全，通过合理的方式进行设计，尽可能的降低意外的发生几率，进而从根本上提升电力工程输电线路设计的整体质量，保证输电线路的安全性以及可靠性。

（三）杆塔地基设计

通常情况下，塔杆的主要作用就是用来支撑架空输电线路。因此，在实际的电力工程输电线路设计过程中，一定要加大对杆塔地基的设计。在开展杆塔地基设计的过程中，相关人员可以根据实际情况，对杆塔地基进行科学、合理的选择。通过这样的方式，不仅可以保证杆塔的稳定性以及可靠性，还可以进一步提升电力工程输电线路设计的有效性。

（四）为微地形特殊区段的差异设计

对于覆冰区，在实际的输电线路设计过程中，设计人员应该对线路经过区域进行气象资料、环境资料和环境特征等收集和分析，尽量避开覆冰区域;对于不能避开的覆冰区域，应合理设计抗冰厚度，确保杆塔及导线、地线强度能满足特殊地形和气象条件要求。通常情况下，覆冰首先在导线迎风面上成长，当迎风面达到某一覆冰厚度时，导线因重力作用而产生扭转，从而出现了新的迎风面。这样，导线通过不断扭转而使覆冰逐步增大，最终导线上形成圆形或椭圆形的覆冰，因此在设计的时候应该多加注意。而对于强风区的输电线路设计，在进行设计的时候，应该不断强化输电线路的抗风设计，对强风地区应该加大设计标准。并且，在设计的期间，设计人员需要对强风的危险性进行合理分析，基于中长期的区域危险性分析以及数值模拟，加大对强风风场的研究，保证可以为输电系统的抗风提供依据，提升设计水平。最后，在强雷区的输电线路设计期间，应该加大对防雷设计的重视程度，对输电线路径影响防雷效果进行充分的考虑和分析，加大对雷击事故的调查研究，强化对雷电事故高发区的设计，尽可能的降低事故发生，提升输电线路防雷水平。

三、结论

综上所述，高压输电线路设计的原则有两点，一个是电路设计的安全性，另一个就是注意电路设计的科学性，在对电路进行设计的过程中，针对不同的环节和不同的环境，要有不同侧重点的电路设计，在杆塔基础工程设计过程中，一定要注意质量问题，在对导，线架设工程进行设计的时候，一定要注意导线架构的安全性，只有从多个方面把握电力工程的高压输电线路设计，才能保障为用户提供高质量的电力服务。

参考文献

[1]苏毅能.电力工程高压输电线路设计要点分析[J].通讯世界,2017(03):152-153.

[2]吴东灵.对高压输电线路工程设计施工问题的探讨[J].建材与装饰(下旬),2018(06):234-236.

[3]李万棉.试析高压输电线路设计工作中应注意的要点[J].科技与企业,2017(15):209-209.

论文作者:张皓维

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb47c73e3296c8b92c3c0594.html