# 建筑给排水工程施工中存在的问题及对策分析论文_董文峰

摘要：近年来，随着经济的发展和城市啊化建设的加快，人们对于建筑工程质量的要求越来越高，而建筑给排水工程作为建筑工程之中的重要组成部分，人们对其的要求也随之提高，在这种背景之下，提高建筑给排水工程的施工质量刻不容缓。建筑给排水工程不同于其他建筑工程，其非常容易受到各方面因素的影响，产生各种施工质量问题，想要避免这些施工质量问题的出现，就必须要深入研究施工质量问题出现的原因，从而在源头上杜绝建筑给排水工程的施工质量问题发生。目前比较主流的建筑给排水工程施工的质量问题包括了管道堵塞和管道渗漏等，对于这些问题，本文进行了分析和讨论，并且对其解决对策也进行了分析，旨在为相关人员提供解决方案，提高建筑给排水工程的施工水平。

引言

生活环境水平已成为社会普遍重视的问题。人们对建筑的重视不再局限于“有才能生活”的焦点，相应的配套设施也逐步成为人们重视的焦点。建筑作为建筑的中心体系，近年来建筑给水排水工程的开展为建筑行业增加了不少。此外，供水排水工程对人们生活的直接影响也引起了人们的重视和重视。建筑给排水工程是建筑工程质量能否计量的重要体现。因而，咱们应该客观地对待供水和排水工程建设中呈现的各种问题，并以积极的态度加以解决。以协助建筑业更好的开展，然后进一步为人们创造更好的宜居生活体会更多的可能性。

1建筑给排水工程的作用

建筑给排水工程在一个城市发展中起着举足轻重的作用，给排水工程可以保证建筑工程的正常运转，也在一定程度上维持人民生活。在施工过程中，部分工作人员贪图经济利益而忽视了实质性的建材质量，这影响了建筑给排水工程的用水功能，导致了建筑工程的运转问题。随着当前经济的发展，建筑行业对给排水的需求也在提高，对其施工质量也有一定的要求。因为给排水工程既可以保障人们的用水需求，也可以提高水资源的利用率，所以给排水工程的质量就必须要优先保障，才可以对城镇起到积极作用。随着当前的逐渐城镇化，给排水受到的关注日渐增多。为了使给排水能够满足人们的用水需求，提高水资源的利用率，工程师针对施工中存在的一些问题提出一些解决方案，目的是使给排水能有一个好的发展。

2建筑给排水工程施工中存在的问题

2.1缺乏安全意识

建筑团队缺乏安全意识主要是其领导和管理人员对安全工作的重视程度不够，这就导致整个施工团队的安全意识不够，对建筑给排水施工也会造成很多问题。首先，领导层的安全意识不高，就不会建立完善的安全管理体系，那么，整个给排水施工过程中的每个环节都不会有有效的监督。同时，具体的施工人员也没有进行很好的安全培训，在施工过程中安全意识不强，给排水的施工中就很可能出现安全隐患。

2.2地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

2.3管道的堵塞问题分析

在目前的供水排水工程中，最常见的问题是管道堵塞问题。造成管道堵塞的主要因素有三：一是管道装置过程中可能中断。在中断期间，施工人员没有阻塞管道接口，废物容易进入管道。因此，在水流中，大量的废物堆积在管道的角落里，形成管道阻塞；二是由于施工过程中的过错形成管道阻塞的问题。例如，衔接电线的给水管道，绕组的麻铁不符合施工标准，导致麻铁在接口处阻塞；橡胶环接口的管道由于橡胶环的脱位等原因此阻塞。三是排水管道有坡度现象。这是造成排水堵塞最常见的原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于排水管道下沉，污水堆积在管道的下端，三条路线无法排放，导致排水管道淤塞。

3建筑给排水工程施工中存在问题的对策分

3.1提高安全意识

为了提高建筑给排水施工的安全，建筑工程单位的领导层和管理层需要加强整个单位的安全工作。首先就需要建立完整的安全管理体系，让建筑给排水施工过程中的所有环节都在监督体系内，提高给排水的施工质量。同时，施工单位要对所有的施工人员加强培训，让施工人员从认识上提高安全意识，并加强具体的技术培训，提高施工人员的施工技术，从技术上提高给排水的施工质量。

3.2采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。此外，考虑到厨房用水范围不大，用水面积较小，在修建厨房时，可无需修建地漏，进而使施工方可用更多成本选购更优质的地漏水面封印，切实提高水面封印效果。

3.3管道堵塞的防治

在给排水工程施工前，要确保管道的质量和管道封口的质量，封口时，考虑到石灰浆封口较为结实这一特性，应尽量使用木质塞头和石灰砂浆来堵塞钢板处封口。如果立管在施工中发生断裂，可以使用塑料袋将断裂处包裹，以防杂物进入管道内；在安装排水管道时，以图纸为纲领，按照图纸的要求进行施工。如果管道堵塞情况较为严重的话，需要将堵塞部分的管道截断，然后更换新的管件。如果管道有多处发生堵塞，那就依次查找然后逐一处理。

3.4保证材料和设备的质量

建筑施工离不开施工设备和材料，施工单位应该对施工设备进行及时更新，在平时要加强对设备的维护和保养工作，延长施工设备的使用寿命。同时，随着互联网技术和设备机械及自动化程度的不断发展与提高，施工管理人员可以把施工设备和施工信息结合在一起，加强平时的管理工作。另外，原材料的质量直接影响着给排水工程的质量，因此，材料采购人员要对建筑材料进行严格把关，使原材料的质量符合要求。材料管理人员在平时对原材料的管理要按照具体的材料分类进行，使原材料的质量得到保证。

3.5采取有效的措施来防止排水管道周边的渗漏现象

排水管道经过地上时，由于外墙与混凝土组合不良，与地上的连接常导致渗水。大楼的顶层将被紧紧地关闭，这将导致排水管道的走漏。可采取以下措施：首要，可同时用一层胶粘剂刷刷管道的组合标记。当溶解层是由管道的塑料外表构成时，将刷一层中等的沙子。凝结时，在塑胶管的外层构成粗糙的外表保护层，然后用细石混凝土连接并悬挂管道。第二。使用止回圈。在笔直水管上使用止水环浆，再配合笔直水管进入混凝土，可大大改进管道与地板接缝外表及渗水流量距离，防止水管周围渗漏。

结语

综上所述，对于提供的设计方案，施工方和设计方要积极进行交流与沟通，深入探讨，充分保障方案的合理性，而且还需要对相应的技术与质量保证措施进行重点审核；建筑给排水工程是建筑施工中一项重要工程，它与人们的生活息息相关，我们要不断改善其中的不足之处，不断解决建筑给排水工程中的各项问题，为建筑行业发展不断贡献力量，为人们生活质量水平的提高贡献力量。

参考文献

[1]赵越,王丽.建筑给排水技术现状及发展趋向[J].工程技术研究,2017(3):62-63.

[2]赵守智.建筑给排水施工中存在的问题及对策论述[J].城市建设理论研究(电子版),2017(27):192.

[3]胡湘云.建筑给排水工程施工技术的改进创新进展[J].工程技术研究,2017(4):50+78

论文作者:董文峰

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdf85fbf23055f4015d7c2ec.html